## Arkusz1
[17 empty] | T-TAURON | 1
[17 empty] | G-Gmina | 0
Każda oprawa jako oddzielna pozycja! Jeśli na słupie kilka opraw, to jest ten sam nr słupa.
1
[10 empty] | S-sodowa | W- wysięgnik | [5 empty] | P-podwiesz. |  |  | drogowa |  |  | etap I - wymiana
[10 empty] | Led-ledowa | K- kinkiet | [5 empty] | WN-wydz. nap. |  |  | zwieszana |  |  | etap II -dogęszczenie
[10 empty] | H-halogen | B - bezpośrednio na słupie | [5 empty] | WK-wydz. kabl. |  |  | montaż pionowy |  |  | demontaż
[11 empty] | L - linka /przewieszka | [8 empty] | ozdobna |  |  | bez zmian
przejście dla pieszych
montaż bezpośrednio na elewacji
itp..
[10 empty] | stan istniejący |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Wspołrzędne w układzie WSG84 |  | numer etapu | Numer sytuacji drogowej (zgody z oliczeniami fotometrycznymi) | Odcinek uśredniony przyjety do obliczeń | Średnia szerokość jezdni [m] | Liczba pasów ruchu | Rodzaj nawierzchni | Układ oświetlenia | Średnia wysokość zawieszenia oprawy [m] | Średni rozstaw słupów z oprawami [m] | Średni rozstaw (minimalny) słupów w przypadku dogęszczeń [m] | Średnia odległość słupów od krawędzi jezdni [m] | Długość projektowanego wysięgnika | Nawis/ kąt nachylenia | Kategoria drogi / kategoria ośw. | współczynnik utrzymania oprawy | projektowane wartości optymalne | [9 empty] | Producent 1 | [9 empty] | Producent 2 | [9 empty] | Producent 3
L.p. | GMINA | MIEJSCOWOŚĆ | STACJA | numer szafki oświetleniowej | NR GID | NR SŁUPA | nr pola odpływowego w SO | nr słupa poprzedzającego w ciągu | nr słupa następnego w ciągu | RODZAJ OPRAWY | ZAMOCOWANIE | TYP OPRAWY | MOC OPRAWY | Optymalny STRUMIEŃ OPRAWY PROJEKTOWANEJ | Optymalna MOC OPRAWY PROJEKTOWANEJ | SŁUP | RODZAJ OŚWIETL. | Własność oprawy | Własność słupa | UWAGI | X | Y | [15 empty] | Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Lm [cd/m2] | U0 | UI | TI | SR | Em | Emin | Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Lm [cd/m2] | U0 | UI | TI | SR | Em | Emin | Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Lm [cd/m2] | U0 | UI | TI | SR | Em | Emin | Typ oprawy | Moc oprawy | Strumień oprawy | Lm [cd/m2] | U0 | UI | TI | SR | Em | Emin
przykład | Kalety | Kalety |  |  |  | 51 |  |  |  | S | W | OUSb | 100 | 5000 | 40 | ŻN | P | T |  | drogowa |  |  | etap I |  | S1 | 6 | 2 | asfalt | A | 8.2 | 79 | 45 | 4.5 | 2.5 | 10 | ME5 | 0.8 | [10 empty] | prod1 | 40 | 5200 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 11 | 0.8 |  |  | prod2 | 39 | 5070 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 11 | 0.8 |  |  | prod3 | 42 | 5922 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 11 | 0.8
Note on F16: Tomera Marcin (TDS): numeracja naniesiona przez projektanta