## Kosztorys ofertowy
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy
Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy:
Formularz cenowy
1.2 PRACE ZASADNICZE
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Ścianki działowe z płyt kartonowo- gipsowych na rusztach metalowych pojedynczych - ściany gr. 125 mm z wypełnieniem (2x płyta G-K, profile 75 mm, wełna mineralna, 2x płyta G-K 12,5 mm) | m² | 141.65
2 | Wykonanie wzmocnień w ściankach z płyt OSB 3 gr. 18mm pod montaż mebli i wyposażenia | m² | 10
3 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych gr. 100 mm (2x płyta G-K 12,5 mm, profile 75 mm) - ściana z wnękami na budki oraz zabudowy toalet | m² | 46
5 | Wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach (netto, jedna warstwa) | m² | 207.09
6 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 600x600x15mm | m² | 142.94
7 | Malowanie sufitów na biało | m² | 142.94
8 | Sufit modułowy 60x60 | m² | 4.04
9 | Sufit modułowy 120x60 | m² | 48.01
10 | Montaż sufitowych paneli akustycznych | szt. | 10
11 | Ułożenie posadzki z wykładziny PCW | m² | 162.41
12 | Ułożenie listw przypodłogowych aluminiowych | mb | 69.91
13 | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 60x60 | m² | 22.44
14 | Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych ceramiczną płynną folią uszczelniającą z wklejeniem taśmy | m² | 11.04
15 | Wykończenie ścian płytkami gres 119,8 x 59,8 cm | m² | 20.2
16 | Wykończenie ścian płytkami ściennymi 29,8x 6,5 cm | m² | 23.64
17 | Dwukrotne malowanie ścian z gruntowaniem na kolor biały (netto, dwie warstwy) | m² | 267.44
19 | Drzwi wewnętrzne z ukrytą ościeżnicą | szt. | 2
20 | Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe | szt. | 4
21 | Drzwi wewnętrzne techniczne przylgowe | szt. | 1
22 | Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy | szt. | 2
23 | Dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe | szt. | 3
24 | Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie | szt. | 3
25 | Dostawa i montaż szczotek WC | szt. | 2
26 | Dostawa i montaż koszy na odpady do łazienek | szt. | 3
27 | Dostawa i montaż luster do łazienek | szt. | 2
28 | Zabezpieczenie podłóg i witryn folią | m² | 2276
29 | Montaż gaśnic | szt. | 2
30 | Wykonanie otworów w stropach i ścianach dla rur instalacji wod-kan, uszczelnienie ppoż wykonanego otworu | szt. | 6
31 | Wykonanie zawieszenia pod przewody i urządzenia instalacji wod-kan | kpl. | 1
32 | Wykonanie zawieszenia pod przewody i urządzenia instalacji klimatyzacji | kpl. | 1
33 | Zaprawienie bruzd po pracach instalacji el., sanit, wod-kan | mb | 40
34 | Kompleksowe sprzątanie pobudowlane przed otwarciem lokalu | m² | 197.46
1.3 PRACE WOD-KAN
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
2 | Spuszczenie wody z instalacji i ponowne jej napełnienie | kpl. | 1
5 | Wykonanie podejścia kanalizacyjnego | szt. | 6
6 | Wykonanie podejścia wody zimnej i ciepłej | szt. | 6
7 | Dostawa i montaż umywalki wraz z syfonem, uchwytami montażowymi | szt. | 1
8 | Dostawa i montaż baterii do umywalki | szt. | 1
9 | Dostawa i montaż stelaża wraz z trawersem i przyciskiem | szt. | 1
10 | Dostawa i montaż miski ustępowej | szt. | 1
11 | Dostawa i montaż umywalki dla NPS wraz z syfonem, uchwytami montażowymi | szt. | 1
12 | Dostawa i montaż baterii do umywalki NPS | szt. | 1
13 | Dostawa i montaż stelaża dla NPS wraz z trawersem i przyciskiem | szt. | 1
14 | Dostawa i montaż miski ustępowej dla NPS | szt. | 1
15 | Dostawa i montaż poręczy dla NPS (2 poręcze przy umywalce) | kpl. | 1
16 | Dostawa i montaż poręczy dla NPS (2 poręcze przy toalecie) | kpl. | 1
17 | Materiały pomocnicze i montażowe | kpl. | 1
18 | Próby szczelności, uruchomienie | kpl. | 1
1.4 PRACE KLIMATYZACJI I WENTYLACJI
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Dostawa i montaż rur, kolan, trójników, kształtek - rozprowadzenie instalacji klimatyzacji | m² | 50
2 | Dostawa układu klimatyzacyjnego - jednostki ścienne | kpl. | 4
3 | Dostawa układu klimatyzacyjnego - jednostki kasetonowe | kpl. | 3
4 | Dostawa i montaż: izolacja kauczuk, otuliny izolacja szara | m² | 200
5 | Dostawa i montaż instalacji skroplin | mb | 100
6 | Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej wraz z elementami sterującymi | kpl. | 1
7 | Dostawa i montaż automatyki do centrali wentylacyjnej | kpl. | 1
8 | Przewody wentylacyjnych śr. do 315 mm z udziałem kształtek do 55 % | m² | 90
9 | Jednowarstwowa izoalacja o grub. 40 mm otulinami z wełny mineralnej kanałów kołowych o średnicy 200 mm | m² | 180
10 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne typ A/l o obwodzie do 1000mm, udział kształtek do 55% | m² | 180
11 | Dostawa i montaż anemostatów, kratek wentylacyjnych, przepustnic, czerpni | kpl. | 1
12 | Montaż instalacji wentylacji | m² | 90
13 | Uszczelnienie połączeń elementów w przejściach ściennych ciekłym poliuretanem | mb | 10
14 | Materiały montażowe ( szpilki, obejmy, taśma zbrojona, kotwy, kołki) | kpl. | 1
2. BRANŻA ELEKTRYCZNA
2.1 TABLICE I ROZDZIELNIE
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworów | szt. | 2
3 | Tablica główna TG/TUPS naścienna w obudowie metalowej izolowanej kl. ochr. II z drzwiczkami, IP44, np. typu FWB73S 3x7x12 modułowa "HAGER" z wyposażeniem wg rys. nr E/1 - E/3 | szt. | 1
2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Montaż listew "Tehalit" GBD50085 85x56mm nameblowy | mb | 4
2 | Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1 kg, 2 mocowania | szt. | 200
3 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | mb | 80
4 | Korytka o szerokości do 150 mm przykręcane do gotowych otworów | mb | 40
5 | Rura ochronna Arot śr.25 | mb | 10
6 | Szyna wyrównawcza | kpl. | 1
7 | Kanał kablowy np. "Tehalit" GBD50085 85x56mm z akcesoriami wykończeniowymi kpl. | m | 4
8 | Rura elektroinstalacyjna o śr. 22 | mb | 300
9 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2/1kV | mb | 50
10 | Kabel N2XH-J 3x6mm2/1kV | mb | 20
11 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2/1kV | mb | 600
12 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2/1kV | mb | 800
13 | Kabel N2XH-O 3x1,5mm2/1kV | mb | 100
14 | Kabel N2XH-J 4x1,5mm2/1kV | mb | 30
15 | Przewód HLGs 2x1,5mm2 | mb | 40
16 | Przewód HLGsekwf 2x1mm2 | mb | 40
17 | Przewód N2XH 1x16mm2 | mb | 10
18 | Przewód N2XH 1x6mm2 | mb | 50
19 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0 kg/m | mb | 2200
20 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła | szt. | 33
21 | Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy | szt. | 13
22 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych i natynkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem | szt. | 26
23 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża | szt. | 13
24 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 40 mm | szt. | 4
25 | Zestaw gniazd wtyczkowych PE2 (2xU, 1xK, 2xL) montowanych na meblu np. typu "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 1x2P+Z/16A w kolorze czerwonym z blokadądo, 2xRJ45 - montaż w kanale kablowym np. typu "Tehalit" GBD50085 85x56mm z kpl. osprzętu | kpl. | 3
26 | Zestaw gniazd wtyczkowych PE3 (2xU, 2xL) montowanych na meblu np. typu "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 2xRJ45 - montaż w kanale kablowym np. typu "Tehalit" GBD50085 85x56mm z kpl. osprzętu | kpl. | 3
27 | Zestaw gniazd wtyczkowych PE1 (2xU, 2xK, 4xL) montowanych na meblu np. typu "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 2x2P+Z/16A w kolorze czerwonym z blokadą do, 4xRJ45 - montaż w kanale kablowym np. typu "Tehalit" GBD50085 85x56mm z kpl. osprzętu | kpl. | 3
28 | Zestaw gniazd wtyczkowych PE1 (2xU, 2xK, 4xL) montowanych na ścianie np. typu "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 2x2P+Z/16A w kolorze czerwonym z blokadą do, 4xRJ45 - montaż w kanale kablowym np. typu "Tehalit" GBD50085 85x56mm z kpl. osprzętu | kpl. | 1
29 | Zestaw gniazd wtyczkowych PE3 (2xU, 2xL) montowanych na ścianienp. typu "Legrand Mosaic 45" 2x2P+Z/16A w kolorze białym, 2xRJ45 - montaż w kanale kablowym np. typu "Tehalit" GBD50085 85x56mm z kpl. osprzętu | kpl. | 1
30 | System alarmowy do toalet dla niepełnosprawnych np. typu CFEAPULLKIT "EATON" | kpl. | 1
32 | Główny wyłącznik prądu, obudowa II kl. izolacji z szybką i kliczykiem "ELEKTROMET" | kpl. | 2
2.3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE PODSTAWOWE
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto] | 0
1 | Montaż opraw LED na szynoprzewodzie | szt. | 25
2 | Montaż opraw LED natynkowych/ zwieszanych | szt. | 11
3 | Montaż opraw LED wpuszczanych | szt. | 42
4 | Montaż oświetlenia liniowego | mb | 11
5 | Montaż oświetlenia awaryjnego | kpl. | 22
2.4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Montaż szaf rozdzielczych | kpl. | 1
2 | Montaż wyposażenia szaf rozdzielczych | kpl. | 1
3 | Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej | szt. | 4
4 | Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej | szt. | 150
5 | Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12 mm2 Cu | m | 2000
6 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1
7 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 1
2.5 POMIARY
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy | pomiar | 1
2 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1
3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt. | 1
4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt. | 1
5 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | szt. | 1
6 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny | szt. | 1
7 | Sprawdzenie i regulacja działania styczników i wyłączników różnicowo-prądowych - analogia | punkt | 2
8 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, bezpośredni na stanowisku roboczym | punkt | 11
9 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 10
10 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 10
4. OKŁADZINY ŚCIENNE
4.1 TAPETY
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Dostawa i montaż tapet | kpl. | 1
5. ŻALUZJE
4.1 ŻALUZJE | napęd manualny za pomoca sznurków.
Lp. | Nazwa robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto [ilość x cena jednostkowa netto]
1 | Dostawa i montaż żaluzji aluminiowych, pomiary, montaż,, transport |  | 1
2 | Żaluzje aluminiowe 50mm w kolorze czarnym (9005) | 170x360 cm | 1
3 | Żaluzje aluminiowe 50mm w kolorze czarnym (9005) | 195x360cm | 4
|  |  |  | RAZEM | 0
| UWAGA: Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji lub negocjacji dodatkowych, cena wybranej oferty ulegnie zmianie, w stosunku do cen zaproponowanych w Formularzu cenowym, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie przedstawić Zamawiającemu nowy Formularz cenowy uwzględniający cenę aktualnej oferty. |  |  |  | …......................... Podpis wykonawcy