**PROTOKÓŁ ODBIORU**

1. **Protokół konieczności**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis prac dodatkowych** | **j.m.** | **Cena (brutto)** | **Ilość do wykonania** | **Wartość** |
| 1. | Przedłużenie instalacji freonowej wraz z przewodem elektrycznym do jednostki wewnętrznej | mb. |  |  |  |
| 2. | Przedłużenie instalacji odprowadzania skroplin | mb. |  |  |  |
| 3. | Przedłużenie instalacji elektrycznej - zasilającej jednostkę zewnętrzną (agregat) | mb. |  |  |  |
| 4. | Montaż na wysokości powyżej 3 metrów jednostki zewnętrznej (agregat) | szt. |  |  |  |
| 5. | Pompka skroplin wraz z montażem | szt. |  |  |  |
| 6. | Dodatkowy przewiert w ścianie (głębokość do 50 cm) | szt. |  |  |  |
| 7. | Wykucie bruzd pod instalację (ściana murowana i inna niż żelbetonowa) | mb. |  |  |  |
| 8. | Wykucie bruzd pod instalację (ściana żelbetonowa) | mb. |  |  |  |
| 9. | Nieuzasadniona rezygnacja z instalacji na miejscu montażu | szt. |  |  |  |
| 10. | Dodatkowe uruchomienie w innym terminie niż montaż | szt. |  |  |  |
| 11. | Wykonanie przebicia przez dach wraz z uszczelnieniem | szt. |  |  |  |
| 12. | Montaż jednostki zewnętrznej na dachu skośnym | szt. |  |  |  |
| 13. | Uzupełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym | kg |  |  |  |
| 14. | Wpięcie do zewnętrznej automatyki sterującej | szt. |  |  |  |
| 15. | Demontaż i utylizacja jednostek klimatyzacyjnych | szt. |  |  |  |

**Zdający Odbierający**

1. **Protokół zdawczo-odbiorczy**

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony w dniu ………………….. r. w pomiędzy:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270491, NIP: 6762337735, REGON 120378027, o kapitale zakładowym: 479.029.800,00 zł, w imieniu której działa:

na zlecenie której działa:

(dalej „Zdający”)

a

(dalej „Odbierający”)

Strony zgodnie oświadczają co następuje:

1. Na podstawie zamówienia nr ………………………w dniu …………. r. została wykonana w ……………………………….. instalacja klimatyzacyjna z wykorzystaniem klimatyzatora typu split model: ……………………………………… tj. został wydany, zamontowany i uruchomiony powyżej wymieniony klimatyzator typu split wraz z niezbędnym osprzętem (według oferty) oraz dodatkowymi komponentami i pracami instalacyjnymi wymienionymi powyżej w tabeli - protokół konieczności.
2. Odbierający oświadcza, że wykonanie instalacji klimatyzacyjnej z wykorzystaniem dostarczonego urządzenia i komponentów przebiegło bez zastrzeżeń oraz znany jest mu stan techniczny i jakościowy towaru wraz z montażem.
3. Odbierający oświadcza, że zgadza się z powyższą specyfikacją niezbędnych prac dodatkowych i zobowiązuje się zapłacić należność w ciągu 7 dni od wystawienia faktury na zamówione prace (roboty) obejmujące wykonanie instalacji klimatyzacyjnej wraz z dostarczeniem urządzenia oraz powyższe prace dodatkowe.
4. Odbierający oświadcza o otrzymaniu Karty Gwarancyjnej oraz Warunków Gwarancji na wyżej wymienione urządzenie.
5. Protokół ten jest podstawą do wystawienia faktury VAT według umowy.
6. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 dla Zdającego i 1 dla Odbierającego.

**Zdający Odbierający**