Imienny wykaz osób z dokumentami potwierdzającymi posiadane uprawnienia o których mowa poniżej, które Wykonawca wyznaczy do realizacji usługi objętej Przedmiotem Zamówienia

Dane Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................

Postępowanie pn.:

,, Prace monterskie podczas serwisów i remontów - w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie’’.

Oświadczam, że będę dysponował na potrzeby realizacji Umowy, taką ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W szczególności osoby zatrudnione do wykonania Przedmiotu Umowy posiadają:

kwalifikacje, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń i sieci: G2/E zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;

aktualne świadectwo badań okresowych i  szkoleń BHP  w zakresie praca powyżej 3m;

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do obsługi np.: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, podesty ruchome przejezdne, wózki jezdniowe podnośnikowe, platformowe z uprawnieniami UDT i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki;

co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia spawacza wg PN-EN ISO 9606-1 adekwatne do rodzaju prowadzonych prac spawalniczych (grupa materiałowa 1, 5 i 6 wg PN-CR ISO 15608).

2 osoby posiadające minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie remontu/ serwisu/montażu urządzeń nawęglania, urządzeń odpopielania na obiektach energetyki zawodowej przy pracach na urządzeniach elektrowni.

2 osoby  posiadające minimum pięcioletnie  doświadczenie w zakresie remontu/ serwisu/montażu urządzeń instalacji odsiarczania spalin na obiektach energetyki zawodowej.

Wykonawca posiada atesty środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

| Lp. | Imię i Nazwisko |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty zgodnie w wymaganiami wymienionymi powyżej, umożliwiające Zamawiającemu zidentyfikowanie ich poprawności bez zastrzeżeń.

Brak przedstawienia stosownej dokumentacji może skutkować odrzuceniem oferty, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości składając ofertę.

Dnia……………………………			          .............................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest obligatoryjne