UMOWA NA USŁUGI REMONTOWE

zawarta pomiędzy:

TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003157, NIP 632 – 17 – 92 – 812, REGON 276854946, o kapitale zakładowym 74 625 930,00zł (wpłaconym w całości), zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ………………………..

- ……………………….

a

…………………. z siedzibą w …………., ul. ………….., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………. w ……., Wydział …….. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: ………., numer identyfikacji podatkowej NIP: ………….., wysokość kapitału zakładowego: ………… złotych, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ………………………..

- ……………………….

zwanymi dalej łącznie Stronami, a oddzielnie Stroną,

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w postępowaniu nr ……….… prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pod nazwą: „Remont skrzyni izolacyjnej przegrzewacza pary wtórnej RH2 bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”, została zawarta Umowa o następującej treści:

#### PRZEDMIOT UMOWY

- Na mocy niniejszej umowy (Umowa) i na określonych w niej warunkach Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont urządzeń (Urządzenia) wskazanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Umowy (Przedmiot Umowy).

- Wykaz prac, które mają zostać wykonane w celu realizacji Przedmiotu Umowy, został określony w Załączniku nr 2 do Umowy (Przedmiot Umowy).

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty zawarcia Umowy do 31.10.2026r. z uwzględnieniem poniższych terminów:

- termin realizacji na obiektach - w trakcie remontu kapitalnego bloku 910MW od 06.07.2026 r do 24.09.2026 r.,

- zakończenie prac obiektowych i udostępnienie przegrzewacza do rozruchu bloku po remoncie do 18.09.2026 r.,

3)	zakończenie wszelkich prac do 31.10.2026 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu postoju bloku do + 60 dni bez skrócenia czasu trwania remontu. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący e-mail Wykonawcy …………………………..………… o konieczności zmiany terminu/terminów realizacji Umowy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego w związku z ww. przesunięciem terminu postoju bloku lub związaną z tym przesunięciem zmianą terminu/terminów realizacji Umowy.

- Strony ustalają, że:

- zmiana terminu/terminów realizacji Umowy, o której mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiana terminu/terminów realizacji Umowy nastąpi w formie oświadczenia Zamawiającego do złożenia którego jest upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w § 17 ust. 1 pkt 1) Umowy.

- zmiany dotyczące terminów realizacji Umowy nie mogą pociągać za sobą zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w §4 Umowy.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie prac nie wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy (dodatkowych) lub zamiennych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca nie mógł tych prac przewidzieć na etapie sporządzania oferty przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności i zachowania należytej staranności. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności lub celowości realizacji prac, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny wykaz prac dodatkowych lub zamiennych wraz z kalkulacją dotyczącą propozycji wynagrodzenia za ich wykonanie. Kalkulacja, o której mowa w zdaniu poprzednim uwzględniać będzie ceny i wskaźniki nie wyższe aniżeli przyjęte dla ustalenia wynagrodzenia za wykonanie podstawowego zakresu prac, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

- Prace dodatkowe lub zamienne mogą być wykonywane wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz po podpisaniu przez Strony aneksu do Umowy określającego zakres prac, warunki ich wykonywania oraz wysokość i warunki wynagrodzenia.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie.

#### PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON

- Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy:

  - udostępnienie w miarę posiadanych możliwości do wglądu Wykonawcy będącej w dyspozycji Zamawiającego dokumentacji Urządzeń, niezbędnej do wykonania Przedmiotu Umowy;

  - zawiadomienie Wykonawcy o gotowości przekazania Urządzeń do remontu;

  - protokolarne przekazanie Wykonawcy Urządzeń do remontu;

  - udostępnienie Wykonawcy na koszt Zamawiającego placów odkładczych oraz potrzebnych do bezpośredniego wykonania prac objętych Przedmiotem Umowy: energii elektrycznej, wody, sprężonego powietrza, urządzeń dźwigowych zabudowanych na obiekcie jak również istniejących wewnętrznych dróg transportowych. Zamawiający udostępni istniejącą infrastrukturę do transportu typu: demagi, suwnice, windy towarowe i osobowe. Zapewnienie uprawnionej obsługi leży po stronie Wykonawcy;

  - przeszkolenie personelu dozoru Wykonawcy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznania ich z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi na terenie jednostki organizacyjnej Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

  - udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

  - zapłata należnego Wykonawcy bezspornego wynagrodzenia.

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacjami (zwłaszcza techniczno-ruchowymi) Urządzeń, przepisami dozoru technicznego, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi normami branżowymi;

- bezzwłoczne pisemnie informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach wynikających z Umowy;

- wykonanie Przedmiotu Umowy i wydanie Urządzeń Zamawiającemu w umówionym terminie;

- odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywania prac, w szczególności w zakresie wygrodzenia i oznakowania;

- udział w komisjach odbiorczych prac, próbach, rozruchach itp.;

- umożliwienie Zamawiającemu kontroli jakości Przedmiotu Umowy w trakcie jego wykonywania;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko sprzętu (maszyn i urządzeń), materiałów, części i podzespołów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy z zapewnieniem jego obsługi, a także narzędzi, elektronarzędzi i wyposażenia niezbędnego i pomocniczego do wykonania Przedmiotu Umowy;

- dostarczenie na swój koszt i ryzyko fabrycznie nowych materiałów, części i podzespołów niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materiały, części i podzespoły oraz maszyny i urządzenia powinny w szczególności:

  - spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa;

  - być zgodne z:

- kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy;

- właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

- zaleceniami Zamawiającego, o ile takie zostały Wykonawcy przekazane;

- bieżące utrzymanie porządku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, a po zakończeniu prac uporządkowanie miejsca wykonywania prac oraz przywrócenie miejsca wykonywania prac do stanu sprzed remontu;

- usunięcie wszystkich wad w zakresie Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac;

- posiadanie przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

- zatrudnienie takiej ilości osób, jaka jest konieczna dla terminowego i wysokiej jakości wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszą posiadać: odpowiednie kwalifikacje, aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania zleconych prac, aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca winien dysponować:

      - osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E”, do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 minimum pkt 1 (Załącznik nr 2) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

      - osobą spełniającą wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym do następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt 3 (Załącznik nr 1) lub Grupa 2 minimum pkt 1 (Załącznik nr 2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia - 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

ponadto:

- osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi: suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) lub z kabiny, żurawi, podestów ruchomych – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Uwaga: dopuszcza się posiadanie ww. uprawnień łącznie.

- dostosowanie organizacji pracy do potrzeb Zamawiającego;

- zorganizowanie pracy w sposób zapewniający osobom wykonującym Przedmiot Umowy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- przeszkolenie osób wykonujących Przedmiot Umowy w zakresie występujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania prac, jak również zapoznanie ich z uregulowaniami wewnętrznymi Zamawiającego, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;

- zapewnienie na swój koszt i ryzyko osobom wykonującym Przedmiot Umowy odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz bezwzględne dopilnowanie ich stosowania; odpowiednie oznakowanie ubrań roboczych bądź kasków ochronnych osób wykonujących Przedmiot Umowy, z nazwą podmiotu zatrudniającego daną osobę lub zapewnienie identyfikatorów z nazwiskiem danej osoby i nazwą tego podmiotu;

- zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji prac we własnym zakresie oraz zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiającego opisanymi w dokumencie „Gospodarka odpadami” dostępnym pod adresem Dokumenty - Platforma Zakupowa Grupy TAURON; w przypadku naruszenia przez Wykonawcę powyższych norm jest on zobowiązany natychmiast zaprzestać ich naruszania, usunąć jego przyczynę i skutki - w przeciwnym razie Zamawiający podejmie konieczne działania na koszt Wykonawcy; za wytwarzającego i posiadacza odpadów Strony zgodnie uznają Wykonawcę. Złom żelaza i metali kolorowych stanowi własność Zamawiającego;

- przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu ostatecznego odbioru prac dokonanego zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 3 do Umowy pisemnej informacji o rodzajach (kod odpadu), ilościach i sposobie zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów wytworzonych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy;

- przestrzeganie zasad opisanych w Załączniku 3a do Umowy;

- sprawdzenie dokumentacji w razie otrzymania jej od Zamawiającego;

- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na podstawie obowiązujących przepisów; w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany chronić środowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczególności zapewnić ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze; w przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca obowiązany jest do ograniczenia szkody i podjęcia działań naprawczych;

- zaspokojenie roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z realizacją przez Wykonawcę Umowy, także jeżeli zostaną one skierowane bezpośrednio do Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym przypadku zgłoszenia takich roszczeń bezpośrednio do Wykonawcy; w przypadku gdyby Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz jakiejkolwiek osoby, organu egzekucyjnego lub organu administracji jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić powyższe zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty w terminie 7 dni od doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty;

- wykonanie na własny koszt i ryzyko niezbędnych badań w przypadku konieczności uzyskania świadectw dopuszczających Urządzenie do użytkowania (eksploatacji) oraz uzyskanie takich świadectw i przekazanie ich Zamawiającemu;

- zapoznanie się i przestrzeganie zasad wskazanych w dokumencie pod nazwą: „Zasady zatrudniania firm zewnętrznych w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.”, dostępnym na Platformie Zakupowej Grupy TAURON, w sekcji: „Regulaminy i instrukcje” – link do dokumentu: Dokumenty - Platforma Zakupowa Grupy TAURON

- pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych i zamiennych w terminie nie późniejszym niż 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

- przestrzeganie zasad realizacji prac wynikających z Umowy, w tym określonych w jej Załącznikach.

- Wykonawca lub podwykonawca na żadnym etapie i do żadnej czynności dokonywanej w związku z realizowanym Przedmiotem Umowy nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego:

- zatrudniać lub w inny sposób korzystać odpłatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego;

- korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Przedmiotu Umowy.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w ust. 3 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 7) Umowy oraz prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w całości lub w części.

- Postanowienia określone w ust. 3 pkt a) i b) oraz ust. 4 obowiązują także w pełnym zakresie, w razie naruszenia zakazu przez podwykonawców, którymi Wykonawca się posługuje przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego ryzyka wystąpienia opóźnień bądź faktycznego opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 5 dni roboczych szczegółowego harmonogramu prac, dostaw i alokacji zasobów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych zweryfikuje przesłane propozycje i wystąpi o wprowadzenie niezbędnych korekt wraz ze wskazaniem terminu ich realizacji lub potwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub protokołem odbioru jego przyjęcie. Ww. harmonogramy powinny być przygotowane w MS Project (forma rekomendowana), oraz dostarczone do Zamawiającego również w formie wydruku. W przypadku opóźnień w przedłożeniu harmonogramu w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej wskazanej w § 11 ust. 1 pkt 5) Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do przekazania Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy:

- imiennego wykazu pracowników oddelegowanych do wykonania Przedmiotu Umowy,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń lub oświadczenia o ważności szkoleń w dziedzinie bhp,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii posiadanych przez pracowników świadectw kwalifikacyjnych do wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz innych kwalifikacji specjalistycznych, wymaganych dla danego rodzaju usług lub imiennego wykazu pracowników Wykonawcy z podaniem rodzaju,

- kwalifikacji, terminu ważności uprawnień, zgodnych z ust. 2 pkt 12) oraz Załącznikiem nr 3a,

- oświadczenia, że stosowane przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia na terenie jednostek organizacyjnych TAURON Wytwarzanie S.A. są sprawne, w należytym stanie technicznym oraz spełniają wymagania określone przepisami prawa, a także powiadomienia i dostarczenia egzemplarza aktualnej karty charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.

W przypadku zmian lub upływu terminu ważności dokumentów wymienionych w niniejszym ustępie w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ponownego przedłożenia odpowiednio aktualnych oświadczeń, dokumentów lub ich kserokopii.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały dostarczonych dokumentów w każdym czasie.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania od Zamawiającego dla wszystkich osób, które będą wykonywać czynności na urządzeniach i obiektach Zamawiającego przepustek tymczasowych.

W celu wydania przepustek osobowych lub na pojazd, Wykonawca składa stosowny wniosek w systemie SWOP udostępnionym na stronie Internetowej Zamawiającego pod adresem; www.tauron-wytwarzanie.pl/wydanie-przepustek.

Za każdą wydaną przepustkę osobową Zamawiający obciąży Wykonawcę opłatą eksploatacyjną w wysokości 50,00 zł netto. W przypadku utraty przepustki w wyniku jej zagubienia, zniszczenia lub kradzieży, użytkownik (Wykonawca) zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Biura Przepustek. W przypadku zagubienia przepustki osobowej Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto. Zamawiający nie wydaje duplikatów przepustek. Wykonawca może w przypadku utraty przepustki zawnioskować o wydanie nowej przepustki, za którą zostanie pobrana opłata eksploatacyjna jak za nową przepustkę.

W przypadku niezwrócenia przepustki osobowej po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 40,00 zł netto.

- Realizacja Umowy wymaga wjazdu pojazdów na Obszar chroniony tj. na teren Zamawiającego i uzyskania przepustki wjazdowej, kierujący takim pojazdem podczas odbioru przepustki na wjazd powinien posiadać:

    - prawo jazdy,

    - dowód rejestracyjny z potwierdzonym aktualnym przeglądem technicznym pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

    - aktualne ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie wjeżdżać na Obszar chroniony,

w zakresie litery b) i c) dokumenty nie muszą mieć formy oryginału, wystarczającym jest skan, ksero, fotografia.

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A. zostały opublikowane na stronie Internetowej https://www.tauron-wytwarzanie.pl/ w zakładce „O spółce” ->”BIP”-> „Dokumenty”: „wyciąg z Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A.”

#### PODWYKONAWCA

- Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą jest wymagane uprzednie udzielenie przez Zamawiającego zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W imieniu Zamawiającego stosowną zgodę, o której mowa w zdaniu pierwszym udziela jednoosobowo Właściwy Dyrektor, któremu podlega nadzór nad realizacją Umowy na wniosek Przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1). Przedmiotowa informacja przekazywana jest Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji przesłanej na jeden z adresów e-mali wskazany w § 17 ust. 1 pkt 2) Umowy.

- W celu uzyskania zgody na zlecenie prac podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu nazwę podwykonawcy, zakres powierzonych mu prac oraz szacunkowy koszt ich wykonania.

- Zgoda Zamawiającego na podwykonawstwo następuje po uprzedniej weryfikacji merytorycznej i cenowej zakresu prac przekazanego przez Wykonawcę na skrzynkę mailową Przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 17 ust.1 pkt 1) w Umowie.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie stanowi podstawy do podwyższenia wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Z uwagi na fakt, że Przedmiotem Umowy nie są roboty budowlane, Zamawiający nie jest solidarnie zobowiązany z Wykonawcą do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za działanie lub zaniechanie podwykonawcy tak jakby sam działał lub zaniechał działania.

- Podwykonawca oraz osoby, którymi posługuje się on w wykonaniu Umowy, powinny spełniać wszelkie wymagania związane z Przedmiotem Umowy, w tym posiadać wymagane właściwymi przepisami kwalifikacje i uprawnienia potrzebne do realizacji Umowy.

- Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania poufnego charakteru informacji, do których ma dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem Umowy o podwykonawstwo, w związku z realizacją niniejszej Umowy.

#### WYNAGRODZENIE

- Wysokość i zasady rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy określają zapisy niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie:

  - określone jest kwotą netto oraz brutto zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy; niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia; w celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy, w tym ceny jednostkowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, zarówno robociznę, jak i koszt wszelkich zastosowanych urządzeń, materiałów, sprzętu lub części zamiennych i wszystkich narzędzi;

  - obejmuje wszelkie opłaty, podatki, cła i inne daniny publiczne, jakie mogą mieć zastosowanie w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

  - jest stałe w tym sensie, że podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych postanowieniami Umowy lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  - jest płatne na podstawie faktury (końcowej) wystawionej po dokonaniu odbioru prac zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 3 do Umowy.

- W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych Wykonawca ma prawo do naliczania i dochodzenia odsetek.

- Zapłaty wynagrodzenia Zamawiający dokona przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy nr …………………………… prowadzony przez ………………………..

- Faktura powinna wskazywać nr zamówienia ………………………………………………… oraz nr Umowy …………………………………… z Rejestru Umów Zamawiającego. Sposób doręczania faktur reguluje Załącznik nr 6 do Umowy.

Sposób wystawienia faktury:

TAURON Wytwarzanie S.A.

Ul. Promienna 51

  - Jaworzno

Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wyłącza się jednostronne potrącenie przez Wykonawcę jego wierzytelności z wierzytelnością Zamawiającego wobec Wykonawcy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez złożenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Wykonawcy o zmianie rachunku bankowego, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji, pod rygorem nieważności, i staje się skuteczna z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez Zamawiającego. Dla skuteczności oświadczenia o zmianie numeru rachunku bankowego wymaga się, aby spełniał on warunki określone w ust. 10. W przypadku zmiany rachunku bankowego postanowienia ust. 9, 10 oraz 11 stosuje się.

- Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (z ang. split payment), o którym mowa w Dziale XI Rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i wskazany powyżej w ust. 4 rachunek bankowy jest rachunkiem umieszczonym na tzw. białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej albo rachunkiem wirtualnym powiązanym z takim rachunkiem.

- Wskazanie przez Wykonawcę rachunku bankowego uniemożliwiającego dokonanie płatności zgodnie z ust. 10 (rachunek rozliczeniowy dla którego prowadzony jest rachunek VAT) może powodować wstrzymanie wykonania zapłaty dla Wykonawcy, bez roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

- Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu tej ustawy.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po dokonaniu odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym. Wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane prace ustalone zostanie na podstawie zweryfikowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o:

    - ilość faktycznie zrealizowanych prac objętych odbiorem (określoną w protokole odbioru prac);

    - ceny jednostkowe wskazane w Formularzu Cenowym stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.

- Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy są ceny jednostkowe za realizację każdego rodzaju prac oraz faktyczna ich zrealizowana ilość, potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru prac.

- Składniki cenotwórcze wskazane w Formularzu Cenowym są stałe i nie podlegają zmianie przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy.

- Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie maksymalne w kwocie ………….. złotych netto (słownie ………….. złotych), powiększone o podatek VAT wg stawki …..%, którego wartość na dzień zawarcia Umowy wynosi ………….. złotych (słownie: ………….. złotych), co stanowi wynagrodzenie brutto w kwocie ………….. złotych (słownie: ………….. złotych).

Zapis powyższy nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do finansowej realizacji niniejszej Umowy w zakresie wskazanych wyżej kwot oraz konieczności realizacji w całości zakresu prac wskazanych w Umowie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

- Do wynagrodzenia netto Wykonawcy obliczonego według parametrów wskazanych w ustępach poprzednich doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, także koszty wszelkich nadzorów, delegacji, ekspertyz, odbiorów, zatwierdzeń, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak należytego rozpoznania Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 16.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje także prace niewskazane bezpośrednio przez Zamawiającego lecz konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę (np. współpracujących w ramach konsorcjum) faktury lub faktury korygujące winny być wystawiane przez jednego z Wykonawców będącego pełnomocnikiem pozostałych (np. Lidera konsorcjum). Zapłata faktury lub faktury korygującej dokonana przez Zamawiającego na rzecz pełnomocnika powoduje wygaśnięcie długu wynikającego z tej faktury względem wszystkich Wykonawców wspólnie wykonujących Umowę.

#### PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga przeniesienia praw autorskich przez Wykonawcę lub inne podmioty.

LICENCJA

#### Przedmiot Umowy nie obejmuje utworów, których użytkowanie wymaga udzielenia Zamawiającemu licencji, przez Wykonawcę lub inne podmioty.

§7

#### PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

      - Wykonawca oświadcza zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że nie istnieją żadne prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej lub know-how, które stosowane w przedmiocie tej Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę mogłyby spowodować naruszenia patentów, praw autorskich lub własności, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich.

      - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakiekolwiek naruszenie praw własności intelektualnej, w tym patentów, praw znaków handlowych, praw przedruków, know-how, zastrzeżeń projektowych, praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej, które byłyby własnością osób trzecich.

      - Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu praw własności intelektualnej – Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikające z szczególności z działań mających na celu doprowadzenie do odstąpienia przez osobę trzecią od dochodzenia roszczeń lub z konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynności przedsądowych i ewentualnego postępowania sądowego.

      - Każda Strona będzie informowała drugą Stronę natychmiast o wszystkich ulepszeniach (w szczególności projektach racjonalizatorskich, wynalazkach, wzorach użytkowych, rozwiązaniach organizacyjnych), które mogą powstać w trakcie realizacji Umowy. Jeżeli takie ulepszenia będą miały zdolność patentową, każda Strona będzie upoważniona do zapewnienia we własnym imieniu i na swój koszt ochrony patentowej na te ulepszenia informując drugą Stronę, która będzie miała pierwszeństwo do zakupu praw licencyjnych z takich patentów lub wzorów użytkowych. Strony nie wykluczają, że powstałe ulepszenie może stanowić własność wspólną, która regulowana będzie stosowną umową o współwłasności prawa.

§8

#### GWARANCJA JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości (Gwarancja) na wykonany Przedmiot Umowy, na warunkach określonych poniżej:

  - zakres gwarancji obejmuje wszystkie prace wynikające z zakresu Przedmiotu Umowy i zastosowane materiały, urządzenia i podzespoły, a także prawidłową, bezusterkową pracę remontowanych Urządzeń;

  - gwarancja zostaje udzielona na okres: 24 miesiące licząc od daty podpisania odbioru protokołu końcowego Przedmiotu Umowy z wynikiem pozytywnym.

- Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, tj. w okresie Gwarancji, Zamawiający stwierdzi wystąpienie wady Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy reklamacji (Reklamacja), pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. Za moment zgłoszenia Reklamacji przyjmuje się: dla zgłoszenia dokonywanego pocztą elektroniczną – moment wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś dla zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej – w dniu faktycznego doręczenia lub pierwszej awizacji pisma, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Reklamacje, o których mowa w ust. 2, mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy: .........................., przez następujące osoby uprawnione do działania w tym zakresie jednoosobowo:

- ………………………….;

- ………………………….;

Wykonawca potwierdza otrzymanie Reklamacji na adres e-mail Zamawiającego: z którego wysłana została reklamacja.

W imieniu Wykonawcy uprawnione do działania w tym zakresie są jednoosobowo następujące osoby:

  - ……………………….;

  - ……………………….;

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad Przedmiotu Umowy w terminie do 24 godzin w przypadku usterek limitujących pracę bloku oraz do 48 godzin w pozostałych przypadkach od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z ust.3. Usterka limitująca to wada uniemożliwiająca pracę bloku 910 MW. Ocenę, czy usterka/wada ma charakter nielimitujący bądź limitujący pracę bloku 910 MW przeprowadza Zamawiający i jest ona wiążąca dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę Przedmiotu Umowy w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji przez Zamawiającego tj. wykonać prawidłowo usługę z użyciem wolnych od wad materiałów lub podzespołów.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w ust. 5.

- Okres Gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady Przedmiotu Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymienionych materiałów, urządzeń i podzespołów okres Gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego Urządzeń albo wadliwych materiałów lub podzespołów i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru lub skutków ponownego wykonania usługi.

- W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę wykonania czynności, o których mowa w ust. 8, Urządzenie albo wadliwy materiał, inne urządzenie lub podzespół wykorzystane podczas realizacji usługi, będzie składowany przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Z tytułu tego składowania Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu kwotę 50,00 złotych za każdy dzień składowania. Niezależnie od powyższego Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty wynikłe z nieusunięcia skutków ponownego wykonania usługi.

- Jeżeli w okresie Gwarancji zastosowany materiał, podzespół lub urządzenie dwukrotnie będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany zastosowanego wadliwego materiału, urządzenia lub podzespołu na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

- Jeżeli Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego Gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 5 czy ust. 6 powyżej albo też nie wykona prawidłowo usługi objętej Reklamacją, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego). Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy. Usunięcie wad w sposób określony w niniejszym postanowieniu nie pozbawia Zamawiającego praw wynikających z Gwarancji lub rękojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji także po upływie okresów Gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem i zostaną niezwłocznie zgłoszone Wykonawcy.

- Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji wyłącznie, jeżeli wykaże, że:

  - wady powstały na skutek Siły Wyższej;

  - wady spowodowane zostały niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu objętego Gwarancją korzystaniem z tego przedmiotu przez Zamawiającego lub osoby trzecie, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem postanowień ust. 16-20.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały Przedmiot Umowy na czas 24 miesięcy od daty odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wad zgłoszonych przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego zgodnie z ust. 4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie ustalonym lub wyznaczonym zgodnie z ust. 5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu o którym mowa powyżej.

- Niezależnie od możliwości składania reklamacji, o których mowa w ust. 17, przez Zamawiającego w formie pisemnej, reklamacje te mogą być składane w imieniu Zamawiającego na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ust. 3 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez Zamawiającego osoby tam wskazane.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

- Podczas usuwania wad z tytułu Gwarancji, bądź rękojmi Wykonawca na swój koszt i ryzyko zapewni również maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt pomocniczy, w tym środki transportu i rusztowania niezbędne celem usunięcia wady.

§9

#### UBEZPIECZENIA

- Wykonawca utrzyma w mocy przez cały okres trwania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym w okresie gwarancji o której mowa w § 8) w którym rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z zakresem niniejszej Umowy.

- Jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, wymogi ubezpieczeniowe określone w niniejszym paragrafie powinien spełniać każdy z jego członków.

- Zakres ochrony ubezpieczeniowej objąć powinien odpowiedzialność cywilną Wykonawców z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktową) oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Ochroną zostaną objęte szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim.

- Dodatkowo, zakres ubezpieczenia będzie uwzględniał:

- szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – o ile będą wykorzystywane do realizacji Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł;

- szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub z czynu niedozwolonego;

- szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

- szkody wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, czyszczenia, naprawy, demontażu, montażu, zabudowy lub innych podobnych czynności lub prac - z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł;

- szkody wyrządzone w mieniu powierzonym lub będącym w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Wykonawcy - o ile Wykonawcy będzie powierzane mienie Zamawiającego, inne niż będące Przedmiotem Umowy i z możliwością zastosowania limitu odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 500.000 zł.

- Jeżeli do realizacji prac zostaną zatrudnieni podwykonawcy, Wykonawca zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podwykonawców w zakresie obejmującym co najmniej realizowane przez nich prace. Dopuszcza się zastosowanie regresu w stosunku do podwykonawcy będącego sprawcą szkody.

- Wysokość sumy gwarancyjnej powinna wynosić nie mniej niż 1.500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Franszyzy redukcyjne powinny wynosić nie więcej niż 50 000,00 zł na zdarzenie. W przypadku zastosowania franszyz kwotowo – procentowych, maksymalna wartość nie może przekroczyć wskazanego poziomu.

- Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: teren Polski.

- Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem rynkowym.

- Wykonawca jest zobligowany dostarczyć kopie polis lub certyfikatów wystawionych przez ubezpieczyciela, poświadczających zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnej z wymogami, o których mowa w niniejszym paragrafie do TW S.A., Budynek C, Wydział TMA - Biuro Rozliczeń i Monitorowania Działań na Majątku, pok. 110, w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy. Kopia polisy wraz z dowodami opłacenia składki lub rat składki stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Jeżeli w trakcie trwania niniejszej Umowy upłynie okres ubezpieczenia z tytułu przedłożonej przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, Wykonawca niezwłocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający przedłużenie bieżącej lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszym paragrafie, w terminie najpóźniej 3 dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. Wykonawca ma przy tym obowiązek zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

- Jeżeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzające jej zawarcie (w tym opłacenie składki) nie zostaną dostarczone, albo jeśli zakres ochrony będzie odbiegał na niekorzyść Zamawiającego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub Wykonawca w jakikolwiek sposób i stopniu zmieni zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzyść Zamawiającego bez jego zgody bądź gdy świadomie wprowadzi w błąd Zamawiającego co do istnienia lub warunków tejże umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie zawrzeć stosowną umowę ubezpieczenia we wskazanym powyżej zakresie. Zamawiający obciąży Wykonawcę składką za tak zawartą umowę ubezpieczenia wzywając go do zapłaty lub dokonując potrącenia wraz z należnymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Obowiązek Wykonawcy lub podwykonawców do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z niniejszej Umowy.

§10

#### FORMY ZABEZPIECZENIA

Formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu Gwarancji i rękojmi ustala Załącznik nr 8 do Umowy.

§11

#### KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

- w przypadku niedochowania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2) i 3) – w wysokości 0,3 % maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 16 za każdy dzień zwłoki w dochowaniu każdego z tych terminów z osobna (kary mogą być kumulowane);

- w przypadku zwłoki w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Umowy – w wysokości 0,3 % maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 16 za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku zwłoki w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych w wysokości 1 000,00 zł– za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części, bez uzasadnionej przyczyny – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 16;

- w przypadku zwłoki w przedłożeniu harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy w wyznaczonym terminie lub przedłożenie harmonogramu niezgodnego z wytycznymi – w wysokości 0,03 % maksymalnego wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust. 16 za każdy dzień zwłoki;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności określonego w Umowie – w wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie tego obowiązku;

- w przypadku naruszenia zakazu określonego w § 2 ust. 3 Umowy w kwocie 10 000,00 zł za każde naruszenie tego zakazu;

- w przypadku zwłoki we wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Kary umowne mogą być potrącane jednostronnie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy w całości lub w części zachowują moc pomimo odstąpienia od Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych ograniczona jest do kwoty 30% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 16. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Z zastrzeżeniem zdania drugiego odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 100% maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w §4 ust. 16. W przypadku szkody na osobie (rozumianej między innymi jako śmierć, uszkodzenie ciała wywołanie rozstroju zdrowia) spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania lub czynem niedozwolonym, lub szkód powstałych w wyniku rażącego niedbalstwa Wykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego bez ograniczeń wskazanych wyżej. Ograniczenie odpowiedzialności wskazane w zdaniu pierwszym nie znajduje również zastosowania do roszczeń Zamawiającego związanych z odpowiedzialnością Wykonawcy dotyczącą naruszenia praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności Wykonawcy za wykonanie zastępcze.

- Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna wobec drugiej Strony za szkodę w postaci utraconych korzyści, powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienie to w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza wynikających z Umowy roszczeń o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o miarkowanie kary umownej, przy czym wniosek ten nie jest dla Zamawiającego wiążący. Wykonawca powinien uzasadnić wniosek, załączyć do wniosku niezbędne oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające zasadność wniosku o miarkowanie kary umownej, w tym wpływ przywołanych we wniosku okoliczności na wykonanie zobowiązań Wykonawcy określonych w Umowie.

§12

#### POUFNOŚĆ

- Wykonawca nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz informacji poufnych (inside information) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („rozporządzenie MAR”).

- Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące Zamawiającego, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi Zamawiający pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).

- Informacja Poufna (inside information) w rozumieniu art. 7 rozporządzenia MAR to informacja, która jest określona w sposób precyzyjny, nie została podana do publicznej wiadomości, dotyczy bezpośrednio i pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, miałaby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych (Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR).

- Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:

- które są dostępne Wykonawcy przed ich ujawnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego;

- które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do zachowania poufności;

- które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;

- które stanowią informacje powszechnie znane.

- W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, Wykonawca może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z tych osób nie ujawni Informacji Poufnych. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno-technicznymi, które zapewniają bezpieczeństwo informacjom przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy.

- Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie wiąże Wykonawcę w czasie obowiązywania Umowy, a także w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że zarówno on, jak i osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, niezwłocznie po zakończeniu wykonania Umowy, a także na każde pisemne żądanie Zamawiającego, bezzwłocznie zwrócą lub zniszczą wszelkie dokumenty lub inne nośniki Informacji Poufnych, w tym ich kopie oraz opracowania i wyciągi, za wyjątkiem jednego ich egzemplarza dla celów archiwalnych, który Wykonawca uprawniony jest zachować. Ponadto nie wymaga się od Wykonawcy usunięcia dokumentów przechowywanych w elektronicznym systemie archiwizacji lub kopii dokumentów, które zostały sporządzone zgodnie z automatycznymi procedurami tworzenia kopii zapasowych IT lub wewnętrznymi procedurami Wykonawcy odzyskiwania danych po awarii, pod warunkiem, że w każdym przypadku takie dokumenty będą nadal traktowane jako poufne.

- Określone w niniejszym paragrafie obowiązki Wykonawcy w zakresie Informacji Poufnych dotyczą również podwykonawców. Wykonawca zapewni, aby Umowy zawierane z podwykonawcami zawierały odpowiednie zapisy gwarantujące zachowanie poufności w zakresie Informacji Poufnych przez podwykonawców wobec Zamawiającego. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w imieniu Zamawiającego czynności w zakresie obsługi klienta, usługi kadrowo-płacowe lub usługi finansowo-księgowe, w tym usługi windykacyjne (dalej: Czynności), może wykonywać inny podmiot z grupy kapitałowej Zamawiającego, w szczególności TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. (dalej: Podmiot Obsługujący).

- Wykonawca wyraża zgodę na przekazywanie przez Zamawiającego Podmiotowi Obsługującemu wszelkich informacji i danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania Czynności związanych z niniejszą Umową.

- Udostępnienie Podmiotowi Obsługującemu informacji i danych, o których mowa w ust. 12, nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności przez Zamawiającego i obejmuje w szczególności prawo do udostępnienia treści Umowy, wszystkich załączników do niej oraz dokumentacji powiązanej z nią a także danych wytworzonych w toku jej wykonywania, zmiany, rozwiązania lub wygaśnięcia, w dowolnej formie i czasie.

- Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia ust. 12-13 powinny być interpretowane możliwie szeroko w celu umożliwienia wykonywania Czynności przez Podmiot Obsługujący.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie lub niektóre informacje ujawnione zgodnie z niniejszą Umową mogą stanowić Informacje Poufne w rozumieniu rozporządzenia MAR, w związku z czym osoba, która je posiada, podlega ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia MAR. W szczególności osobie tej nie wolno bezprawnie ujawniać ani wykorzystywać takich Informacji, nabywając lub zbywając papiery wartościowe lub związane z nimi instrumenty pochodne.

- Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać bezprawnie, nie wykorzystywać ani nie zachęcać innych osób do wykorzystania Informacji Poufnych ujawnionych zgodnie z niniejszą Umową, w sposób stanowiący nadużycie na rynku zgodnie z rozporządzeniem MAR.

- Wykonawca w przypadku otrzymania informacji poufnych w rozumieniu rozporządzenia MAR zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualnej listy osób mających dostęp do tych informacji.

- Zamawiający ma prawo udostępnić wszelkie informacje o Umowie, wynikające z Umowy i związanie z jej wykonaniem TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach, w szczególności jej organom, komitetom i jednostkom organizacyjnym w ramach realizacji strategii Grupy TAURON, uzyskania stosownych zgód i opinii wynikających z regulacji wewnętrznych obowiązujących w Grupie TAURON, w zakresie zgodnym z prawem.

§13

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

- Strony oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i innym nadużyciom, poprzez identyfikowanie oraz zapobieganie powstawaniu zjawisk noszących znamiona korupcyjne. Strony mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu niniejszej Umowy oraz podjąć działania zapobiegawcze.

- Wykonawca oświadcza, że nie oferował, nie przekazywał, ani nie przyjmował żadnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu wpłynięcia na decyzję Zamawiającego o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej oraz, że nie podejmował żadnych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z innymi podmiotami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie wpływu na zawarcie niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i innym nadużyciom przy wykonaniu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Antykorupcyjnej Grupy TAURON, dostępnej na stronie internetowej https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/zgodnosc-compliance oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy.

§14

#### PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Jeżeli wykonanie Umowy będzie wiązać się z jakimikolwiek operacjami na danych osobowych, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), a także przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- W celu zawarcia, realizacji i monitorowania wykonania Umowy, każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób: reprezentujących, zatrudnionych lub współpracujących z drugą Stroną, które to dane zostaną jej udostępnione przez drugą Stronę.

- Strony zobowiązują się poinformować osoby, o których mowa w ust. 2 o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz przysługujących im prawach z tym związanych lub wskazać im miejsce i sposób zapoznania się z tymi zasadami.

Strony udostępniają powyższe zasady w formie:

- Zamawiający - na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron-wytwarzanie.pl/dane-osobowe/klauzula-kontrahenci,

- Wykonawca - na stronie internetowej pod adresem: ……………………. (lub jako załącznik nr __ do niniejszej Umowy).

- W związku z udostępnieniem danych osobowych, Strony stają się odrębnymi administratorami tych danych i są odpowiedzialne za spełnienie wymogów określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony w zakresie obowiązków o których mowa w niniejszym paragrafie.

- Jeżeli wykonanie niniejszej Umowy będzie wiązać się z koniecznością powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§15

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania regulacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Grupie TAURON, których treść publikowana jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.tauron.pl/rodo/gt-wymagania-bezpieczenstwa. Jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji Umowy, może zostać zobowiązany do stosowania bardziej szczegółowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, korzystania z usług i sprzętu IT, procedur specjalistycznych.

§16

#### SIŁA WYŻSZA

- Strony zgodnie uznają, że Siła Wyższa to zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:

      - klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź, inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne;

      - akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy;

      - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu;

      - strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron.

      - istotną zmianę warunków geologiczno-górniczych;

- Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w całości lub w części, w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej. W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż 30 dni, Strony będą prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 3 zdanie drugie, uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 14 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji.

- W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie określonym zgodnie z ust. 4, każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§17

#### PRZEDSTAWICIELE

- Strony ustanawiają następujących przedstawicieli (Koordynatorów) do współpracy w ramach realizacji Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- ........................, tel. .........................., e-mail ........................@tauron-wytwarzanie.pl ;

- ........................., tel. ............................, e-mail ........................@tauron-wytwarzanie.pl ;

- ze strony Wykonawcy:

- ........................., tel. ....................................., e-mail .....................................;

- ........................., tel. ....................................., e-mail .....................................;

- Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontaktów roboczych, podpisywania protokołów oraz dokonywania innych czynności wyraźnie wskazanych w Umowie. Każdy z Przedstawicieli uprawniony jest do działania jednoosobowo.

- Przedstawiciel Wykonawcy jest uprawniony do składania i przyjmowania wiążących Wykonawcę oświadczeń woli i wiedzy. Każdy z przedstawicieli Wykonawcy uprawniony jest do działania jednoosobowo.

- Zmiana osób wymiennych w § 17 ust. 1 pkt. 1) i 2) Umowy nie wymaga aneksu do Umowy; wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§18

#### ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

- Rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niezależnie od postanowień niniejszego §18, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony ustawą, w szczególności Kodeksem cywilnym.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 3, Zamawiający może od Umowy odstąpić w całości lub części (tj. co do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy) w przypadku:

- otwarcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy;

- popadnięcia przez Wykonawcę w stan niewypłacalności w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

- nierozpoczęcia w terminie realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny lub przerwania realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli przerwa ta trwała będzie dłużej niż 14 dni;

- naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiotu Umowy;

- nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad Przedmiotu Umowy lub jego części, stwierdzonego w trakcie odbioru;

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę zakazu określonego w § 2 ust. 3 lub 5 Umowy;

- wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w sposób zagrażający mieniu Zamawiającego lub innej spółki zależnej, stowarzyszonej lub powiązanej z TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania ciągłości umowy Ubezpieczeń;

- podjęcia przez Wykonawcę działania zmierzającego do przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w sposób naruszający postanowienia § 19 Umowy, o ile Wykonawca nie zaprzestanie w/w działań pomimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisma zawierającego wezwanie do zaprzestania takich działań w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odstąpienia od Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności;

- naruszenia przez Wykonawcę wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych;

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;

- naruszenia przez Wykonawcę innego jego obowiązku, które nie zostało usunięte w ciągu 7 dni od doręczenia Wykonawcy zawiadomienia zawierającego określenie istotnych szczegółów naruszenia i żądania usunięcia wymienionych naruszeń;

- niewniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia wymaganego zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy może nastąpić w szczególności przez sprecyzowanie urządzeń z Załącznika nr 1 do Umowy lub prac z Załącznika nr 2 do Umowy, w zakresie których Zamawiający odstępuje od Umowy.

- Jeśli przepis ustawy nie stanowi inaczej, uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. Strona uprawniona może wykonać w ciągu 90 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później jednak niż do dnia 28.01.2029r.

- Niezależnie od możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 3 lub 4 lub innych postanowień Umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić także bez podawania przyczyn w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W takim przypadku ust. 6 oraz 8-9 nie mają zastosowania.

- Odstąpienie wywołuje skutek na przyszłość, a Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, na podstawie protokołu odbioru.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron uprawnieni przedstawiciele Stron w uzgodnionym obustronnie terminie, nie dłuższym jednak niż 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, potwierdzą na piśmie stan zaawansowania należycie zrealizowanej części przedmiotu Umowy do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wykonawca zapewni udział jego uprawnionych przedstawicieli w inwentaryzacji. Brak stawiennictwa przedstawicieli Wykonawcy uprawniać będzie Zamawiającego do jednostronnego przeprowadzenia inwentaryzacji ze skutkiem wiążącym dla obu Stron. Sporządzenie inwentaryzacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do ewentualnego dochodzenia kar umownych lub odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy. Protokół z inwentaryzacji będzie podstawą do wzajemnych rozliczeń Stron.

- Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 4 Zamawiający według swojego wyboru ma także prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac niezgodnie z Umową;

- powierzyć wykonanie lub poprawienie prac objętych Umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia, jeżeli takie zostało ustanowione, należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym;

- wykluczyć Wykonawcę z postępowań trwających oraz prowadzonych w przyszłości zmierzających do zawarcia Umowy.

§19

#### PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

- Przeniesienie wynikających z Umowy wierzytelności wobec Zamawiającego, ustanowienie na nich zastawu lub objęcie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Przeniesienie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków lub przesłanek.

§20

#### OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

- Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż informacje o Umowie, informacje wynikające z Umowy lub związane z jej wykonywaniem mogą stanowić informacje prawnie chronione, tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, a także rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. W związku z powyższym wykorzystanie wskazanych informacji powinno być zgodne ze wskazanymi regulacjami, a działania sprzeczne z nimi są zabronione.

- Zamawiający lub inna jednostka należąca do grupy kapitałowej TAURON w rozumieniu przepisów o rachunkowości, której holderem jest TAURON Polska Energia w Katowicach, może być zobowiązany do ujawniania lub raportowania wskazanych powyżej informacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. W związku z powyższym Zamawiający jest uprawniony do ujawniania lub raportowania informacji wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów, w tym w szczególności przekazywania informacji zgodnie z ust. 4 poniżej. Konsultowanie treści informacji, których ujawnienie lub raportowanie jest konieczne zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego nie jest wymagane.

- Wykonawca oświadcza, że w związku z przynależnością Zamawiającego do Grupy Kapitałowej TAURON, której holder (TAURON Polska Energia S.A.) posiada status spółki publicznej, Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej Umowy w związku z wypełnianiem przez TAURON Polska Energia S.A. obowiązków informacyjnych wynikających z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu listy jednostek zależnych wchodzących w skład jego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie w składzie tej grupy.

§21

#### ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Jeżeli po zawarciu Umowy nastąpi zmiana przepisów prawa lub wprowadzone zostaną nowe przepisy prawa powodujące konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do jakości, ilości lub zakresu Przedmiotu Umowy, wówczas Zamawiający ma prawo do zmiany zapisów, w zakresie wynikającym z powyższych zmian.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, w tym zmiany o których mowa w ust.1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie wymagają zmiany Umowy zmiany dotyczące:

  - oznaczeń indywidualizujących Strony, zawartych na wstępie Umowy;

  - danych wskazanych w §17 Umowy;

  - danych wystawcy i odbiorcy faktury a także danych adresowych dotyczących wystawiania i doręczania faktur;

  - przesunięcia dat terminu postoju bloku zgodnie z zapisami §1 ust. 4 Umowy:

  - innych danych, jeżeli w Umowie zostało wskazane, że nie stanowią one zmiany Umowy (nie wymagają aneksu).

- Wykonawca nie może domagać się zmian w Umowie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

§22

KONFLIKT INTERESÓW

- Wykonawca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy nie występuje jakikolwiek konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla wykonywania Umowy przez Wykonawcę, wpływać na bezstronność, niezależność lub rzetelność Wykonawcy, lub jakość jego prac.

- W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca o zaistniałym ryzyku niezwłocznie zawiadomi na piśmie Zamawiającego i niezwłocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi w zgodzie z interesami Zamawiającego oraz obowiązującymi Wykonawcę zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się zachować najwyższą staranność w prowadzeniu swojej działalności, tak aby uniknąć konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy.

§23

KLAUZULA OŚWIADCZENIE WIEDZY W STOSUNKU DO WYNAGRODZENIA

- Wykonawca oświadcza, iż w stosunku do otrzymywanego wynagrodzenia w zamian za realizację przedmiotu Umowy jest on rzeczywistym właścicielem należności, tj. w szczególności Wykonawca:

- otrzymuje należność dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności lub jej części, oraz

- nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi, oraz

- otrzymuje ww. wynagrodzenie w związku z prowadzoną przez siebie rzeczywistą działalnością gospodarczą w kraju swojej siedziby lub miejsca zamieszkania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada w Polsce oddział, przedstawicielstwo lub przedsiębiorstwo na moment zawarcia umowy. Dodatkowo, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o ustanowieniu w Polsce powyżej wskazanych struktur.

- Według najlepszej wiedzy Wykonawca oświadcza również, że: otrzymywane płatności nie będą służyć – pośrednio lub bezpośrednio – finansowaniu podlegających odliczeniu wydatków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych poprzez transakcję lub serię transakcji między przedsiębiorstwami powiązanymi lub zawartymi w ramach uzgodnienia strukturalnego, w rozumieniu przepisów rozdziału 3a „Struktury hybrydowe” ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

- W przypadku jakichkolwiek zmian wyżej wymienionych okoliczności przedstawionych w ust. 1-3 i utraty aktualności złożonych oświadczeń, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca deklaruje, że w przypadku zgłoszenia przez organy podatkowe państwa rezydencji Zamawiającego żądania wykazania prawdziwości wskazanych wyżej oświadczeń, Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym i na jego prośbę przedstawi odpowiednie dowody potwierdzające fakty powyżej wskazane.

§24

KLAUZULA COMPLIANCE

- Zamawiający oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny tj. zgodnie z przyjętymi normami etycznymi, przepisami obowiązującego prawa oraz zasadami wynikającymi z Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, dostępnego na stronie internetowej www.tauron.pl.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON oraz że zobowiązuje się ich przestrzegać w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON. Wykonawca oświadcza, że powyższe zasady będą również stosowane przez wszelkie osoby zaangażowane w wykonanie niniejszej Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie). Za wszystkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenia powyższych zasad dokonane przez osoby, którym powierza wykonanie Umowy (pracownicy, podwykonawcy, osoby trzecie) Wykonawca ponosi odpowiedzialności jak za działania własne. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia audytów osobiście lub przez upoważnione osoby, w celu weryfikacji stosowania postanowień Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON, dostępnej na stronie internetowej www.tauron.pl oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie współpracy ze Spółkami Grupy TAURON.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do przeciwdziałania naruszeniom w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności oraz do przestrzegania i podjęcia niezbędnych starań w celu zobowiązania swoich pracowników, dostawców i podwykonawców do przestrzegania przepisów krajowych, europejskich i międzynarodowych w zakresie praw człowieka.

- Wykonawca oświadcza, iż będzie powstrzymywać się i wymagać od swoich pracowników, dostawców i podwykonawców powstrzymywania się od łamania praw człowieka, w tym w szczególności zatrudniania dzieci, wykorzystywania pracy przymusowej oraz wszelkich przejawów dyskryminacji.

§25

KLAUZULA SANKCYJNA

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy ani on, ani podmioty powiązane z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie, lub członkowie jego organów oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie są objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, oraz że zawarcie i wykonywanie Umowy nie spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych.

- Za Regulacje Sankcyjne uznaje się przepisy prawa dotyczące sankcji gospodarczych, handlowych lub też jakichkolwiek środków restrykcyjnych, ustanawianych, administrowanych, nakładanych lub egzekwowanych przez Unię Europejską, Rzeczpospolitą Polską, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Organizację Narodów Zjednoczonych oraz decyzje administracyjne wydane przez ich właściwe organy. W szczególności:

  - ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

  - Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wraz z rozporządzeniami zmieniającymi,

  - Rozporządzenie Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich wraz z rozporządzeniami zmieniającymi.

- W przypadku utraty aktualności złożonych oświadczeń wskazanych w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. Powiadomienie zostanie wysłane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony nie później niż w terminie 3 dni od dnia utraty aktualności złożonych oświadczeń.

- W przypadku, gdy Wykonawca lub powiązane z nim podmioty, członkowie jego organów lub beneficjenci rzeczywiści zostaną objęci sankcjami na podstawie Regulacji Sankcyjnych, bądź też wykonywanie Umowy spowoduje naruszenia Regulacji Sankcyjnych, to druga strona może:

- powstrzymać się od wykonywania Umowy w zakresie, który naruszałyby Regulacje Sankcyjne lub

- odstąpić od Umowy w ciągu 90 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie później jednak, niż do dnia 29.01.2029r.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonanie uprawnień wskazanych w ust. 4 nie powoduje powstania praw do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody drugiej Strony powstałe w wyniku działań bądź zaniechań jego, podmiotów powiązanych z nim osobowo, kapitałowo lub organizacyjnie oraz członków jego organów lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz, a także jego beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, skutkujących nieprawdziwością jego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, lub niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§26

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wykrytych incydentach bezpieczeństwa dotyczących danych i informacji powierzonych do przetwarzania przez Zamawiającego lub przez inną Spółkę Grupy TAURON (np. wielokrotne nieudane próby logowania lub wykrycie złośliwej zawartości lub włamanie do systemów IT/OT Wykonawcy) oraz o ataku na systemy innych klientów Wykonawcy na infrastrukturze wspólnej bądź poprzez dedykowane łącza Zamawiającego. Powiadomienie powinno zostać przekazane telefonicznie lub na dedykowany adres e–mail bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 24h od wykrycia incydentu.

- Do zgłaszania i wyjaśniania przyczyn i skutków incydentów bezpieczeństwa wykrytych odpowiednio przez Zamawiającego lub Spółkę Grupy TAURON lub wykrytych przez Wykonawcę ustala się następujące dane kontaktowe:

1) Ze strony Zamawiającego:

a) adres e-mail: cuwit@tauron.pl

b) nr telefonu: 500 99 5555

2) Ze strony Wykonawcy:

a) adres e-mail:……….…………………………………

b) nr telefonu:……….………………………………….

§27

KLAUZULA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ESG)

- Zamawiający dąży do prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym w szczególności do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, dbałości o interesy społeczne oraz przestrzegania zasad etycznych, jak również należy do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca zobowiązana jest do wdrożenia postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD).

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy z wykorzystaniem zasobów, środków, rozwiązań i sposobów realizujących zasadę zrównoważonego rozwoju, określonych w Załączniku nr 7 do Umowy.

- W związku ze zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, a także obowiązkami Zamawiającego w dziedzinie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 1:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania, na własny koszt, audytów u Wykonawcy osobiście lub przez podmioty/osoby trzecie wskazane przez Zamawiającego, mających na celu weryfikację zgodności wykonywania Przedmiotu Umowy z zasadą zrównoważonego rozwoju - zakresy audytów określono w Załączniku nr 7 do Umowy;

- Wykonawca na każdorazowe żądanie Zamawiającego udostępni mu dane i informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym, o ile zostały wdrożone, dotyczące polityki zatrudnienia, strategii klimatycznej, polityki różnorodności, systemów zarządzania środowiskowego, itp.

4.	Zamawiający po wykonaniu audytu u Wykonawcy, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, przedłoży Wykonawcy pisemny raport, w którym w razie konieczności wskazane będą działania naprawcze konieczne do wdrożenia u Wykonawcy. Raport z przeprowadzonego audytu będzie przesłany na adres e-mail ………………………… lub przekazany osobiście Panu/ Pani…………………………………….

- Wykonawca zapozna się z rekomendacjami zawartymi w raporcie z audytu i w razie konieczności prześle swoje uwagi, i zastrzeżenia do 7 dni od daty otrzymania raportu.

- Zamawiający zapozna się z uwagami Wykonawcy, o których mowa w ust. 5 i prześle odpowiedź Wykonawcy w terminie 7 dni od ich otrzymania.

- Jeżeli w ramach audytu zostaną stwierdzone uchybienia skutkujące koniecznością podjęcia działań naprawczych, Wykonawca wdroży je na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość powiadomienia odpowiednich służb, w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego o zaistniałych naruszeniach przepisów prawa.

- Zapisy ust. 2 - 8 mają zastosowanie do wszystkich podwykonawców i ich pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w umowach z podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim zapisów umożliwiających realizację uprawnień Zamawiającego.

§28

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Wszelkie spory wynikłe z zawarcia, obowiązywania lub wygaśnięcia Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązane są do bezzwłocznego aktualizowania wszelkich informacji mających związek z Umową. Obowiązek ten obejmuje w szczególności przekazywanie pomiędzy Stronami informacji o zmianie ich siedzib i adresów wskazanych w Umowie; w przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, doręczenie staje się skuteczne z chwilą dotarcia lub – w przypadku przesyłek poleconych – pierwszej awizacji (w zależności od tego, który termin nastąpi wcześniej) pisma drugiej ze Stron na ostatni znany jej adres Strony, która uchybiła obowiązkowi wynikającemu z niniejszego ustępu.

- W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- W wypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność innych postanowień. Strony będą dążyły do zastąpienia postanowień nieważnych lub bezskutecznych innymi postanowieniami zgodnymi z pierwotną intencją Stron.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron / Umowa zawarta została w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) kodeksu cywilnego.

- W sytuacji, jeśli umowa została zawarta w formie elektronicznej za dzień zawarcia Umowy uznaje się dzień złożenia ostatniego podpisu.

- Ilekroć ustawa bądź Umowa wymaga dla danej czynności formy pisemnej, należy przez to rozumieć także formę elektroniczną, z podpisami kwalifikowanymi.

- Integralną część Umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 – Wykaz urządzeń

      - Załącznik nr 2 – Wykaz prac

      - Załącznik nr 3 – Procedura odbioru Przedmiotu Umowy

      - Załącznik nr 3a – Zasady współdziałania Stron w zakresie prac remontowych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych

      - Załącznik nr 4 – Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek

      - Załącznik nr 5 – Formularz cenowy

      - Załącznik nr 6 - Zasady przesyłania faktur i załączników za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

      - Załącznik nr 7 - Zasada zrównoważonego rozwoju

      - Załącznik nr 8 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do Umowy

#### „Wykaz urządzeń”

- Podstawowe dane techniczne bloku.

Moc elektryczna (brutto)	910,2 MWe

Ciśnienie pary świeżej (na wlocie do turbiny)	27,5 MPa(a)

Temperatura pary świeżej (na wlocie do turbiny)	600,0 °C

Przepływ pary świeżej (wydajność nominalna)	657,7 kg/s

Ciśnienie pary wtórnie przegrzanej (na wlocie do turbiny)	5,8 MPa(a)

Temperatura pary wtórnie przegrzanej (na wlocie do turbiny)	610,0 °C

Przepływ pary wtórnie przegrzanej	539,5 kg/s

Ciśnienie wody zasilającej (przed kotłem)	32,4 MPa(a)

Temperatura wody zasilającej (przed kotłem)	305,6 °C

Temperatura wody chłodzącej	16,7 °C

Przepływ wody chłodzącej	22 500 kg/s

Ciśnienie w skraplaczu	3,36/3,7 kPa(a)

Sprawność kotła	94,01 %

Sprawność bloku netto	45,91 %

Średnia Sprawność bloku netto	44,88 %

.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy

#### „Wykaz prac”

- IZOLACJA – Wymagania Zamawiajacego

- Wymagania dotyczące izolacji:

- normy podstawowe:

PN/ EN ISO 12241 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.

Zasady obliczania.

PN-B-20105           Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych

Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót.

PN-77M-34030       Izolacja cieplna urządzeń energetycznych

- Przyjęte grubości warstw izolacyjnych oraz rodzaje zaprojektowanych materiałów izolacyjnych, zapewniają spełnienie wymagań:

- 	temperatura na powierzchni opancerzenia izolacji nie przekroczy 60oC w warunkach gdy temperatura otoczenia nie przekroczy 35oC, (mierzona w odległości 1 m od wymienionej powierzchni) przy prędkości ruchu powietrza (wiatru) 0 m/s.

1.2. 	Wymienione wyżej wymagania są gwarantowane na podstawowych powierzchniach        opancerzenia izolacji – z wyłączeniem tzw. mostków cieplnych, trudnych lub niemożliwych do wyeliminowania, których usunięcie nie byłoby technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Wyjątki, które mogą nie spełnić wymienionych wymagań:

- 	miejsca podparć i zawieszeń konstrukcji nośnej,

- 	miejsca styczne do zawieszeń kotła, rurociągów i kanałów;

- 	rejony bandaży kotła i łączących się z nimi elementów metalowych;

-	 powierzchnie opancerzenia izolacji w obrębie włazów, wzierników, zdmuchiwaczy sadzy, króćców pomiarowych i innych elementów metalowych przechodzących przez izolację.

- 	obszary w obrębie nieizolowanych kołnierzy, króćców pomiarowych i innych elementów.

Dostępne gorące powierzchnie, nieizolowane z wymienionych względów, grożące poparzeniem, zostaną zabezpieczone przed dotykiem za pomocą ekranów z perforowanej blachy aluminiowej, wzgl. siatki lub barierki.

1.3. Grubości warstw zostały sprawdzone obliczeniami cieplnymi, przeprowadzonymi za pomocą   programu WTB, obliczanych w oparciu o normę PN/EN ISO 12241.

Zastosowanie materiałów PODSTAWOWYCH

Wszystkie dostarczane materiały są półproduktami i wymagają prefabrykacji zgodnie z panującymi w miejscu budowy warunkami dla części instalacji.

1.4. Konstrukcja wsporcza

W celu prefabrykacji  konstrukcji wsporczej Wykorzystano następujące materiały:

1.4.1. Półprodukty do budowy konstrukcji wsporczej na miejscu budowy

- Szpilki do mocowania izolacji z mat z wełny mineralnej

materiał:		           	 S185, StCu   dla temp. <350oC

materiał:			 16Mo3          dla temp.  >350oC

wielkość:		           	 ø4, ø5 mm

-     	Klipsy

materiał:		          	 stal ocynkowana

wielkość:		            ø30/ø4mm

-	U-profile do konstrukcji wsporczej 
materiał:				S235JR  lub DX51D lub S185,

wielkość:				47x17x2

wielkość:				47x17x2,5

-	C-profile do konstrukcji wsporczej 
materiał:				S235JR  lub DX51D lub S185,

wielkość:				55x25x10x1,5

wielkość:				55x25x10x2

-	Bednarka do konstrukcji wsporczej
materiał:				S235JR  lub DX51D lub S185, 
materiał:				P235GH lub 16Mo3 (1.5415), dla  T> 350 oC
wielkość:				30x3mm

wielkość:				30x4mm

-	Kątownik do konstrukcji wsporczej
materiał:				S235JR  lub DX51D lub S185, 
materiał:				P235GH lub 16Mo3 (1.5415), dla  T> 350 oC
wielkość:				40x20x3mm

- 	 Przekładka termiczna dla przerwania mostka termicznego 
materiał:				bezazbestowy (polonit FA-carbo, FA-300, FA202, gambit)
wielkość:				30x30x2mm lub 30x30x3 mm

materiał:				taśma z włókna szklanego gr. 2mm

1.4.2.  Izolacja cieplna; materiał izolacyjny

-  	Maty z wełny mineralnej na siatce ocynkowanej (dla temperatury pracy ≤ 400°C)

gęstość:		               	80 kg/m³

dozwolona temperatura pracy:     	patrz karta produktu, kategoria niepalności A1 zgodna z

EN 13501-1

jakość:	              		zgodnie z EN14303

grubości:     	               		50; 100 mm

-   	Maty z wełny mineralnej na siatce nierdzewnej (dla temperatury pracy > 400°C)

gęstość:		            	100 kg/m³

dozwolona temperatura pracy:    	patrz karta produktu, kategoria niepalności A1 zgodna z

EN 13501-1

jakość:					zgodnie z EN14303

grubość: 				100 mm

-   	 Maty CMS (Calcium Magnesium Silikate)

gęstość:		            	128 kg/m³
dozwolona temperatura pracy:    	patrz karta produktu,

jakość:     		            	zgodnie z AGI Q 140.

Bez czynników rakotwórczych zgodnie z notą Q Dyrektywy 97/69/EC
grubość: 		            	25, 50 mm

-   	folia aluminiowa

grubość:				0,06 – 0,08 mm

-    	Specjalne materiały izolacyjne np. microtherm, pyrogel, CMS (na pocienienia izolacji)

grubości :				10, 15, 20, 25 mm

-    	Haki do łączenia mat

materiał:			stal ocynkowana

wielkość:			ø2,2x95mm

1.4.3.  Opancerzenie izolacji:

-    		Blacha trapezowa ocynkowana

Materiał :		            blacha ocynkowana
rozmiar:		            T35 x 0,7mm;

rozmiar:		            T35 x 1,0mm;    (strop kotła)

blacha ocynkowana
rozmiar:		           1000 x 2000 x (0,7÷1,0) mm; kręgi

-    	Blacha płaska czarna (przegrody konwekcyjne)

materiał:		            S185

wielkość:			1000 x 2.000 x 0,5 mm

1.4.4 Materiały złączne:

-   	Wkręty samowiercące do mocowania arkuszy blachy do konstrukcji wsporczej

typ:		            	   	śruby z łbem sześciokątnym 
   	 materiał: 			            stal ocynkowana
    	wielkość:			            ø4,8x25mm; ø4,8x19mm;

-    	Wkręty samowiercące do łączenia blach ze sobą

typ: 			         		śruby z łbem sześciokątnym 
materiał: 		     		stal ocynkowana
wielkość:		          		ø4,8x16mm; ø4,8x19mm

-    	Zamki kapturowe (z zamkiem zabezpieczającym przed samootwarciem

lub z zawleczką  ø3,2x50mm dla łatwego demontażu kapturów)

materiał:				stal ocynkowana ( dla obiektów wewnętrznych)

wielkość:		            	40, 60, 70mm

-    	Nit do mocowania pasków blachy przytrzymujących materiał izolacyjny w kapturach

materiał: 				ST2N	(kaptury z blachy ocynkowanej)

wielkość:		     		ø4,2x10 mm

-   	Taśma stalowa do zabezpieczenia szwu na okrętkę w obudowie przewodów oraz jako pomoc przy mocowaniu

materiał:				taśma stalowa ocynk.

wielkość:				16x0,5mm

1.4.5   Inne

-    	Taśma uszczelniająca  (wg. ew. potrzeb)

materiał:		               	taśma uszczelniająca

materiał:		               	terostat / PES

wielkość:		               	ø5 mm, 10x2 mm

-    	 Materiał uszczelniający  (w pojemnikach – wg. ew. potrzeb)

materiał: 	 	              	 masa silikonowa

### 2.  Materiały izolacyjne

Warstwy Izolacji

Warstwy izolacyjne składają się, zależnie od temperatury powierzchni, z 2-ch lub więcej warstw mat z wełny mineralnej. Każda kolejna warstwa nakładana jest z min. 100mm mijaniem styków poziomych i pionowych. Styki mat są szczelnie spinane spinaczami ocynkowanymi lub drutem ocynkowanym.

Na zewnętrzną warstwę mat stosować folię aluminiową gr. 0,06- 0,08 mm (mocowaną wraz z matami) lub maty z wełny mineralnej z folią aluminiową.

Do montażu stosować tylko maty suche, wolne od kurzu i substancji tłustych. Maty powinny być zabezpieczone w całym procesie montażu i dalej użytkowania (podczas transportu, składowania na magazynie, składowania na placu przymontażowym, podczas montażu i w całym procesie użytkowania po zamontowaniu) przed deszczem i szkodliwymi czynnikami.

Grubość warstwy mat należy odczytać z dokumentacji technicznej – zestawienie prac izolacyjnych.

Założone na kanały maty należy mocować na ich stykach co około 150mm używając do tego celu specjalnych klamer i haków, opcjonalnie: zszywając drutem stalowym lub skręcając ze sobą zewnętrzne oczka siatki. Każdą warstwę izolacji docinać na wymiar. Montaż wielowarstwowy wykonać mijankowo.

Maty z wełny mineralnej pierwszej warstwy izolacji leżące na powierzchni o temp >400oC  powinny być na siatce nierdzewnej i mieć gęstość 100 kg/m3. Następne warstwy izolacji układać matami z wełny mineralnej na siatce ocynkowanej, o gęstości 80 kg/m3.

Pocienienie izolacji

W miejscach wymagających pocienienia projektowanej grubości izolacji, najczęściej na skutek kolizji (wzgl. zbliżeniem) z konstrukcją stalową lub pomostami, zostaną zastosowane na pierwszą warstwę, płyty lub maty izolacyjne o mniejszym współczynniku przewodności cieplnej tj. o lepszych własnościach izolacyjnych. Pozostałe warstwy z mat jak wyżej.

W przypadku konieczności pocienienia izolacji wynikającej z konstrukcji obiektu należy je wykonać jak najmniejsze uwzględniając jednak wydłużenia termiczne obiektów.

Miejsca pocienień izolacji należy każdorazowo konsultować z Działem Projektów celem uzgodnienia i dobrania matariałów o lepszych właściwościach izolacyjnych jakie będą wymagane dla danej wielkości pociennienia.

### 3.  Konstrukcja nośna izolacji

Konstrukcję wsporczą izolacji wykonać z pręta stalowego o średnicy 4 lub 5 mm lub pręta miedziowanego o średnicy 4 lub 5 mm. Pręt stalowy spawany jest do powierzchni izolowanej natomiast pręt miedziowany zgrzewany jest do tej powierzchni przy pomocy pistoletu (tylko dla powierzchni nieciśnieniowych). Długość pręta dobrano w zależności od grubości układanych warstw izolacji.

Na każdy pręt zakładana jest w celu zamocowania izolacji, nakładka samozakleszczająca. Jedna nakładka samozakleszczająca (klips) mocuje maksymalnie dwie warstwy izolacji. Kolejne warstwy wymagają stosowania kolejnych nakładek samozakleszczających.

Nie jest wymagane stosowanie w warstwach pośrednich izolacji klipsów na każdej szpilce (wystarczy 3-5 szt./m2). Po ostatniej warstwie izolacji należy założyć klipsy na każdej szpilce.

Szpilki powinny być spawane lub zgrzewane w układzie regularnej siatki w ilości:

- 10-12 szt. /m2 - na powierzchniach spodnich,

- 6-8 szt./m2 – na powierzchniach pionowych,

- 	8-10 szt./m2 – na powierzchniach ukośnych.

### 4. Materiały dla opancerzenia

Na opancerzenie izolacji kotła stosowana będzie:

-  blacha ocynkowana trapezowa o profilu T-35  i  gr. 0,7 mm  (ściany kotła, lej)

-  blacha ocynkowana trapezowa o profilu T-35  i  gr. 1,0 mm  (strop kotła)

Do uzupełnień blach trapezowych, i obróbek blacharskich stosowana będzie:

– blacha płaska ocynkowana o gr. 0,7÷1,0 mm

Wszystkie materiały złączne i pomocnicze do montażu powinny być w wykonaniu odpornym na korozję.

Blachy stalowe ocynkowane, łączyć do konstrukcji wsporczej wkrętami ocynkowanymi samowiercącymi – odpowiednio: 4,8x25mm lub 4,8x19 mm. Łączenia blach miedzy sobą wykonać wkrętami samowiercącymi 4,8x16mm lub 4.8x13mm.

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy płaskiej ocynkowanej o gr. 0,7÷1,0 mm.

Miejsca obróbek blacharskich gdzie mogą wystąpić ew. zacieki wody należy zabezpieczyć uszczelkami  np. PES lub masą uszczelniającą. Aby zapewnić właściwą przyczepność uszczelniacza, podłoże powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, olejów itp.

Obróbki blacharskie należy wykonać wg. najlepszej wiedzy rzemieślniczej zachowując ogólnie przyjęte standardy.

Dylatacje

Dylatacje blach w przypadku arkuszy profilowanych wynoszą przynajmniej 100 mm;

W przypadku arkuszy gładkich – przynajmniej 70mm.  Dylatacje należy wykonać  co ~ 6m.

UWAGA: Niedozwolone jest skręcanie dylatacji  śrubami ani łączenie ich innego rodzaju  mocowaniami!!!   Dylatacje należy wykonywać wokół całego obwodu obudowy.

- ZAKRES PRAC:

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu skrzyni izolacyjnej komór wlotowych i wylotowych RH2 kotła BP2450.

W ramach zlecenia należy wykonać prace w branży mechanicznej i izolacyjnej (szlifowanie, demontaż/montaż izolacji wraz z opancerzeniem, cięcie, spawanie), których szczegółowy opis został zawarty w poniższych punktach:

1. Skrzynia izolacyjna RH2:

1.1.Demontaż i montaż płaszcza z blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm:

- dach skrzyni 100m2,

- spód skrzyni 80m2,

- ściana lewa i prawa 90m2,

- ściana przednia 150m2.

Przewiduje 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach.

1.2. Demontaż i montaż izolacji systemowej z wymianą na nową: maty Biowool 1200/128 gr. 50mm (lub odpowiednik), maty 100kg/m3 VA gr. 100mm, maty 100kb/m3 gr.100mm, maty 80kg/m3 gr. 80mm, folia aluminiowa gr. 0,08mm,  :

- dach skrzyni 100m2,

- spód skrzyni 60m2,

- ściana lewa i prawa 80m2,

- ściana przednia 120m2.

Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanej izolacji.

1.3. Blacha czarna 16Mo3 gr.1,5mm wraz z montażem szpilek o średnicy 5,0mm, mat. 1.4878:

- dach skrzyni 100m2,

- spód skrzyni 10m2,

- ściana lewa i prawa 60m2,

- ściana przednia 50m2.

Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach.

Przy wymianie blach, w zależności od stwierdzonych uszkodzeń, należy uwzględnić wykonanie dylatacji w rejonie przejść rurociągów odpowietrzeń, odwodnienia i komór przez opancerzenie skrzyni.

2. Komory wlotowe i wylotowe RH2 (wyjście ze skrzyni):

Demontaż starej i montaż nowej izolacji: maty Biowool 1200/128 gr. 50mm (lub odpowiednik), maty 100kg/m3 VA gr. 100mm, 4 warstwy Pyrogel’u o grubości min. 10mm oraz blachy ocynkowanej płaskiej 0,7mm wraz z kompensacja tkaninową – 25m2.

Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach i izolacji.

3.Ściana tylna ciągu konwekcyjnego:

Demontaż i ponowny montaż blachy trapezowej T35 nad skrzynią RH2 - 45m2.

Wymiana uszkodzonej izolacji: MW100 VA gr.120mm, MW100 gr. 120 mm, folia aluminowa gr. 0.08mm – 20 m2.

Przewiduje się 100% odzysku ze zdemontowanych blach.

- Rurociągi w rejonie skrzyni RH2:

Demontaż i montaż izolacji rurociągów w rejonie skrzyni dla potrzeb remontu skrzyni RH2: WM100 VA, WM100, WM80 grubość izolacji od 260 – 350mm + blacha ocynkowana – 100m2.

Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach i izolacji.

- Konstrukcja wsporcza.

Demontaż i montaż konstrukcji wsporczej dla potrzeb remontu skrzyni RH2:

- C – profil 10x25x55x25x2mm – 50mb,

- U – profil 17x47x17x2,5mm – 50mb,

- L – profil 40x20x3mm (1.4878) – 50mb,

- bednarka 30x4mm (S235JRG2) – 50mb,

- profil kapeluszowy 50x55x64x55x50x3mm (1.4878 oraz 16mo3) – po 30mb,

- blacha 5mm mat. 13CrMo4-5 – 2m2.

- Rusztowania.

Rusztowania wymagane do realizacji zadania zapewnia Zamawiający.

Uwaga: W zakresie prac przedstawiono szacunkowy zakres wymian. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich projektów i dokumentacji zastosowanych zmian w opancerzenie skrzyni RH2, np. zmiana dylatacji w rejonie komór, rurociągów przylegających i wychodzących prze oblachowanie skrzyni.

- ZASADY REALIZACJI PRAC

  - Demontaż i montaż oraz ewentualna modernizacja  izolacji po stronie Wykonawcy.

  - Wszystkie niezbędne materiały i sprzęt (oświetlenie, zasilanie elektryczne, elektronarzędzia, spawarki, wyżarzarki) do wykonania zadania dostarcza Wykonawca.

  - Prace wykonywane będą w terminach uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

  - Zapewnienie  kompletu materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy należy do Wykonawcy.

  - Wytwórcą i właścicielem odpadów jest Wykonawca, złom żelaza i metali kolorowych stanowi własność Zamawiającego.

  - Utylizacja wytworzonych odpadów wraz z dostarczeniem kart przekazania odpadów należy do Wykonawcy.

  - Wszystkie prace transportowe konieczne do wykonania Zadania wykonuje Wykonawca.

  - Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie na swój koszt pomieszczeń warsztatowych i socjalnych

  - Wszystkie, wynikające z przyjętych technologii realizacji zadania, niezbędne prace demontażowe, montażowe i uruchomieniowe Wykonawca wykonuje we własnym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do składowania odpadów w oznaczonych pojemnikach (workach, kontenerach itp.) pozwalających na jednoznaczną identyfikację właściciela pojemnika.

  - Wykonawca wskaże co najmniej 1 osobę sprawującą stały nadzór nad realizacją prac (koordynator umowy).

  - Prace będą rozliczane  po wykonaniu całości zakresu prac.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

#### Załącznik nr 3 do Umowy

#### Procedura odbioru Przedmiotu Umowy

- Przedmiot Umowy podlegał będzie następującym odbiorom:

    - technicznym – nie wywołujący skutków finansowych;

    - końcowemu – po wykonaniu wszystkich prac objętych Przedmiotem Umowy.

- Odbiór Przedmiotu Umowy wymaga potwierdzenia w formie protokołu odbioru. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół odbioru w którym należy określić w szczególności:

1)	datę dokonania czynności odbioru,

2)	przedmiot odbioru,

3)	osoby uczestniczące w odbiorze,

4)	wynik odbioru (pozytywny lub negatywny),

5)	kwotę wynagrodzenia należnego za przedmiot odbioru wynikającą z kosztorysu powykonawczego stanowiącego załącznik do protokołu odbioru.

- Stroną odpowiedzialną za organizację odbiorów i pokrywającą koszty odbiorów jest Wykonawca. Nie dotyczy to kosztów osobowych związanych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, chyba że odbiór odbywa się powtórnie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający obowiązany jest przystąpić do udziału w odbiorze w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę wyznaczonemu przez Zamawiającego pracownikowi gotowości do odbioru w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail przedstawiciela Zamawiającego wskazany w § 17 Umowy. Datę i godzinę odbioru wyznacza Zamawiający powiadamiając Wykonawcę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie Przedmiotu Umowy jest podpisany przez obie Strony protokół odbioru. Wzór Protokołu jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego za pośrednictwem łącza bezpośredniego pod adresem: Dokumenty - Platforma Zakupowa Grupy TAURON.

- Jedynie podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół Odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur.

- W wypadku stwierdzenia, że przedmiot odbioru nie został wykonany w sposób należyty, zgodnie ze Specyfikacją Zamawiającego, posiada usterki, wady, braki, w protokole odbioru końcowego (z wynikiem negatywnym) Zamawiający wskazuje wady przedmiotu odbioru oraz termin ich usunięcia. Termin ten jest dla Wykonawcy wiążący. Protokół odbioru, w którym stwierdzono negatywny wynik odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury. Po usunięciu wad, usterek i braków wskazanych w protokole odbioru końcowego (z wynikiem negatywnym), Strony ponownie przystąpią do procedury odbioru.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad spowodowanych podczas wykonywania usługi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub braków w sposób określony powyżej lub jeśli oświadczy Zamawiającemu, że wad, usterek lub braków nie usunie, Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia samodzielnie lub z pomocą lub za pośrednictwem podmiotów trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający nie jest zobowiązany do pozyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do wykonania wszelkich prac i pozyskania wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego wykonania Umowy. Zamawiający może dokonać potrącenia należności z tytułu wykonania zastępczego, poniesionej szkody wraz z ewentualnie naliczonymi karami umownym w szczególności z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W czynnościach odbioru biorą udział upoważnieni przedstawiciele obu Stron odpowiedzialni za realizację Umowy, którzy podpisują protokół.

- Przed odbiorem Wykonawca przedstawi konieczne do wykonania odbioru wyniki badań, prób i testów oraz montażu, adekwatną do zakresu odbioru.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik 3a do Umowy

„Zasady współdziałania Stron w zakresie prac remontowych dotyczących urządzeń elektroenergetycznych”

      - Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zapoznania się, stosowania i przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego instrukcji i innych regulacji wewnętrznych, a w szczególności „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Wytwarzanie S.A.”, - zwanej dalej „IOBP” w jej aktualnym brzmieniu;

  - wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z niniejsza Umową oraz obowiązującymi normami i przepisami, a także zasadami wiedzy technicznej w zakresie Przedmiotu Umowy, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych oraz przepisami regulacje te wykonującymi, zmieniającymi lub zastępującymi;

  - uzyskania od Zamawiającego dopuszczeń i nadzorów w przypadkach, gdy będzie to wymagane zgodnie z IOBP, przy czym koszt dopuszczeń i nadzorów ponosi Wykonawca i jest on uwzględniony w kwocie wynagrodzenia ustalonego zgodnie z Umową;

  - współpracy z innymi Wykonawcami prac na obiekcie, w celu terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

      - Wszelkie czynności niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych - nie zakłócały pracy służb Zamawiającego.

      - Po ukończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i teren wokół obiektu i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót do zgłoszenia osobie wskazanej przez Zamawiającego do współpracy w ramach realizacji Umowy (zgodnie z §17 Umowy) pełnej listy osób dozoru przewidzianych do wykonywania zadań Umowy celem ich przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, zapoznania z ryzykiem występującym w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych oraz ustalenia zasad bezpiecznej pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Powyższe szkolenie odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego. Koszt szkolenia ponosi Zamawiający.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

  - właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane w miejscu pracy;

  - stosowanie technologii i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo środowiska naturalnego; skutki ewentualnych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych powstałych w wyniku wykonywania lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczne i zgodne z technologią wykonanie prac, jak również ponosi skutki prawne i finansowe szkód spowodowanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy;

  - bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie wykonywania prac;

  - dostarczenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy wszelkich osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych itp.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten będzie realizowany między innymi poprzez dopuszczenie przez Wykonawcę do pracy tylko tych osób, które:

- posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku w zakładzie Wykonawcy;

- posiadają aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- zostały poinformowane o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobach ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz złożyły Wykonawcy oświadczenia o zapoznaniu się z tymi informacjami;

- otrzymały i stosują podczas pracy odzież i obuwie robocze, ochronne, środki ochrony zbiorowej i środki ochrony indywidualnej - zwłaszcza sprzęt chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokości. Sprzęt, o którym mowa ma być sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz związanymi z nią zagrożeniami;

- posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności wymagane niniejszą Umową i wskazane w §2 ust. 2 pkt 12) lub wynikające z odpowiednich przepisów.

Dopuszcza się posiadanie wyżej wymienionych uprawnień łącznie.

- Zamawiający ma prawo przeprowadzać kontrole brygad Wykonawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacją techniczną i standardami obowiązującymi u Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo przerwać pracę brygad Wykonawcy w przypadku stwierdzenia niestosowania sprzętu ochronnego oraz w przypadku nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP.

- Upoważnionymi do wykonywania czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej są pracownicy Zamawiającego, którzy legitymują się ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „D” wydanymi przez komisje egzaminacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonywania pracy w sposób niezgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty związane z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych przypadkach wykonywania robót niezgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami ogólnymi, instrukcjami i procedurami Zamawiającego niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania informacji na temat wypadków przy pracy oraz zdarzeń wypadkowych, jakim uległy osoby wykonujące Przedmiot Umowy do Wydziału BHP i Ochrony Przeciwpożarowej TAURON Wytwarzanie S.A. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 48 godzin od chwili powzięcia wiadomości o takim zdarzeniu. Po zakończeniu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku wykonawca przekazuje kserokopię kompletu zgromadzonej dokumentacji do Działu BHP Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego, że pracownicy Wykonawcy ani osoby trzecie, którymi wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, nie będą dochodzili od Zamawiającego roszczeń z tytułu wyrządzonych im szkód w związku lub przy okazji realizacji przez Wykonawcę czynności powierzonych Umową. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy w szczególności szkód będących wynikiem lub powstałych przy okazji realizacji obowiązków określonych w Umowie, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w Umowie oraz obowiązków ciążących na Wykonawcy z mocy wewnętrznych regulacji i powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym regulacji bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W razie wystąpienia do Zamawiającego z roszczeniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę w celu przedsięwzięcia niezbędnych czynności zmierzających do obezwładnienia roszczenia bądź zadośćuczynienia przez Wykonawcę zgłoszonemu roszczeniu. Wykonawca pokryje wszelkie roszczenia i koszty w zakresie, w jakim Wykonawca jest odpowiedzialny za ich powstanie, a w razie pokrycia ich przez Zamawiającego Wykonawca zrekompensuje wszelkie poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 4 do Umowy

„Polisy ubezpieczeniowe z dowodami zapłaty składek”

UWAGA:

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (TJ. POLISY) DOSTARCZA WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do Umowy

„Formularz cenowy”

(stanowi wyciąg z oferty)

Dane Wykonawcy:

Nazwa	.................................................................................................................................

Adres	.................................................................................................................................

Postępowanie o udzielenie Zamówienia pod nazwą:

„Remont skrzyni izolacyjnej przegrzewacza pary wtórnej RH2 bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie”

| Lp. | Pozycja stała/ zmienna | Opis | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Skrzynia izolacyjna RH2: |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Demontaż i montaż płaszcza z blacha trapezowa T35 gr. 0,7mm: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | zmienna | dach skrzyni | 100 | m2 |  |  |
| 1.1.2. | zmienna | spód skrzyni | 80 | m2 |  |  |
| 1.1.3. | zmienna | ściana lewa i prawa | 90 | m2 |  |  |
| 1.1.4. | zmienna | ściana przednia | 150 | m2 |  |  |
| 1.1.5. |  | Przewiduje 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach. |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Demontaż i montaż izolacji systemowej z wymianą na nową: maty Biowool 1200/128 gr. 50mm (lub odpowiednik), maty 100kg/m3 VA gr. 100mm, maty 100kb/m3 gr.100mm, maty 80kg/m3 gr. 80mm, folia aluminiowa gr. 0,08mm |  |  |  |  |
| 1.2.1 | zmienna | dach skrzyni | 100 | m2 |  |  |
| 1.2.2. | zmienna | spód skrzyni | 60 | m2 |  |  |
| 1.2.3. | zmienna | ściana lewa i prawa | 80 | m2 |  |  |
| 1.2.4. | zmienna | ściana przednia | 120 | m2 |  |  |
| 1.2.5. |  | Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanej izolacji. |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Blacha czarna 16Mo3 gr.1,5mm wraz z montażem szpilek o średnicy 5,0mm, mat. 1.4878: |  |  |  |  |
| 1.3.1 | zmienna | dach skrzyni | 100 | m2 |  |  |
| 1.3.2. | zmienna | spód skrzyni | 10 | m2 |  |  |
| 1.3.3. | zmienna | ściana lewa i prawa | 60 | m2 |  |  |
| 1.3.4. | zmienna | ściana przednia | 50 | m2 |  |  |
| 1.3.5. |  | Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach. |  |  |  |  |
| 2. |  | Komory wlotowe i wylotowe RH2 (wyjście ze skrzyni): |  |  |  |  |
| 2.1 | zmienna | Demontaż starej i montaż nowej izolacji: maty Biowool 1200/128 gr. 50mm (lub odpowiednik), maty 100kg/m3 VA gr. 100mm, 4 warstwy Pyrogel’u o grubości min. 10mm oraz blachy ocynkowanej płaskiej 0,7mm wraz z kompensacja tkaninową | 25 | m2 |  |  |
| 2.2 |  | Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach i izolacji. |  |  |  |  |
| 3. |  | Ściana tylna ciągu konwekcyjnego: |  |  |  |  |
| 3.1 | zmienna | Demontaż i ponowny montaż blachy trapezowej T35 nad skrzynią RH2 | 45 | m2 |  |  |
| 3.2. | zmienna | Wymiana uszkodzonej izolacji: MW100 VA gr.120mm, MW100 gr. 120 mm, folia aluminowa gr. 0.08mm | 20 | m2 |  |  |
| 3.3. |  | Przewiduje się 100% odzysku ze zdemontowanych blach. |  |  |  |  |
| 4. |  | Rurociągi w rejonie skrzyni RH2: |  |  |  |  |
| 4.1. | zmienna | Demontaż i montaż izolacji rurociągów w rejonie skrzyni dla potrzeb remontu skrzyni RH2: WM100 VA, WM100, WM80 grubość izolacji od 260 – 350mm + blacha ocynkowana | 100 | m2 |  |  |
| 4.2. |  | Przewiduje się 50% wymienić na nowe oraz 50% odzysku ze zdemontowanych blach i izolacji. |  |  |  |  |
| 5. |  | Konstrukcja wsporcza. |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Demontaż i montaż konstrukcji wsporczej dla potrzeb remontu skrzyni RH2: |  |  |  |  |
| 5.1.2. | zmienna | C – profil 10x25x55x25x2mm | 50 | m2 |  |  |
| 5.1.3. | zmienna | U – profil 17x47x17x2,5mm | 50 | m2 |  |  |
| 5.1.4. | zmienna | L – profil 40x20x3mm (1.4878) | 50 | m2 |  |  |
| 5.1.5. | zmienna | bednarka 30x4mm (S235JRG2) | 50 | m2 |  |  |
| 5.1.6. | zmienna | profil kapeluszowy 50x55x64x55x50x3mm (1.4878 oraz 16mo3) | po 30 | m2 |  |  |
| 5.1.7. | zmienna | blacha 5mm mat. 13CrMo4-5 | 2 | m2 |  |  |
| Łączna wartość netto [PLN] |  |  |  |  |  |  |
| Wartość podatku VAT [PLN] wg stawki 23% |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto [PLN] |  |  |  |  |  |  |

UWAGA: Wszystkie ilości materiałów zawarte w tabeli, należy traktować jako zmienne

………………………….., dnia …………………

(miejscowość)

................................................................

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do Umowy

Zasady przesyłania faktur i załączników

za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Wersja nr 1 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu zawarcia umowy są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Wykonawca jest zobowiązany do przesyłania faktur Zamawiającemu w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur, nie posiadające formy ustrukturyzowanej, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres Zamawiającego wskazany w Umowie § 17 ust. 1 pkt. 1) oraz na skrzynkę e-mail: tw.protokoly.iunj@tauron-wytwarzanie.pl

- Pozostałe dokumenty finansowo-księgowe, które nie mogą być przesłane za pośrednictwem KSeF, powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,

e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice.

- W przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 3.

Wersja nr 2 – przeznaczona dla podmiotów, które w dniu zawarcia umowy nie są objęte obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)1.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

- Faktury oraz dokumenty finansowo-księgowe wystawione Zamawiającemu powinny być:

- przekazane elektronicznie na dedykowany adres e-mail zgodnie z odrębnie zawartym Porozumieniem w sprawie przesyłania dokumentów. W celu zawarcia Porozumienia w sprawie przesyłania dokumentów należy kontaktować się bezpośrednio z Biurem Obsługi Rozrachunków TAURON Wytwarzanie S.A.,

e – mail: tw.cuw.rozrachunki@tauron-wytwarzanie.pl,

- przekazane papierowo na adres: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40 – 389 Katowice,

- zamieszczone na Platformie Elektronicznego Fakturowania jako faktura ustrukturyzowana zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wymagane przez Zamawiającego załączniki do faktur powinny być:

- przekazane elektronicznie bezpośrednio na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Umowie § 17 ust. 1 pkt. 1) oraz na skrzynkę e-mail: tw.protokoly.iunj@tauron-wytwarzanie.pl

- przekazane papierowo na adres: …………………………………….

(zapis zostanie uzupełniony poprzez wpisanie odpowiedniego adresu komórki merytorycznej obsługującej, realizującej lub rozliczającej umowę lub adresu przedstawiciela Zamawiającego (koordynatora umowy, zamówienia) wskazanego w umowie)

- W przypadku, gdy po zawarciu umowy Wykonawca zostanie objęty obowiązkiem przesyłania dokumentów za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktury powinny być przesyłane w formie ustrukturyzowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że:

- sposób przesyłania dokumentów finansowo-księgowych oraz załączników do faktur w formie innej niż ustrukturyzowana przekazywana poprzez KSeF nie ulega zmianie,

- w przypadku działania w ramach trybów offline, podczas których wysyłka poprzez KSeF nie będzie możliwa, faktury mogą być udostępniane obiegiem alternatywnym określonym w ust. 2.

Załącznik nr 7 do Umowy

Zasada zrównoważonego rozwoju

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.

  - wykorzystywania do wykonania Przedmiotu Umowy maszyn, urządzeń, materiałów energooszczędnych, niskoemisyjnych, ograniczających zużycie surowców,

  - stosowanie ekologicznych preparatów i środków eko - chemicznych podczas realizacji Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku zatrudniania cudzoziemców złożenie oświadczenia, potwierdzającego spełnienie wszelkich wymogów prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców;

  - takie organizowanie czasu pracy, aby eliminować ponadmiarową ponadnormatywną pracę w godzinach nadliczbowych.

Audyty u Wykonawcy:

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania audytów u Wykonawcy osobiście w zakresie związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym:

- obejmującym zakres pracowniczy:

    - weryfikacji uprawnień pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

    - weryfikacji przeprowadzonych szkoleń BHP dla pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy,

    - zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, środków czystości odzieży i obuwia odpowiedniego do wykonywanej pracy oraz wody,

    - weryfikacji miejsca pracy pracowników, którymi posługuje się Wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia,  pod kątem spełnienia przepisów BHP w tym  zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń (rusztowania, uprzęże), dostępu do toalet, wody czy  miejsca do spożywania posiłków,

    - weryfikacji czy Wykonawca nie bierze udziału w procederze pracy przymusowej lub handlu ludźmi,

- obejmującym Przedmiot Umowy:

    - weryfikacji łańcucha dostawców w kontekście kraju pochodzenia bądź wytworzenia towaru, jakiego dotyczy Umowa,

    - weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

    - weryfikacji czy urządzenia, pojazdy przeznaczone do realizacji Przedmiotu Umowy są sprawne i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz dla środowiska,

    - weryfikacji czy środki chemiczne używane do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (Rozporządzenie (W) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE . ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006, DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem)

    - weryfikacji czy Wykonawca w sposób zgodny z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami dokonuje właściwej segregacji odpadów powstałych przy realizacji Przedmiotu Umowy i zapewnia ich zagospodarowanie zgodnie z ogólnie przyjętą hierarchią postepowania z odpadami. Odpady te będą przekazywane w pierwszej kolejności do przetwarzania metodą odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku braku możliwości ich odzysku do właściwego unieszkodliwiania,

    - weryfikacji czy przedmiot Umowy jest produkowany w oparciu o wdrożone u wykonawcy systemy zarządzania np.: norma ISO 9001, 14001 45001, 50001 lub EMAS.

    - weryfikacji czy dostawy pochodzą z legalnych źródeł pochodzenia np.: FSC.

Załącznik 5 do Umowy

„Formy zabezpieczenia”

      - Wykonawca oświadcza, że w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi w wysokości ………….. zł (słownie: ………………… złotych) co stanowi 5% łącznego wynagrodzenia brutto.

      - Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w formie ……………………………………….

      - Strony postanawiają, że zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi – w każdym przypadku z uwzględnieniem odsetek, kar umownych i kosztów wykonania zastępczego.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wynosi 100% wysokości zabezpieczenia wskazanej w ust. 1, z czego 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy za należycie wykonany, przez co rozumie się podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń, a w przypadku odbioru z zastrzeżeniem podpisanie przez przedstawiciela Zamawiającego notatki potwierdzającej prawidłowe usunięcie przez Wykonawcę zastrzeżeń.

      - Kwota pozostała po zwrocie zabezpieczenia dokonanego zgodnie z zapisami poprzedniego ustępu służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady i wynosi 30% wysokości zabezpieczenia w ust. 1 i zostanie zwrócona Wykonawcy po upływie 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady.

      - Gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa dostarczona przez Wykonawcę (dalej Gwarancja) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, zaakceptowana uprzednio przez Zamawiającego, płatna na pierwsze pisemne żądanie, z okresem ważności do upływu 15 dnia po zakończeniu okresu rękojmi za wady. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty w szczególności od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, w tym akceptacji roszczeń Zamawiającego przez Wykonawcę lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji, oświadczeń, bądź potwierdzeń stron czy też osób trzecich.

      - W ramach obowiązku udzielenia Gwarancji na zasadach określonych w ustępach powyżej,  Wykonawca może przedłożyć kilka dokumentów gwarancyjnych, z których każdy obowiązywać będzie przez czas krótszy aniżeli łączny okres obowiązywania zabezpieczenia wskazany w ustępach powyżej, pod warunkiem dostarczenia kolejnej gwarancji z okresem obowiązywania od dnia następnego po okresie ważności gwarancji poprzedniej, jeżeli łączny okres tak udzielonych gwarancji oraz ich kwoty pokrywać się będą z okresami i wysokością zabezpieczenia wskazanymi w ustępach powyżej. Kolejne gwarancje mogą być wystawiane przez różne podmioty. Kolejna Gwarancja dostarczona będzie na 15 dni przed upływem terminu ważności poprzedniej Gwarancji. W razie niedostarczenia zabezpieczenia w powyższym terminie Zamawiający ma prawo skorzystać z posiadanego, dotychczasowego zabezpieczenia.

      - Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej będzie sporządzone w języku polskim oraz wystawione przez instytucję gwarantującą z siedzibą w Polsce lub za granicą, lecz mającą oddział w Polsce i będzie sporządzone i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

      - Zabezpieczenie w formie niepieniężnej należy złożyć w oryginale w TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno, Biura Ryzyka Finansowego, Ubezpieczeń i Windykacji Budynek A, I piętro, pokój 104, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 11:00 wraz z potwierdzeniem, iż składany dokument podpisany jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego zabezpieczenie. Zabezpieczenie może zostać złożone również w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: tw.zabezpieczenia@tauron-wytwarzanie.pl.

      - Treść zabezpieczenia, jak również wybór gwaranta musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.

      - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostaje wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: mBank S.A. nr rachunku 81 1140 1078 0000 2169 3800 3001 z adnotacją: „Zabezpieczenie – Rem. skrzyni izolacyjnej przegrzewacza pary wtórnej RH2 bloku 910 MWw TW SA - Oddział Elek. Nowe Jaworzno w Jaworznie – nr postępowania PNP/TW/03105/2026”.

      - Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

      - Wykonawca, w zależności od formy, w jakiej wniesie zabezpieczenie, pisemnie wskaże przed planowanym terminem zwrotu zabezpieczenia, dokładny adres lub nr rachunku bankowego na który Zamawiający powinien dokonać zwrotu. W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa powyżej, Zamawiający zwróci zabezpieczenie w oparciu o posiadane informacje i dotychczasowe dane Wykonawcy – w takim przypadku Zamawiający nie odpowiada za aktualność danych dotyczących Wykonawcy.

      - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, za datę zwrotu zabezpieczenia w pieniądzu uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - W przypadku przedłużenia okresu realizacji wykonania prac, jak również wydłużenia okresu rękojmi oraz przedłużenia terminu usunięcia usterek i wad powstałych w okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przedłużyć zabezpieczenie, analogicznie o okres pokrywający czas przedłużenia.

      - W przypadku nie przedłużenia zabezpieczenia w wymaganym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia do chwili uzyskania zabezpieczenia spełniającego warunki określone w Umowie. Do chwili wykonania powyższych obowiązków przez Wykonawcę sumy zatrzymane w tym trybie przez Zamawiającego będą stanowić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. Podstawę do zmiany terminu zabezpieczenia stanowić będzie aneks do Umowy.

      - Ust. 6 – 11 powyżej  stosuje się w przypadku konieczności wniesienia dodatkowego zabezpieczenia lub przedłużenia zabezpieczenia.

Przepis do zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum podmiotów.

Niewłaściwe wykreślić

Właściwa wersja zostanie wybrana na etapie udzielania zamówienia / zawierania umowy.

W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc.

W szczególności protokoły odbioru, dokumenty potwierdzające wykonania zamówienia, certyfikaty etc.

Wartość zabezpieczenia należytego wykonanie Umowy zostanie zaokrąglona „w dół” z dokładnością do pełnych setek złotych.