*Załącznik nr 2 do SWZ*

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**„Sukcesywne wykonywanie prac dekarskich na terenie obiektów nieenergetycznych   
i energetycznych należących do TAURON Dystrybucja S.A. - z podziałem na Części”**

1. **Przedmiot zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna realizacja robót dekarskich ze szczególnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju prac remontowych, wykończeniowych i modernizacyjnych powierzchni dachów, takich jak:**

* 1. prace dekarskie, naprawa, wymiana, konserwacja poszyć dachowych – blacha, blachodachówka, dachówka, papa;
  2. naprawa, wymiana, obróbek blacharskich;
  3. montaż, wymiana śniegołapów;
  4. naprawa, wymiana, konserwacja rynien
  5. naprawa, wymiana konstrukcji dachu
  6. malowanie dachów;
  7. wywóz i utylizacja odpadów po pracach;
  8. remont, wykonywanie instalacji odgromowej;
  9. wymiana/montaż systemów asekuracyjnych
  10. wymiana/montaż ław kominiarskich oraz drabinek dachowych i ewakuacyjnych
  11. inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie remontów dachów

Całość powyższych prac musi być wykonywana zgodnie z technologią budowlaną.

**2. Kwalifikacje Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

* osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót,
* minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu Zamówienia   
  i odpowiadać za pełnienie nadzoru nad pracownikami wykonującymi prace na stacjach elektroenergetycznych, posiadającą **świadectwo kwalifikacyjne D lub E** o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca powinien załączyć do oferty kopię świadectwa kwalifikacyjnego tej osoby (dotyczy prac realizowanych na obiektach energetycznych)

**3. Terminy wykonania i podział na miejscowości.**

1. przygotowanie kosztorysu: do 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w przypadku złożoności zadania termin może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego;
2. protokolarne przejęcie Obiektu przez Wykonawcę: do 5 dni roboczych od daty udzielenia Zlecenia;
3. przystąpienie do realizacji robót:   
   do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania Obiektu;
4. Termin realizacji zlecenia: zostanie każdorazowo ustalony przez strony dla danego zlecenia w zależności od wielkości i złożoności zakresu prac.

**4. Sposób zlecania.**

Realizacja prac odbywać się będzie na podstawie bieżących Zleceń Zamawiającego, udzielanych zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

Miejscem realizacji zleceń będą obiekty wyszczególnione w Załaczniku nr 1 do OPZ, przy czym Zamawiający informuje, że będzie udzielał Zleceń wg własnych potrzeb, jeżeli uzna, że powierzchnia dachu na danym obiekcie wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

Zamawiający informuje, że zleceniami mogą być objęte remonty dachów mało-powierzchniowych (o powierzchni od 16 m2) jak również remonty dachów wielkopowierzchniowych (o powierzchni ponad 300 m2).

**5. Gwarancja**

Wykonawca winien udzielić minimum 36 miesięcznej gwarancji na wszystkie   
wykonane prace oraz na wszystkie zabudowane materiały.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dla niektórych Zleceń do wydłużenia okresu obowiązywania gwarancji na okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, jednak w każdym wypadku nie dłużej niż 60 miesięcy, przy czym Zamawiający zobowiązany jest przekazać taką informację Wykonawcy w treści zapytania, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1) projekcie Umowy, a Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uwzględnić okres obowiązywania gwarancji w treści złożonej przez siebie oferty (przygotowanym kosztorysie).

**6. Postanowienia ogólne.**

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich wykonywanych prac zanikowych oraz do ich dokumentowania fotograficznego ( pliki .jpg, .jpeg, .pdf).
2. Dokumentacja prac zanikowych powinna być każdorazowo przekazana przedstawicielowi Zamawiającego w celu ich odbioru.
3. Zamawiający nie wyklucza prowadzenia prac równocześnie w kilku lokalizacjach.
4. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wyznaczenia koordynatora prac (dostępnego na miejscu budowy) dla zadań o wartości przekraczającej   
   wg sporządzonego szacunkowego kosztu 30.000,00 zł.
5. Wykonawca może przystąpić do prac po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego kosztu wykonania prac.
6. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac muszą być zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt Umowy.
8. Zamawiający może wymagać odbycia wizji lokalnej od Wykonawcy przed przygotowaniem kosztorysu.
9. Wykonawca przygotowując kosztorys zobowiązany jest zastosować ustalone składniki cenotwórcze (stawka roboczogodziny Rg, koszty Ko, Kz, Z, ceny materiałów i sprzętu wg średnich cen Sekocenbud za bieżący kwartał bez uwzględnionych kosztów zakupu), Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego danego zlecenia.
10. Po zakończeniu prac przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać pełną dokumentację wymaganą przepisami prawa w tym zakresie jak również atesty, deklaracje zgodności, DTR, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz protokoły pomiarów (jeżeli są wymagane)

**6. Załączniki**

1. Wykaz lokalizacji obiektów

