Załącznik nr 2 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Remont dachu  wraz z montażem instalacji odgromowej i ogrzewania rynien na budynku Y, Będzin ul. Kościuszki 134)”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy poszycia dachowego wraz z montażem instalacji odgromowej i ogrzewania rynien

Lokalizacja budynku/obiektu:

Będzin ul. Kościuszki 134

Termin/harmonogram wykonania robót:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 30.10.2024

Podpisanie umowy:  sierpień 2024

2. Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 36-cio miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz na materiały.

3. Kwalifikacje - wymagania

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- co najmniej 1 osobą ze świadectwem kwalifikacyjnym „E” lub „D” uprawniającymi do wykonywania prac w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (do 1 kV).

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- Wytyczne dla Wykonawcy

- Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac do wykonania:

  - Prace dekarskie

- Prace przygotowawcze oraz rozbiórkowe

- mycie ciśnieniowe myjką (usunięcie nieczystości z dachu)

- demontaż pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, obróbek blacharskich

- rozebranie rynien i rur spustowych

- Prace montażowe oraz wykonawcze

- wykonanie deskowania – montaż deski okapowej

- wykonanie obróbek blacharskich murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, obróbek blacharskich

- montaż rynien i rur spustowych

- przygotowanie podłoża i pokrycie jednowarstwowe dachu papą termozgrzewalną

  - Montaż instalacji odgromowej

- Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową

- montaż zwodów poziomych, przewodów , wsporników naciągowych, iglic, złączy kontrolnych

- badania i pomiary instalacji piorunochronnej

4.3     Instalacja ogrzewania rynien oraz rur spustowych

- montaż listew elektroinstalacyjnych wraz z okablowaniem – podłączenie zasilania

- montaż instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych w rynnach i rurach spustowych wraz z osprzętem

- pomiary i regulacja systemu grzewczego rynien

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Dodatkowe wymagania dla Wykonawcy:

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia możliwość odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych. Wizja lokalna jest obloigatoryjna.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie           dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w SWZ 
i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności. Dowód powinien być przeprowadzony w postaci certyfikatu wystawionego przez jednostkę atestacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań oceny wyrobów.

- Szczegółowe postanowienia umowne zawiera projekt  Umowy.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu postępowania przetargowego.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca 
w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokumentacja zdjęciowa:

- Załączniki do OPZ

- Załącznik nr 1 do OPZ - Przedmiar robót