**Załącznik nr 2 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

**Zadanie pn. „****Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 440 m2 na blachę stalową – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole – Opole, ul. Budowlanych 60”**

1. **Przedmiotem zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac, dotyczących wymiany pokrycia dachowego budynku magazynu pow.440 m2 na blachę stalową - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu – Opole, ul. Budowlanych 60

1. **Miejsce wykonania robót**

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

Lokalizacja obiektu: ul. Budowlanych 60, Opole

1. **Termin/harmonogram wykonania robót**

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 27.12.2024 r.

1. **Gwarancja**

Wykonawca winien udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace orazzabudowane materiały/urządzenia*.*

1. **Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy**

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

* osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,
* osób z aktualnie ważnymi badaniami wysokościowymi,
* osób (min. 1 osoba) z aktualnie ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV

1. **Zakres robót/prac do wykonania**

Zakres prac zawiera załącznik nr 1 do OPZ

1. **Dodatkowe informacje i wymagania**

* Dodatkowe informacje i wymagania zawiera załącznik nr 1 do OPZ
* Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obligatoryjną wizję lokalną. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji prac remontowo-budowlanych.
* Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.
* Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do ponownego montażu.
* Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia   
  i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
* Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.
* Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.
* Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty   
  i realizacją przedmiotu zamówienia.
* Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie   
  z zapisami prawa budowlanego.
* Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
* Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

1. **Dokumentacja zdjęciowa – stan istniejący**



1. **Załączniki do OPZ**
2. Załącznik nr 1 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3. Załącznik nr 2 do OPZ – Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego -rzut