Załącznik nr 2 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego o powierzchni ok. 440 m2 na blachę stalową – TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole – Opole, ul. Budowlanych 60”

- Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac, dotyczących wymiany pokrycia dachowego budynku magazynu pow.440 m2 na blachę stalową - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu – Opole, ul. Budowlanych 60

- Miejsce wykonania robót

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na obiekcie należącym do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

Lokalizacja obiektu: ul. Budowlanych 60, Opole

- Termin/harmonogram wykonania robót

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 27.12.2024 r.

- Gwarancja

Wykonawca winien udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane prace oraz zabudowane materiały/urządzenia.

- Kwalifikacje – wymagania względem Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest dysponować zespołem osób w ilości niezbędnej dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającym uprawnienia wymagane przepisami prawa, w tym:

- osób z aktualnie ważnymi uprawnieniami do obsługi sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania zadania,

- osób z aktualnie ważnymi badaniami wysokościowymi,

- osób (min. 1 osoba) z aktualnie ważnymi uprawnieniami SEP do 1 kV

- Zakres robót/prac do wykonania

Zakres prac zawiera załącznik nr 1 do OPZ

- Dodatkowe informacje i wymagania

- Dodatkowe informacje i wymagania zawiera załącznik nr 1 do OPZ

- Zamawiający zorganizuje dla Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia obligatoryjną wizję lokalną. Podczas wizji lokalnej każdy Wykonawca będzie mógł uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, jak również wytyczne dotyczące sposobu realizacji  prac remontowo-budowlanych.

- Materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

- Materiały pochodzące z demontażu nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  do ponownego montażu.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, aparaty, urządzenia 
i wyroby zamienne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, muszą posiadać próby fabryczne, odpowiednie parametry jakościowe i wytrzymałościowe oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami – w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego tj. ogólnie dokumentu uprawniającego do wprowadzenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Do wszystkich wprowadzonych (zabudowanych) materiałów, aparatów, urządzeń i wyrobów Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest dostarczyć deklaracje właściwości użytkowych, karty katalogowe, DTR, instrukcje, atesty lub certyfikaty.

- Wykonawca ma możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie niezbędnych wymagań technicznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych parametrów i funkcjonalności. Za typ równoważny uważa się materiał lub urządzenie nie gorsze niż opisane w niniejszym dokumencie i tym samym równoważne w zakresie zastosowania. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy poprzez wskazanie właściwych norm, atestów i funkcjonalności.

- Oferta obejmować musi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty 
i realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wymagane dokumenty do odbioru technicznego w przypadku realizacji zgodnie  
z zapisami prawa budowlanego.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca zagospodarował powstałe odpady podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty związane z wywozem odpadów i ich utylizacja pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi stosowne protokoły i dokumenty potwierdzające zagospodarowanie powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie dokonanie protokolarnego pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na podstawie doręczonej przez Wykonawcę faktury końcowej w terminie 30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać (oraz zapewnić ciągłość w okresie realizacji przedmiotu zamówienia) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), w której rodzaj działalności objętej ochroną będzie zgodny z przedmiotem zamówienia.

- Dokumentacja zdjęciowa – stan istniejący

- Załączniki do OPZ

- Załącznik nr 1 do OPZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 2 do OPZ – Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego -rzut