TAURON Serwis Sp. z o.o., zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku, dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie: „Serwis obmurza kotłów fluidalnych w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno II’’.

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Serwis Sp. z o.o. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w badaniu rynku oraz złożenia szacunkowej oferty budżetowej.

Odpowiedź oraz dodatkowe informacje prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku na adres:  Adam.Kastura@tauron-serwis.pl

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Opis Przedmiotu zamówienia:

• K-2 w Elektrowni Jaworzno II:

| Zakres prac | j/m | Ilość | cena jednostkowa netto PLN | wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Komora paleniskowa: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza ≠ 80 mm | m3 | 0,6 |  |  |
| 2. Demontaż i montaż izolacji oraz żarobetonu w obrębie tulei włazowych na komorze paleniskowej | szt. | 1 |  |  |
| II. Separator: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza | m3 | 0,1 |  |  |
| IV. Zawór skrzelowy: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza | m3 | 0,1 |  |  |
| V. Skrzynia powietrza: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana uszkodzonego obmurza ≠ 100 mm | m3 | 0,8 |  |  |
| VI. Przewał kotła: |  |  |  |  |
| 1.Naprawa obmurza w kanale spalin z separatora ≠ 235 mm i ≠ 65mm | m3 | 0,6 |  |  |
| 2. Wymiana uszczelnienia w szczelinie delatacyjnej na przewale | mb | 12 |  |  |

• K-3 w Elektrowni Jaworzno II:

| Zakres prac | j/m | Ilość | cena jednostkowa netto PLN | wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Komora paleniskowa: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza ≠ 80 mm | m3 | 0,6 |  |  |
| 2. Demontaż i montaż izolacji oraz żarobetonu w obrębie tulei włazowych na komorze paleniskowej | szt. | 1 |  |  |
| II. Separator: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza | m3 | 0,1 |  |  |
| III. Zawór skrzelowy: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana obmurza | m3 | 0,1 |  |  |
| IV. Skrzynia powietrza: |  |  |  |  |
| 1. Wymiana uszkodzonego obmurza ≠ 100 mm | m3 | 0,8 |  |  |
| V. Przewał kotła: |  |  |  |  |
| 1.Naprawa obmurza w kanale spalin z separatora ≠ 235 mm i ≠ 65mm | m3 | 0,6 |  |  |
| 2. Wymiana uszczelnienia w szczelinie delatacyjnej na przewale | mb | 12 |  |  |

Ceny jednostkowe powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia, także:

- Materiały pomocnicze,

- Sprzęt potrzebny do serwisu obmurza,

- Dostarczenie oraz budowa rusztowań.

    - wszyscy pracownicy posiadają ważne zaświadczenia kwalifikacyjne grupy 2 Eksploatacja E co najmniej pkt 1,2, w zakresie konserwacji remontów i montażu,

    - osoby nadzoru posiadają ważne zaświadczenia kwalifikacyjne grupy 2 Dozoru D pkt 1,2,3,4,5,6,7,8 w zakresie konserwacji remontów i montażu,

    - osoby posiadające uprawnienia do transportu tj. wciągarki, wciągi, suwnice wydane przez UDT niezbędne do wykonywania prac.

Proponowane warunki udziału w przyszłym postępowaniu i wymagania Zamawiającego zostaną zawarte oraz szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i projekcie Umowy (regulującej współpracę) oraz wzorach formularzy i będą wiążące dla Wykonawców.

Uwagi:

- Dla wszystkich pozycji związanych z wymianą obmurza należy wykonać:

- Demontaż obmurza,

- Demontaż kotew obmurza,

- Utylizacja odpadów  poremontowych,

- Dobór obmurza odpornego na alkalia – Zamawiający  udostępni do wglądu projekt techniczny obmurza,

- Montaż kotew żaroodpornych przez osobę posiadającą uprawnienia,

- Dostarczenie  krzywej suszenia  oraz nadzór nad procesem suszenia obmurzy po stronie Wykonawcy.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium.

| L.p. | Dodatkowe informacje: | Odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy Wykonawca jest zainteresowany postępowaniem |  |
| L.p. | Istotne dla Wykonawcy elementy kontraktowe/uwagi (należy wpisać w pole poniżej) |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |