## Formularz RFI
Formularz RFI - „Prace remontowe na OPP nr 1 i 2 kotła bloku 910MW w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie".
Dane kontaktowe Wykonawcy:
L.p. | Zakres prac | Ilość [kpl.] | Cena jedn [zł/kpl.] | Cena całk. | Pozycja stała / zmienna
|  | A | B | C=AxB
1 | Sprawdzenie stanu uszczelnienia wirnika oraz wielkości luzów taśm uszczelniających (wraz z regulacją luzów) | 1 |  |  | stała
2 | Wymiana taśm uszczelnienia promieniowego - przyjęto zakres : wymiana 72 segmentów | 72 |  |  | zmienna
3 | Wymiana taśm uszczelnienia obwodowego (przyjęto zakres: wymianę segmentów skrajnych taśm obwodowych na GK po stronie spalin - razem 4 segmenty | 4 |  |  | zmienna
4 | Przegląd stanu koszy grzewczych (komplet) | 1 |  |  | stała
5 | Sprawdzenie stanu dysz zdmuchiwaczy i instalacji gaszenia pożaru wraz z oczyszczeniem 8 dysz | 8 |  |  | stała
6 | Sprawdzenie i usunąć ewentualnych przecieków oleju - bez wymiany elementów | 1 |  |  | stała
7 | Sprawdzenie stanu uszczelnień wałów (góra oraz dół) | 1 |  |  | stała
8 | Wymiana sznurów uszczelniające wałów - 4 kpl | 4 |  |  | zmienna
9 | Sprawdzenie drożności odpowietrzników zamontowanych w przekładniach napędów podgrzewacza oraz obudowach łożysk górnego i dolnego – 8 odpowietrzników | 1 |  |  | stała
10 | Zdemontowanie osłon pod napędami i wykonanie pomiaru luzu wierzchołkowego na każdym z napędów OPP | 1 |  |  | stała
11 | Wykonanie pomiaru twardości powierzchni zęba każdego z kół zębatych | 1 |  |  | stała
12 | Wykonanie regulacji luzu każdego napędu | 1 |  |  | stała
13 | Naprawa skrzydeł uszczelniających uszczelnienia osiowego | 1 |  |  | stała
14 | Dostawa i wymiana węży gumowych powietrza zaporowego | 1 |  |  | stała
15 | Przegląd warsztatowy przekładni napędowych wraz z wymianą kół napędowych | 1 |  |  | stała
16 | Wykonanie diagnostyki ustawień istniejącego układu sterowania pod kątem zakresów pracy i sprawdzenia układu detekcji szczeliny | 1 |  |  | stała
17 | Zamiana istniejącego układu sterowania (zamiana algorytmów w DCS) | 1 |  |  | stała
18 | Modernizacja istniejących czujników minimalnej szczeliny wraz z uruchomieniem. | 1 |  |  | stała
19 | Wykonanie i dostawa szczegółowego sprawozdania z wykonanego remontu | 1 |  |  | stała
SUMA
L.p. | Dodatkowe informacje: | Odpowiedź
1 | Czy Wykonawca jest zaintersowany postępowaniem
2 | Czy Wykonawca jest w stanie udostępnić pracownikowi następujące narzędzia: - narzędzia własne , elektronarzędzia i przyrządy konieczne do pracy.
3 | Szacowana przez Wykonawcę ilość pracowników które może udostępnić do prac (dziennie/miesięcznie) łącznie
4 | Preferowany przez Wykonawcę okres obowiązywania umowy (12/24/? miesięcy)
L.p. | Istotne dla Wykonawcy elementy kontraktowe/uwagi (należy wpisać w pole poniżej)
1
2
3