**W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej:**

**Wykonanie usługi** **zaprojektowania, dostawy i posadowienia nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z transformatorem SN/nN o parametrach 6/0,4kV   
i mocy min. 2x 800 kVA, oraz** **nowa trasa kablowa od rozdzielni 6kV do nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV na terenie centrali TAURON Wytwarzanie S.A.**

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji o rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku, w szczególności:

* uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,
* uzyskanie informacji o ewentualnych warunkach związanych z udziałem   
  w postępowaniu,
* pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert   
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, **nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.**

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu   
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

**OPIS PLANOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zakres i opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i posadowienia nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z transformatorem SN/nN o parametrach 6/0,4kV i mocy min. 2x 800 kVA, z uwzględnieniem w projekcie możliwości rozbudowy ilości stacji ładowania, oraz nowa trasa kablowa od rozdzielni 6kV do nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV.

Stacja będzie wykorzystywana do zasilenia 18 stacji ładowania pojazdów elektrycznych AC 44kW.

**Zakres prac w ramach realizacji inwestycji**:

1. Budowa nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej sN/nN 6/0,4kV z transformatorem o mocy min. 2x 800kVA do zasilania stacji ładowania samochodów.

* Zaprojektowanie nowej trasy kablowej od rozdzielni 6kV OBA2 do nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV. Wykonawca po uzgodnieniach   
  z Zamawiającym przystąpi do wykonania wielobranżowego projektu wykonawczego, uwzględniającego wszelkie prace w rozdzielni 6kV OBA2, od rozdzielni 6kV OBA2 do nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej 6/0,4kV. Długość trasy z rozdzielni OBA2 do planowanego miejsca zabudowy nowej stacji transformatorowej około 360mb.
* Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.
* Zaprojektowanie, dostawa i posadowienie nowej stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z transformatorem SN/nN o parametrach 6/0,4kV i mocy min.   
  2x 800 kVA. Uwzględnienie w projekcie możliwości rozbudowy ilości stacji ładowania – uzgodnienie na etapie projektowania nowej stacji transformatorowej.
* Realizacja prac obiektowych związana z wykonaniem tras kablowych:
* Trasa kablowa z rozdzielni 6kV (OBA2) do nowej stacji transformatorowej wraz   
  z wykonaniem koniecznych prac w rozdzielni 6kV.
* Prace porządkowe i odtworzeniowe nawierzchni do stanu pierwotnego.
* Testy i pomiary obiektowe.
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
* Oddanie do eksploatacji.

Termin zakończenia prac : 31.08.2026

1. **Gwarancja**

Gwarancja na stacje transformatorowo-rozdzielczą powinna obejmować co najmniej 2 lata od dnia przekazania w użytkowanie stacji transformatorowo-rozdzielczej.

1. **Odbiory i płatności:**
2. Odbiór Raportu końcowego przez Zamawiającego;
3. Płatność: przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

Prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres zamówienia pozwoli Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio na wskazany przez Państwa adres mailowy.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adresy mailowe: tomasz.kaminski@tauron-wytwarzanie.pl, jozef.suchon@tauron-wytwarzanie.pl i sebastian.faruga@tauron-wytwarzanie.pl

**Odpowiedź (Oferta) na powyższe badanie rynku zawierająca cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia winna obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze usługi związanej z realizacją planowanego zamówienia.**