Opis przedmiotu badania rynku

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na:

Czyszczenie komory osadczej na oczyszczalni ścieków przemysłowo-deszczowych z osadu wraz z jego odwodnieniem w TAURON Wytwarzanie S.A. - Elektrownia Łaziska.

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji 
w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące postępowania i są zainteresowani realizacją usługi objętej badaniem rynku.

Niniejsze zapytanie nie jest zaproszeniem do składania ofert, stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku. W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału 
w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

Przedmiot Zamówienia obejmuje:

- Przygotowanie stanowiska pracy.

- Odpompowanie wody nadosadowej czyszczonej komory do sąsiedniej komory osadczej.

- Wydobycie osadu z czyszczonej komory osadczej (ewentualne jego uwodnienie).

- Odwodnienie osadu do zawartości wilgoci całkowitej max. 50% (analiza pobranej próbki przez Zamawiającego wg oznaczenia wilgoci całkowitej w 105 oC w jego laboratorium chemicznym Zamawiającego) w ilości od 500 Mg do 800 Mg odwodnionego osadu przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych (np. taśmowej prasy filtracyjnej). Zamawiający nie dopuszcza technologii odwadniania osadów opartej na tzw. geotubach lub podobnej technologii.

- Ważenie odwodnionego osadu na wadze Zamawiającego i bieżące przekazywanie kwitu wagowego Zamawiającemu.

- Przewóz odwodnionego osadu do Magazynu odpadów na terenie zakładu Zamawiającego (ok. 5 km w jedną stronę).

- Wymycie osadu z komory wlotowej ścieków czyszczonej komory osadczej oraz rynny zanieczyszczeń oleistych .

- Likwidacja stanowiska pracy i przywrócenie miejsca pracy do stanu pierwotnego.

Zamawiający przewiduje odstawienie czyszczonej komory na 60 dni.

Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - Miejsce: TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,

  - terminy realizacji: od dnia udzielenia zamówienia do 30.09.2026 r.

  - wadium – nie wymagane,

  - zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  nie wymagane,

  - termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy,

  - planowane kryteria oceny ofert – cena 100 %.

Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że będzie dysponował na potrzeby realizacji Zamówienia osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” i ,,D”, do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie, konserwacji następujących urządzeń i sieci: Grupa 2 minimum pkt. 13 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

- Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi Zamówienia tj. polegającą na odwodnieniu mechanicznym osadów, a wartość netto tych prac była nie mniejsza niż 50 000 PLN.

- Wykonawca posiada doświadczenie i wiedzę oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zapraszając do udziału w planowanym postępowaniu, prosimy o informację czy przedstawiony przez nas zakres i termin realizacji prac oraz wymagania stawiane potencjalnym Oferentom, pozwolą Państwu na złożenie oferty i uczestniczenie w postępowaniu. Umożliwi nam to – niezależnie od publikacji ogłoszenia na Platformie Zakupowej Grupy TAURON – wysłanie informacji o planowanym postępowaniu bezpośrednio do Państwa, na wskazany adres e-mail.

Odpowiedź na powyższe zapytanie o chęć udziału w postępowaniu prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zakładka „Odpowiedzi”)   w terminie do dnia  30.01.2026 r. do godziny 12:00 wraz z informacją o przewidywanej cenie jednostkowej netto za 1 Mg odwodnionego osadu do zawartości wilgoci 50% oraz wskazanie osoby do kontaktu i adresu e-mail.

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji umożliwiających Państwu podjęcie decyzji o uczestniczeniu w planowanym postępowaniu lub wskazanie przesłanek  uniemożliwiających w nim udział, prosimy o kontakt na adres mailowy:        marcin.witek@tauron-wytwarzanie.pl