**PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU**

Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy nw. zaworów regulacyjnych dla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Jaworzno.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr pozycji Zamawiającego** | **Opis pozycji** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1 | 144-107-700-0 | ZAWÓR REG.DN125 TYP65K PN1,6 MPa KOŁNIERZOWY ARTEC  - nr seryjny 3362233  - korpusu zaworu mat. 1.4462  - mat. kuli CARSIK-NT  - mat. siedziska CARSIK-NT  - mat. trzpienia 1.4462  - mat. grzyba CARSIK-NT  - mat. śrub i nakrętek A2-70/A2-70  - kołnierze przyłączeniowe z wykładką CARSIK-NT  - siłownik AUMA SAR7.3, automatic Control Unit 01.2, przekładnia GS63.3 | szt. | 2 |
| 2. | 144-107-750-0 | ZAWÓR REG.DN150 TYP100K PN1,6 MPa KOŁNIERZOWY ARTEC  - nr seryjny 95A06006.4  - korpusu zaworu mat. 1.4462  - mat. kuli CARSIK-NT  - mat. siedziska CARSIK-NT  - mat. trzpienia 1.4462  - mat. grzyba CARSIK-NT  - mat. śrub i nakrętek A2-70/A2-70  - kołnierze przyłączeniowe z wykładką CARSIK-NT  - bez siłownika | szt. | 1 |

Producentem elementów stanowiących przedmiot zamówienia jest firma TEC artec GmbH.

1. **Produkt równoważny**

Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na produkt równoważny, przy czym za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i instalacjach Zamawiającego.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:

* Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone w postępowaniu.
* opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary w tym wymiary przyłączeniowe), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. **Adres dostawy na bazie DDP magazyn Zamawiającego**

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51

1. **Wymagane wraz z dostawą dokumenty:**

* dowód dostawy,
* świadectwa rodzaj 3.1 wg PN EN 10204:2006.

1. **Gwarancja i rękojmia:**

Zamawiający wymaga gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zabudowy towaru jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty dostawy oraz rękojmi na okres dwóch lat od daty dostawy towaru.

Wykonawców mogących zrealizować dostawę przedmiotowych części, zainteresowanych przystąpieniem do planowanego postępowania, prosimy o dołączenie do odpowiedzi wypełnionego Formularza wyceny szacunkowej – do pobrania w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

----------------------------------------   
Osoby wyznaczone do kontaktu:

Mirosław Metryka numer telefonu: 516 114016,

adres e-mail: [miroslaw.metryka@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:miroslaw.metryka@tauron-wytwarzanie.pl)

