**W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej   
a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia   
TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej   
zadanie pn.:**

**Serwis i naprawa wag w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II**

*nazwa planowanego postępowania*

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

- uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

- uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem w postępowaniu,

- pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest **Opis planowanego przedmiotu zamówienia.**

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, **nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.**

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu   
oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

**Opis Planowanego Przedmiotu Zamówienia**

**WYKAZ URZĄDZEŃ:**

1. Wagi samochodowe w Elektrowni II:
   1. Stacja przygotowania mułu węglowego - waga typu DFT-E2 SCHENCK, oprogramowanie WAG MASTER, terminal PRECIA MOLEN I300;
   2. Stacja przygotowania mułu węglowego - waga typu DFT-E2 SCHENCK
   3. Odpopielanie K2, K3 - waga typu DFT-E2 SCHRNCK oprogramowanie WAG MASTER, terminal PRECIA MOLEN I300.
   4. Brama transportu biomasy od ul. Martyniaków – wagi typu DFT-E2 SCHENCK oprogramowanie WAG MASTER, terminal DISOMAT OPUS – 2szt.
2. Waga kolejowa w Elektrowni II:
   1. Waga nieautomatyczna elektryczna nr fabr. 217PL0094; XDs PRECIA MOLEN SERVICE.

**ZAKRES PRAC:**

* 1. Przegląd wag samochodowych:
     1. sprawdzenie stanu odboi i uszczelek gumowych wokół wag,
     2. sprawdzenie stanu zanieczyszczeń przestrzeni pod pomostami wagowymi,
     3. sprawdzenie stanu mechanicznego łożyskowania czujników tensometrycznych,
     4. sprawdzenie metrologiczne wagi:
* powtarzalność wskazań,
* nie centryczność wskazań,
* porównanie wskazań pomiędzy wagami samochodowymi,

1. Przegląd wagi kolejowej.
2. Przegląd i konserwacja części mechanicznej.
3. Przegląd i regulacja wagi po stronie elektrycznej i elektronicznej.
4. Wykonanie testów dynamicznych i statycznych wagi.
5. Czyszczenie przestrzeni pod pomostowej wagi samochodowej,
6. Legalizacja wagi samochodowej po naprawie. Wynajem wzorców masy, transport wzorców

z obsługą HDS. Dostarczenie świadectwa legalizacji (oryginał).

1. Legalizacja wagi kolejowej po naprawie. Wynajem wagonów towarowych, ich ekspedycja i obsługa. Dostarczenie świadectwa legalizacji (oryginał).
2. Usuwanie usterek po przeglądzie wag.
3. Bieżące naprawy wag.

**UWAGA:**

Części zamienne dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamawiający do przeważeń kontrolnych zapewnia samochód ładowny i ładowarkę kołową.

1. Warunki realizacji planowanego Zamówienia:
   1. miejsce realizacji prac: **TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna ‒ Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie – Elektrownia II**
   2. przewidywany termin realizacji prac: od 01.05.2024r do 30.04.2025r

**W przypadku pytań prosimy o kontakt:**

**Mirosław Trafiałek**  nr tel.: (32) 715 2273, email: [miroslaw.trafialek@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:miroslaw.trafialek@tauron-wytwarzanie.pl)

**Grzegorz Węgrzyn** nr tel.: (32) 715 2656, email: [grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:grzegorz.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl)

**Grzegorz Nabagło** nr tel.: 32-715 25 55, email: [grzegorz.nabaglo@tauron-wywtarzanie.pl](mailto:grzegorz.nabaglo@tauron-wywtarzanie.pl)

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową (załącznik nr 1) prosimy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ **w terminie do dnia 25.01.2024.r do godziny 15:00** lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [piotr.zak@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:piotr.zak@tauron-wytwarzanie.pl)

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**FORMULARZ CENOWY**

**Dane Wykonawcy:**

Nazwa ...................................................................

Adres ...................................................................

zadanie pod nazwą: **„Serwis i naprawa wag w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie - Elektrownia II”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj prac** | | **Jednostka miary** | | **Planowana Ilość** | **Cena jednostkowa\*)** | | **Wartość netto**  3x4 |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 |
| Przegląd techniczny wagi samochodowej | | szt. | | 10 |  | |  |
| Przegląd techniczny wagi kolejowej | | szt. | | 2 |  | |  |
| Czyszczenie przestrzeni pod pomostowej wagi samochodowej | | szt. | | 5 |  | |  |
| Legalizacja wagi samochodowej po naprawie. Wynajem wzorców masy, transport wzorców  z obsługą HDS | | szt. | | 2 |  | |  |
| Legalizacja wagi kolejowej po naprawie. Wynajem wagonów towarowych, ekspedycja wagonów i ich obsługa. | | szt. | | 1 |  | |  |
| RAZEM: | | | | | | |  |
| **Wartość netto [PLN]** | | | | | | |  |
| **Czas pracy** | **Przewidywana liczba roboczogodzin** | | **Stawka netto**  **roboczogodziny**  **[PLN] \*)** | | | **Wartość**  **[PLN]**  (2 x 3) | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | |
| Naprawy wagi  zm. I i II od pon. do soboty | 100 | |  | | |  | |
| **Łączna wartość oferty netto [PLN]** | | | | | |  | |
| **Szacowana kwota na zakup materiałów** | | | | | | 15 000,00 | |
| **Łączna wartość oferty brutto:**  **wartość podatku VAT[PLN] wg stawki ………..%** | | | | | |  | |
| Maksymalna wartość umowy: | | | | | | | |
| **Łączna maksymalna wartość umowy netto + materiały [PLN] \*)**  łączna wartość oferty netto) | | | | | |  | |
| **Wartość podatku VAT [PLN] wg stawki …. % \*)** | | | | | |  | |
| **Łączna maksymalna wartość umowy brutto [PLN] \*)** | | | | | |  | |

………………………….., dnia …………………

*(miejscowość)*

................................................................

*(podpis i pieczęć Wykonawcy)*