**Załącznik nr 1 do RFI**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych uszczelek, o‑ringów i pierścieni uszczelniających, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli, zwanych dalej Towarem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr. pozycji zamawiającego** | **Opis pozycji** | **Jm** | **Ilość** |
| 1 | 144-104-308-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 2 | 144-104-325-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 3 | 144-104-310-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 4 | 144-104-364-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 5 | 144-104-248-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 6 | 144-104-251-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 7 | 144-104-275-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 3 |
| 8 | 144-104-269-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 9 | 144-104-295-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 12 |
| 10 | 144-104-258-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 13 |
| 11 | 144-104-246-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 12 | 144-104-305-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 13 |
| 13 | 144-104-241-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 14 | 144-104-301-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 15 | 144-104-267-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 15 |
| 16 | 144-104-257-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 16 |
| 17 | 144-104-265-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 15 |
| 18 | 144-104-287-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 5 |
| 19 | 144-104-294-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 5 |
| 20 | 144-104-297-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 21 | 144-104-341-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 22 | 144-104-254-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 4 |
| 23 | 144-104-252-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 3 |
| 24 | 144-104-333-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 3 |
| 25 | 144-104-299-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 3 |
| 26 | 144-104-298-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 3 |
| 27 | 144-104-361-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 28 | 144-104-343-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 6 |
| 29 | 144-104-321-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 30 | 144-104-315-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 31 | 144-104-309-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 2 |
| 32 | 144-104-277-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 33 | 144-104-324-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 34 | 144-104-327-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 35 | 144-104-314-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 1 |
| 36 | 144-104-335-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 2 |
| 37 | 144-104-261-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN80 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 2 |
| 38 | 144-104-306-0 | ZAWÓR KULOWY HIX DN100 FIG.512 PN1,0 MPa T100 | szt | 2 |

Wraz z dostawą należy oznakować części zgodnie z oznaczeniami producenta oraz zgodnie z Nr. pozycji zamawiającego.  
Producentem jest firma HORA.

1. **Miejsce dostawy**

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

1. **Wymagane dokumenty wraz z dostawą:**

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

* dowód dostawy,
* certyfikat jakości 3.1.,
* inne określone przez Wykonawców w formularzu wyceny szacunkowej.

1. **Termin realizacji dostawy**

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

1. **Produkty równoważne**

Zamawiający nie dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego.

1. **Warunki gwarancji i rękojmi**:

Okres gwarancji na dostarczony produkt na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.