W związku z planowanym wszczęciem procedury przetargowej a w konsekwencji z koniecznością oszacowania wartości przedmiotu zamówienia TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do udziału w badaniu rynku oraz złożenia wstępnej oferty cenowej w badaniu rynku na wykonanie usługi obejmującej 
zadanie pn.:

Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemu sterowania bloków i komputerowej sieci technologicznej  w TAURON Wytwarzanie S.A - Oddział Elektrownia Jaworzno III , Jaworzno II , Łaziska

Celem badania jest uzyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A informacji o rynku Wykonawców, którzy spełniają oczekiwane przez Zamawiającego wymagania dotyczące realizacji planowanego zamówienia i są zainteresowani przystąpieniem do postępowania i realizacji usług objętych badaniem rynku, w szczególności:

-	uzyskanie informacji o możliwości zrealizowania (wykonania) zamówienia przez potencjalnych Wykonawców,

-	uzyskanie informacji o ewentualnych barierach związanych z udziałem  	w postępowaniu,     oraz

- 	pozyskania wstępnej oferty cenowej.

Podstawą do przedstawienia wyceny/wstępnej oferty cenowej - zgodnie z załączonym Formularzem cenowym - jest Opis planowanego przedmiotu zamówienia.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia.

W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie Zamówienia, informacja o jego wszczęciu oraz szczegółowy zakres prac, warunki udziału w postępowania i realizacji Zamówienia zostaną zamieszczone na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

- Wykaz urządzeń na których wykonywane będą prace:

Elektrownia Jaworzno III

  - Szafy, moduły, serwery i stacje robocze systemu PROCONTROL bloków nr 1 – 6

  - Komputerowa sieć technologiczna Elektrowni.

  - Regulatory turbin bloków nr 1 – 6.

  - Serwery systemu PGiM.

  - Stacje robocze i sterowniki PLC systemu Freelance.

  - Serwery systemu LFC.

Elektrownia  Jaworzno II:

  - Szafy, moduły, serwery i stacje robocze systemu PROCONTROL bloków nr  2 i 3

  - Komputerowa sieć technologiczna Elektrowni.

  - Regulatory turbin bloków nr  2 i 3.

  - Serwery systemu PGiM.

Elektrownia  Łaziska:

  - Szafy, moduły, serwery i stacje robocze systemu PROCONTROL bloków nr  9 – 12 oraz instalacji IOS.

  - Komputerowa sieć technologiczna Elektrowni.

  - Regulatory turbin bloków nr  9 - 12.

  - Serwery systemu PGiM.

  - Serwery systemu LFC.

- Szczegółowy zakres prac:

        - Doradztwo/Pogotowie Telefoniczne 7 dni w tygodniu 24h/dobę

Usługa obejmuje udzielanie informacji technicznej w zakresie komponentów sprzętowych i programowych, narzędzi programowych i diagnostyki Systemu i sieci oraz wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania doraźnych problemów technicznych. Usługa świadczona jest telefonicznie lub za pomocą łącza VPN przez Inżyniera Serwisu.

W zakresie Zamawiającego jest zapewnienie właściwej infrastruktury łącz teleinformatycznych, umożliwiającej świadczenie usługi za pomocą łącza VPN, gwarantującego 24/h dobę zdalny dostęp Inżyniera Serwisu do Systemu.

        - Wizyty i usługi inżynierskie.

Usługa przewidziana dla realizacji bieżącej konserwacji Systemu Sterowania i komputerowej sieci technologicznej oraz wykonywania usług dodatkowych, zleconych przez Zamawiającego.

Zakres usługi obejmuje:

Dla Elektrowni  III -  dwie jednodniowe (w sumie 16 roboczo-godzin) wizyty inżyniera systemu Zleceniobiorcy kwartalnie.

Dla Elektrowni  II -  dwie jednodniowe (w sumie 16 roboczo-godzin) wizyty inżyniera systemu Zleceniobiorcy kwartalnie.

Dla Elektrowni Łaziska – dwie jednodniowe (w sumie 16 roboczo-godzin) wizyty inżyniera systemu Zleceniobiorcy kwartalnie.

Zakres przykładowych działań wykonywanych przez inżyniera serwisu podczas wizyty inżynierskiej:

- Sprawdzanie i analiza alarmów systemowych oraz ogólna diagnostyka systemu i sieci

- Sprawdzenia logów automatycznego backupu danych

- Sprawdzenia logów stacji procesowych i komunikacyjnych

- Sprawdzenia książki zmiany

- Udział/asysta w okresowych sprawdzaniach wynikających z wewnętrznych procedur Zamawiającego;

- realizacja modyfikacji w oprogramowaniu aplikacyjnym wynikających:

  - ze zmian wprowadzanych w algorytmach / układach technologicznych przez dostawców technologii;

  - ze zmian w funkcjonowaniu technologii oraz interfejsu operatorskiego wprowadzanych na życzenie Zamawiającego;

  - ze zmian wymuszanych przez systemy zewnętrzne, z którymi System jest skomunikowany;

  - ze zmian wprowadzanych przez Zamawiającego w zakresie struktury wewnętrznej sieci informatycznej skomunikowanej z Systemem,

- Przeprowadzanie symulacji sygnałów w czasie rozruchu bądź awarii urządzeń i/lub elementów pomiarowo-kontrolnych / wykonawczych automatyki.

- Drobne szkolenia;

- Wykonywanie kopii bezpieczeństwa stacji systemowych oraz oprogramowania.

W przypadku zdarzeń limitujących poprawne działanie instalacji, obsługiwanych przez system sterowania, Zleceniobiorca jest zobowiązany do czasu reakcji, ze strony Serwisu Zleceniobiorcy, w ciągu maksymalnie 8 godzin.

Za czas reakcji rozumie się czas jaki upłynie od telefonicznego zlecenia realizacji wizyty serwisowej, potwierdzonego przez Zleceniodawcę faksem/e-mailem, u dyżurnego Inżyniera Serwisu Zleceniobiorcy, a terminem stawienia się Inżyniera Serwisu Zleceniobiorcy na bramie wjazdowej na obiekt Zleceniodawcy.

Czas usunięcia awarii określa się na maksimum 48 godziny.

3.    Warunki realizacji planowanego Zamówienia:

  - miejsce realizacji prac: TAURON Wytwarzanie S.A – Oddział Elektrownia Jaworzno III,Jaworzno II, Łaziska

  - przewidywany termin realizacji prac:  01.08.2026r do 31.07.2028r

  - oczekiwany okres gwarancji: 24 miesięcy

  - terminy płatności:  30 dni od otrzymania  otrzymanej poprawnie wystawionej faktury

  - planowane kryteria oceny ofert : 100%

4.   Warunki udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli   okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem Przedmiotowi niniejszego Zamówienia tj.:  świadczenie usług serwisowych w zakresie systemu sterowania bloków i komputerowej sieci technologicznej.

  - Wykonawca będzie dysponował osobami spełniającymi wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” i „D”  do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu oraz czynności kontrolno – pomiarowych do następujących urządzeń i sieci: Grupa 1 minimum pkt. pkt. 2 oraz 13 (Załącznik nr 1) w zakresie pkt. 2 lub Grupa 1 pkt. 2 oraz pkt. 10 (Załącznik nr 2) w zakresie pkt. 2 -  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Elektrownia III:

Zdzisław Klimek      661 301 824 ,email: zdzislaw.klimek@tauron-wytwarzanie.pl

Andrzej  Kokoszka  572 992 325 email: andrzej.kokoszka@tauron-wytwarzanie.pl

Elektrownia II:

Grzegorz Nabagło     32 715 2555 email: grzegorz.nabaglo@tauron-wytwarzanie.pl

Bogdan Chucherko  32 715 2610.  email: bogdan.chucherko@tauron-wytwarzanie.pl

Elektrownia Łaziska:

Janusz Tomecki     32 324 3741 email: janusz.tomecki@tauron-wytwarzanie.pl

Marcin Śmietana    32 324 3241  email: marcin.smietana@tauron-wytwarzanie.pl

Odpowiedź na powyższe badanie rynku wraz ze wstępną ofertą cenową prosimy składać 
za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON SWOZ   lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: mirela.kastelik@tauron-wytwarzanie.pl

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ  CENOWY

Cena wstępnej oferty / Szacunkowy koszt wykonania przedmiotu badania rynku

ELEKTROWNIA   JAWORZNO III

| Lp. | Nazwa pozycji | Jednostka miary | planowana Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] *) | Wartość (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Doradztwo Telefoniczne, usługi inżynierskie i Gwarancja Czasu Reakcji/kwartał | szt. | 24 |  |  |
| Łączna maksymalna wartość oferty netto [PLN] *) (Łączna wartość usługi |  |  |  |  |  |

ELEKTROWNIA JAWORZNO II

| Lp. | Nazwa pozycji | Jednostka miary | planowana Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] *) | Wartość (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Doradztwo Telefoniczne, usługi inżynierskie i Gwarancja Czasu Reakcji/kwartał | szt. | 24 |  |  |
| Łączna maksymalna wartość oferty netto [PLN] *) (Łączna wartość usługi |  |  |  |  |  |

ELEKTROWNIA ŁAZISKA

| Lp. | Nazwa pozycji | Jednostka miary | planowana Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] *) | Wartość (3 x 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Doradztwo Telefoniczne, usługi inżynierskie i Gwarancja Czasu Reakcji/kwartał | szt. | 24 |  |  |
| Łączna maksymalna wartość oferty netto [PLN] *) (Łączna wartość usługi |  |  |  |  |  |