**Badanie rynku**

**RFI/TW/00327/2025**

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy elementów przewodów pyłowych dla Elektrowni Jaworzno w Jaworznie. Właścicielem dokumentacji wykonawczej przedmiotu zamówienia jest Jawirem Sp. z o. o. z siedzibą w Jawiszowicach.

1. **Przedmiot oraz cel prowadzenia badania rynku**

Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców mogących zrealizować dostawę klap rozdzielacza przewodów pyłowych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr pozycji Zamawiającego | Opis produktu | J/M | Ilość |
| 341-577-768-0 | KLAPA ROZDZIELACZA 3-DROŻNEGO RYS.JAWIR-0073-P/2011 PRZEWODY PYŁOWE  **Wykonanie I** - w komplecie z wałem, łożyskiem, wpustami z wykładziną jednostronną | szt. | 8 |
| 341-577-768-0 | KLAPA ROZDZIELACZA 3-DROŻNEGO RYS.JAWIR-0073-P/2011 PRZEWODY PYŁOWE  **Wykonanie II -** w komplecie z wałem, łożyskiem i wpustami z wykładziną jednostronną | szt. | 4 |

1. **Dokumentacja wykonawcza**

Właścicielem dokumentacji wykonawczej przedmiotu zamówienia jest Jawirem Sp. z o. o. z siedzibą w Jawiszowicach. Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentacją.

1. **Produkt równoważny**

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.

Za produkt równoważny uznaje się produkt identyczny co do wymiarów, sposobu montażu, trwałości, zastosowanych materiałów i funkcji jak produkt oryginalny oraz zgodny z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto montaż produktu równoważnego nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w instalacji Zamawiającego.

1. **Gwarancja**

Wymagany okres gwarancji – 24 miesiące od daty dostawy

Wymagany okres rękojmi – dwa lata od daty dostawy.

1. **Dokumenty** **wymagane wraz z dostawą**
   * dowód dostawy
   * świadectwa odbioru wystawione w oryginale przez Producenta
   * świadectwo 3,1 wg PN EN 10204:2006
   * zwymiarowany rysunek dla produktu równoważnego.
2. **Planowany termin realizacji**

Do 30 lipca 2025 r.

1. **Miejsce dostawy**

Dostawa na bazie DDP Magazyn Zamawiającego – Tauron Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno – wg. Incoterms 2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej. Przy udzielaniu odpowiedzi prosimy również o wpisanie informacji o proponowanym terminie realizacji w tygodniach od daty zawarcia zobowiązania oraz zakresie dostawy i szacowanych cenach jednostkowych.