PRZEDMIOT ORAZ CEL PROWADZENIA BADANIA RYNKU

Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym realizacji dostawy nw. części zamiennych do instalacji dysz pulsacyjnych AIRSWEEP dla TAURON Wytwarzanie S.A.- Oddział Elektrownia Łaziska.

| Lp. | Nr pozycji Zamawiającego | Opis pozycji | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 341-040-198-0 | ELEMENT MONTAŻOWY Z PŁYTĄ TRUDNOŚCIERALNĄ MPS-51-TK2 MOSA SOLUTION | szt. | 20 |
| 2 | 341-040-199-0 | ELEMENT MONTAŻOWY Z PŁYTĄ TRUDNOŚCIERALNĄ MPS-60-TK2 MOSA SOLUTION | szt. | 6 |
| 3 | 341-040-195-0 | DYSZA PULSACYJNA Z ZAWOREM IMPULSOWYM VA-51C MOSA SOLUTION | szt. | 30 |
| 4 | 341-040-200-0 | ZESTAW NAPRAWCZY DYSZY VA-60SS-ZI-Ex20 MOSA SOLUTION | szt. | 10 |
| 5 | 341-040-196-0 | DYSZA PULSACYJNA Z ZAWOREM IMPULSOWYM VA-60SS MOSA SOLUTION | szt. | 8 |

Producentem elementów stanowiących przedmiot zamówienia jest firma Control Concept Inc.

- Produkt równoważny

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkty równoważne, przy czym za produkt równoważny należy rozumieć produkt, który posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach i układach technologicznych Zamawiającego. Produkt równoważny powinien również posiadać odpowiednie certyfikaty ATEX do zastosowaniach w niebezpiecznych strefach zagrożonych wybuchem.

Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny spełnia wymagania określone w postępowaniu.

- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

- Adres dostawy na bazie DDP magazyn Zamawiającego

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

- Wymagane wraz z dostawą dokumenty:

- dowód dostawy,

- deklaracja zgodności,

- poświadczenia ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.

- Gwarancja i rękojmia:

Zamawiający wymaga gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zabudowy towaru oraz rękojmi na okres dwóch lat od daty dostawy towaru.

Wykonawców mogących zrealizować dostawę przedmiotowych części, zainteresowanych przystąpieniem do planowanego postępowania, prosimy o dołączenie do odpowiedzi wypełnionego Formularza wyceny szacunkowej – do pobrania w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

---------------------------------------- 
Osoby wyznaczone do kontaktu:

Bogusław Patyk numer telefonu: 572 992 603,

adres e-mail: bogusław.patyk@tauron-wytwarzanie.pl