Opis ogólny

Montaż i demontaż rusztowań, izolacji termicznej oraz roboty wymurówkowe  na  bloku nr 6 do oceny stanu technicznego kotła i rurociągów w TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno - Elektrownia  III

- Opis przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja  przedmiotu zamówienia

Przedmiotowe roboty zostaną wykonane  na urządzeniach wchodzących w skład ciągu technologicznego  kotła  bloku   nr 6,  znajdującego  się  na   terenie  TAURON  Wytwarzanie   Spółka  Akcyjna  – Oddział  Jaworzno  -  Elektrownia  III.

2. Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Zadanie  polega na wykonaniu  robót  izolacyjnych,  rusztowaniowych  i   wymurówkowych,    niezbędnych do oceny stanu technicznego  kotła, rurociągów, kolektorów i armatury

II. Wykaz urządzeń

- Rurociągi pary pierwotnej, strona lewa i prawa

- Rurociągi pary wtórnie przegrzanej, str. lewa i prawa

- Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary pierwotnej, str. prawa i lewa

- Rurociągi połączeniowe z I na II stopień pary wtórnej, str. prawa i lewa

- Główne zasuwy parowe

- Miedzystropie - schładzacze i rurociągi komunikacyjne

- Walczak z kolektorami i króćcami

- Przewał

- Komora pośrednia

- Rurociągi opadowe, poziom +12,00m

- Ekran kotła

- Dysze OFA, skrzynie palnikowe, włazy i wzierniki

III .Zadanie z podziałem na części – Zakres prac:

CZĘŚĆ I:  Demontaż i montaż izolacji termicznej na  bloku nr 6,  -  Załącznik 2A

CZĘŚĆ II:  Wykonanie  robót wymurówkowych  na  bloku nr 6,  Załącznik 2B

CZĘŚĆ III : Montaż i demontaż rusztowań na  bloku nr 6,  Załącznik 2C