Opis Przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ III :    MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ NA  BLOKU NR 6

I. Opis części III

1.Prace obejmują  montaż i demontaż rusztowań, które wykorzystane zostaną do wykonania  robót izolacyjnych

i wymurówkowych

II. Specyfikacja robót

1.Parametry techniczne rusztowań

1.1.Typ rusztowań – stojakowe lub systemowe

1.2. Średnia wysokość rusztowań  około od 5 do 20,00m

2. Rusztowania wykonane zostaną na następujących urządzeniach

2.1 Rurociągi pary pierwotnej i wtórnej  - kolana, trójniki i czwórniki

2.2. Rurociągi do i ze stacji RS, rurociągi połączeniowe

2.3. Zawieszenia rurociągów

2.4. Schładzacze I i II ciąg

2.5. Rurociągi komunikacyjne

2.6. Rurociągi opadowe

2.7. Walczak

2.8. Ekran kotła

2.9. Dysze OFA

3.Zakres rzeczowy robót

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | J/M | ILOŚĆ ROBÓT |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1. | Montaż i demontaż rusztowań | m3 | 13 200,00 |

III, Osoby do kontaktu w sprawach technicznych:

Cezary Pałczyński – tel. 572-896-980,   Paweł Pięta – tel. 785-006-272

Uwaga :

- Wykonawca wycenia prace nie ujęte bezpośrednio w zakresie rzeczowym robót, ale niezbędne

dla prawidłowego i dobrego jakościowo ich wykonania.

- Robocizna, materiał i sprzęt są po stronie Wykonawcy

- Montażyści rusztowań powinni posiadać uprawnienia do budowy rusztowań

- Dostawy, materiał i czas pracy rusztowania jest po stronie Wykonawcy

- Rusztowania muszą spełniać wymogi obowiązującego prawa i norm