Załącznik nr 1 do RFI

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych części zamiennych i zestawów uszczelnień do zaworów stacji obejściowej oraz zaworu regulacyjnego turbiny 28K460, szczegółowo określonych w poniższej tabeli, zwanych dalej „Towarem”.

| Lp. | Nr. pozycji zamawiającego | Opis pozycji | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 351-550-359-0 | ZESTAW PAKUNKÓW WRZECIONA VS-280T RYS.S096531 POZ.4 KAT.S0873158 ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 2 | 351-550-360-0 | USZCZELKA CIŚNIENIOWA VS-280T RYS.S096531 POZ.11 KAT.14254056 ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 3 | 351-550-361-0 | GRZYB VS-280T RYS.S096531 POZ.13 KAT.S0954420 ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 4 | 351-550-362-0 | USZCZELNIENIE MIĘKKIE KAT.S0953406 SIŁOWNIK EHC-250 ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 5 | 351-550-364-0 | GRZYB RYS.S097131 POZ.13 KAT.S0970871 VLRL-280TC ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 6 | 351-550-366-0 | ZESTAW USZCZELNIEŃ MIĘKKICH ZAWORU RYS.771522 POZ.8+9+10+13 KAT.771522-SOFT 840H ZAWÓR REGULACYJNY TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 7 | 351-550-404-0 | ZESTAW USZCZELNIEŃ MIĘKKICH ZAWORU RYS.771505 POZ.8+9+10+13 KAT.771505-SOFT TURBINA 28K460 | szt | 1 |
| 8 | 351-550-443-0 | SIEDZISKO KAT.S0802074 poz.15 ZAWÓR VLRL-280TC ZAWÓR STACJI OBEJŚCIOWEJ TURBINA 28K460 | szt | 1 |

Właścicielem dokumentacji dot. przedmiotowej armatury jest firma CCI Czech Republic s.r.o.

- Miejsce dostawy

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie, ul. Pokoju 14, 42-504 Będzin. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

- Wymagane dokumenty wraz z dostawą:

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

- dowodu dostawy,

- inne określone przez Wykonawców w formularzu wyceny szacunkowej.

- Termin realizacji dostawy

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

- Produkty równoważne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania produktu równoważnego.

- Warunki gwarancji i rękojmi:

Okres gwarancji na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.