Załącznik nr 1 do Zaproszenia

**FORMULARZ CENOWY**

**Cena wstępnej oferty / Szacunkowy koszt wykonania przedmiotu badania rynku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | NAZWA OBIEKTU, ASORTYMENT I OPIS ROBÓT | J.  M. | ILOŚĆ ROBÓT | CENA JEDN.W PLN | WARTOŚĆ ROBÓT NETTO W PLN | |
| RODZAJ | OGÓŁEM |
| A | B | C | D | E | F | G |
| I. | ROZDZIELNIA OBO- ETAP I | | | | | |
|  | * 1. Czyszczenie starego pokrycia z papy | m2 | 130,00 |  |  |  |
| * 1. Gruntowanie powierzchni papy | m2 | 130,00 |  |  |
| * 1. Spionowanie kitem trale plastycznym | m | 80,00 |  |  |
| 1.4.Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 130,00 |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |
| II. | ROZDZIELNA 0C05 – ETAP II | | | | | |
|  | * 1. Czyszczenie starego pokrycia z papy | m2 | 62,00 |  |  |  |
| 2.2. Gruntowanie powierzchni papy | m2 | 62,00 |  |  |
| 2.3. Spionowanie kitem trale plastycznym | m | 35,00 |  |  |
| 2.4.Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 62,00 |  |  |
| ogółem |  | RAZEM | |  |  |
| III. | ROZDZIELNIA 0C06- ETAP III | | | | | |
|  | * 1. Czyszczenie starego pokrycia z papy | m2 | 108,00 |  |  |  |
| 3.2. Gruntowanie powierzchni papy | m2 | 108,00 |  |  |
| 3.3. Spionowanie kitem trale plastycznym | m | 50,00 |  |  |
| 3.4. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 108,00 |  |  |
| 3.5. Czyszczenie rynien | m | 24,00 |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |
| IV. | ROZDZIELNIA 0C07 – ETAP IV | | | | |  |
|  | 4.1. Czyszczenie starego pokrycia z papy | m2 | 90,00 |  |  |  |
| 4.2. Gruntowanie powierzchni papy | m2 | 90,00 |  |  |
| 4.3. Spionowanie kitem trale plastycznym | m | 45,00 |  |  |
| 4.4. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 90,00 |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |
| V. | ROZDZIELNIA OBA2 – ETAP V | | | | | |
|  | 5.1. Czyszczenie starego pokrycia z papy | m2 | 294,00 |  |  |  |
| 5.2. Gruntowanie powierzchni papy | m2 | 294,00 |  |  |
| 5.3.Spionowanie kitem trale plastycznym | m | 110,00 |  |  |
| 5.4. Jednokrotne pokrycie dachu papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 294,00 |  |  |
| 5.5. Wymiana rynien | m | 35,00 |  |  |
| 5.6. Wymiana rur spustowych | m | 20,00 |  |  |
| 5.7. Montaż i demontaż rusztowań | m3 | 495,00 |  |  |
| RAZEM | | | |  |  |
| ROZDZIELNIE OGÓŁEM | | | | |  |
| VI. | BUDYNEK WARSZTATÓW BRYGAD REMONTOWYCH –G – ETAP VI | | | | | |
| A. | Roboty dekarskie | | | | | |
|  | 1.Roboty przygotowawcze | | | | | |
| * 1. Demontaż dwóch warstw pianki poliuretanowej | m2 | 450,00 |  |  |  |
| * 1. Czyszczenie ręczne powierzchni blachy trapezowej po usunięciu pianki | m2 | 450,00 |  |  |
| 1. Montaż izolacji z folii paroizolacyjnej | m2 | 450,00 |  |  |
| 1. Montaż twardych płyt z wełny mineralnej | m2 | 450,00 |  |  |
| 1. Krycie dachu | | | | |  |
| * 1. Jednokrotne papą termozgrzewalną podkładową | m2 | 450,00 |  |  |  |
| * 1. Jednokrotne papą termozgrzewalną nawierzchniową | m2 | 450,00 |  |  |
| * 1. Spoinowanie zakładów papy kitem plastycznym | m | 230,00 |  |  |
| * 1. Obróbki dachu z papy termozgrzewalnej | szt. | 120 |  |  |
| B | Malowanie powierzchni osłon wentylatorów, wylotów wentylacji mechanicznej i obróbek blacharskich murków ogniowych | | | | |  |
|  | 1. Ręczne czyszczenie powierzchni do 3 stopnia czystości, stan wyjściowy B | m2 | 60,00 |  |  |  |
| 1. Odtłuszczanie powierzchni | m2 | 60,00 |  |  |
| 1. Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową | m2 | 60,00 |  |  |
| C | Wywiezienie i utylizacja pianki | m3 | 54,00 |  |  |
|  | BUDYNEK WARSZTATÓW OGÓŁEM | | | |  |  |
|  | WARTOŚC ROBÓT NETTO OGÓŁEM | | | | |  |