## formularz cenowy - magazyn
FORMULARZ CENOWY (Harmonogram rzeczowo - finansowy) załącznik do Oferty budżetowej nr ............................ z dnia ........................
Lp. | Zakres prac | Ilość j.m. | Termin realizacji do [dd-mm-rr] | Wartość pozycji maks. [%] | WARTOŚĆ netto [zł]
a | b |  | c |  | e
1 | wykonanie dokumentacji: | 1 kpl. |  | do 20%
- | opinia geotechniczna
- | opinia środowiskowa
- | mapy
- | projekt budowlany
- | pozwolenie na budowę
- | projekty branżowe wykonawcze
2 | wykonanie prac budowlanych: | 1 kpl.
- | prace geodezyjne
- | prace ziemne
- | wykonanie fundamentów
- | chodniki
- | drogi
3 | dobór, dostawa oraz montaż 12-stu kontenerów magazynowych do przechowywania chemikaliów w pojemnikach IBC wraz z instalacjami wewnętrznymi: | 1 kpl.
- | podłączenie do sieci elektrycznej
- | podłączenie do centralnego systemu sygnalizacji pożarowej
- | podłączenie do sieci wod-kan
- | sprawdzenie działania układów zabezpieczeń (klimatyzacja, wentylacja itd.)
- | sprawdzenie działania układów sygnalizacji (wyciek, temperatura, p-poż itd.)
4 | dobór, dostawa oraz montaż pomieszczenia do przechowywania chemikaliów w pojemnikach innych niż IBC wraz z instalacjami wewnętrznymi: | 1kpl.
- | podłączenie do sieci elektrycznej
- | podłączenie do centralnego systemu sygnalizacji pożarowej
- | podłączenie do sieci wod-kan
- | sprawdzenie działania układów zabezpieczeń (klimatyzacja, wentylacja itd.)
5 | dobór, dostawa oraz montaż wiaty magazynowej na puste IBC wraz z instalacjami wewnętrznymi: | 1 kpl.
- | podłączenie do sieci elektrycznej
6 | przekazanie magazynu do eksploatacji: | 1 kpl. |  | 20%
- | wykonanie i przekazanie aktualnej dokumentacji jakościowej
- | wykonanie i przekazanie aktualnej dokumentacji powykonawczej
- | wykonanie i przekazanie aktualnej dokumentacji geodezyjnej
- | uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
- | podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji
wartość zadania [netto] |  |  |  |  | 0
wartość podatku VAT [23%] |  |  |  |  | 0
wartość zadania [brutto] |  |  |  |  | 0
| ........................................, dnia ...................... |  | Podpis i pieczęć Wykonawcy: ...................................................................