## Arkusz1
[7 empty] | 2026 | [9 empty] | Ceny jednostkowe (rok 2026) | [10 empty] | 2027 | [10 empty] | Ceny jednostkowe (rok 2027)
L.p. | Elektrownia | Oznaczenie stanowisko | Nr fabryczny | Moc | Uzwojenie GN | Grupa | Rezystancja izolacji | Strat. tgδ C uzwojeń | Metoda FDS uzwojeń | Rezystancja uzwojeń | FRA | Przekładnia | Prądy magnesujące | Pomiar osc. PPZ | Strat. tgδ C izol. przepust. | Metoda FDS izol. przepust. | Rezystancja izolacji | Strat. tgδ C uzwojeń | Metoda FDS uzwojeń | Rezystancja uzwojeń | FRA | Przekładnia | Prądy magnesujące | Pomiar osc. PPZ | Strat. tgδ C izol. przepust. | Metoda FDS izol. przepust. | Suma za rok 2026 | Rezystancja izolacji | Strat. tgδ C uzwojeń | Metoda FDS uzwojeń | Rezystancja uzwojeń | FRA | Przekładnia | Prądy magnesujące | Pomiar osc. PPZ | Strat. tgδ C izol. przepust. | Metoda FDS izol. przepust. | Uwagi: Izolat.przepustowe typ | Rezystancja izolacji | Strat. tgδ C uzwojeń | Metoda FDS uzwojeń | Rezystancja uzwojeń | FRA | Przekładnia | Prądy magnesujące | Pomiar osc. PPZ | Strat. tgδ C izol. przepust. | Metoda FDS izol. przepust. | Suma za rok 2027
|  |  |  | MVA | kV
1 | Elektrownia Jaworzno Oddział Jaworzno II | 1BT | 188116 | 16 | 110 | II | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | 2BTrez | 1109677 | 16 | 110 | II | [21 empty] | 1
|  | suma |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektrownia Jaworzno Oddział Jaworzno III | 1AT | 133989 | 270 | 220 | I | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 4 x GOM 1050
4 |  | 2AT | 153146 | 270 | 220 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 4 x TCPIII
5 |  | 3AT | 151754 | 270 | 110 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 3x COT, 1 x PTK
6 |  | 4AT | 158262 | 270 | 220 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 4 x DTOI 245
7 |  | 1BT | 188112 | 25 | 15 | II | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 |  | 2BT | 176692 | 25 | 15 | II | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 |  | 3BT | 165639 | 25 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 |  | 4BT | 192667 | 25 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 |  | OBT1 | 145239 | 25 | 110 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 4 x PTK
12 |  | OBT2 | 135016 | 25 | 110 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 4 x PTK
13 |  | OBT5 | 42763 | 25 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 |  | OBT6 | 42828 | 25 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | suma |  |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych | 9TZ | 222779 | 20 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 |  | 10TZ | 2224237 | 20 | 20 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | suma |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Elektrownia Siersza w Trzebini | 2BAT01 | 1133141 | 187.5 | 110 | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [21 empty] | 4 x COT 550
18 |  | 2BBT01 | 1133143 | 16 | 15 | II | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 |  | TRO2rez | 13049 | 16 | 110 | II | 1
20 |  | TZ4rez | 17078 | 12.5 | 13 | II | 1
|  | suma |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | Razem EL Jaworzno II 2026 |  |  | 0 | [18 empty] | Razem EL Jaworzno II 2027
[24 empty] | Razem EL Jaworzno III 2026 | [21 empty] | Razem EL Jaworzno III 2027
[24 empty] | Razem EL Łazika 2026 | [21 empty] | Razem EL Łazika 2027 |  |  | 0
[24 empty] | Razem EL Siersza 2026 | [21 empty] | Razem EL Siersza 2027 |  |  | 0
[24 empty] | Razem rok 2026 | [21 empty] | Razem rok 2027