## Arkusz1
[7 empty] | 2026 |  |  |  |  | Ceny jednostkowe Rok 2026 | [5 empty] | 2027 |  |  |  |  | Ceny jednostkowe Rok 2027
L.p. | Elektrownia | Oznaczenie stanowisko | Nr fabryczny | Moc | Uzwojenie GN | Grupa | DGA: | Zawartość FFA: | Właściwości fizykochem. oleju: | Stopień zestarzenia: | Siarka korozyjna: | DGA: | Zawartość FFA: | Właściwości fizykochem.oleju: | Stopień zestarzenia: | Siarka korozyjna: | Suma za rok 2026 | DGA: | Zawartość FFA: | Właściwości fizykochem.oleju: | Stopień zestarzenia: | Siarka korozyjna: | DGA: | Zawartość FFA: | Właściwości fizykochem.oleju: | Stopień zestarzenia: | Siarka korozyjna: | Suma za rok 2027
|  |  |  | MVA | kV
1 | Elektrownia Jaworzno Oddział Jaworzno II | 01BAT01 | 136636 | 78 | 110 | II | 3 |  | 3 | [8 empty] | 1 |  | 1
2 |  | 02BAT01 | 1132957 | 100 | 110 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 2
3 |  | 03BAT01 | 1132958 | 100 | 110 | I | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
4 |  | 01BBT01 | 04/2011 | 10 | 10 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
5 |  | 02BBT01 | 1132959 | 12.5 | 11.5 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
6 |  | 03BBT01 | 1133036 | 12.5 | 11.5 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
7 |  | 1BT | 188116 | 16 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
8 |  | 2BT | 136609 | 16 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
9 |  | 2BTrez | 1109677 | 16 | 110 | II | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | suma |  |  |  |  | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 2 | 10 | 0 | 0
10 | Elektrownia Jaworzno Oddział Jaworzno III | 1AT | 133989 | 270 | 220 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 2
11 |  | 2AT | 153146 | 270 | 220 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
12 |  | 3AT | 151754 | 270 | 110 | I | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 2
13 |  | 4AT | 158262 | 270 | 220 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
14 |  | 5AT | 162088 | 270 | 220 | I | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
15 |  | 6AT | 148376 | 270 | 220 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
16 |  | 1BT | 188112 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
17 |  | 2BT | 176692 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
18 |  | 3BT | 165639 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
19 |  | 4BT | 192667 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
20 |  | 5BT | 155928 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
21 |  | 6BT | 160292 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
22 |  | OBT1 | 145239 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
23 |  | OBT2 | 135016 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
24 |  | OBT3 | 1132730 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
25 |  | OBT4 | 1132729 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
26 |  | OBT5 | 42763 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
27 |  | OBT6 | 42828 | 25 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
28 |  | ATrez | 117809 | 270 | 220 | I | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 1
29 |  | BTrez | 155930 | 25 | 15 | II | 0 |  | 1 | [8 empty] | 0 |  | 1
|  | suma |  |  |  |  | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 6 | 22 | 0 | 0
30 | Elektrownioa Łagisza w Będzinie | 10BAT10 | 110786 | 570 | 400 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 2 | 1 | 2
31 |  | 10BBT10 | 113768 | 50 | 21 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
32 |  | OBCT10 | 1133767 | 50 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
33 |  | BT1 | 35471 | 16 | 110 | II | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 |  | 1
34 |  | TR1 | 191059 | 16 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
35 |  | TR2 | 45338 | 20 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | suma |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 3 | 7 | 0 | 0
36 | Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych | 9TB | 116956 | 255 | 110 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 1 |  | 1
37 |  | 10TB | 118750 | 263 | 110 | I | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
38 |  | 11TB | 121229 | 270 | 220 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
39 |  | 12TB | 1134021 | 270 | 220 | I | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
40 |  | 9TZ | 222779 | 20 | 15 | II | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 2
41 |  | 10TZ | 2224237 | 20 | 20 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
42 |  | 11TZ | 219181 | 20 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
43 |  | 12TZ | 222780 | 20 | 15 | II | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 | 1 | 2
44 |  | TRO1 | 1125537 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
45 |  | TRO2 | 1132645 | 25 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
46 |  | TR3 | 1133030 | 20 | 15 | II | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
47 |  | TR4 | 1133078 | 20 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
48 |  | TZrez | 220593 | 20 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
49 |  | TZrez | 223434 | 20 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
|  | suma |  |  |  |  | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | [6 empty] | 18 | 4 | 18 | 0 | 0
50 | Elektrownia Siersza w Trzebini | 1BAT01 | 1133109 | 187.5 | 110 | I | 2 |  | 2 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
51 |  | 2BAT01 | 1133141 | 187.5 | 110 | I | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1
52 |  | 1BBT01 | 1133142 | 16 | 15 | II | 2 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
53 |  | 2BBT01 | 1133143 | 16 | 15 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
54 |  | TRO1 | 17187 | 16 | 10 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
55 |  | TRO2 | 33143 | 16 | 110 | II | 1 |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
56 |  | TRO2rez | 13049 | 16 | 110 | II |  |  | 1 | [10 empty] | 1
57 |  | TZ4rez | 17078 | 12.5 | 13 | II |  |  | 1 | [10 empty] | 1
|  | suma |  |  |  |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | [6 empty] | 7 | 2 | 9 | 0 | 0
58 | Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie | A0BAT10 | 30N151124.01. | 374 | 420 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
59 |  | A0BAT20 | 30N151124.02. | 374 | 420 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
60 |  | A0BAT30 | 30N151124.03. | 374 | 420 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
61 |  | A0BBT10 | D41 8204. | 50 | 27 | II | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
62 |  | A0BBT20 | D41 8205. | 50 | 27 | II | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
63 |  | A0BCT10 | D41 8206. | 100 | 230 | I | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
64 |  | A1BHT08 | 170127 | 16 | 10 | II | 2 | 1 | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
|  | suma |  |  |  |  | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 0 | 14 | 0 | 0
[14 empty] | Razem EL Jaworzno II 2026 | [10 empty] | Razem EL Jaworzno II 2027
[14 empty] | Razem EL Jaworzno III 2026 | [10 empty] | Razem EL Jaworzno III 2027
[14 empty] | Razem EL Łagisza 2026 | [10 empty] | Razem EL Łagisza 2027
[14 empty] | Razem EL Łazika 2026 | [10 empty] | Razem EL Łazika 2027
[14 empty] | Razem EL Siersza 2026 | [10 empty] | Razem EL Siersza 2027
[14 empty] | Razem El Nowe Jaworzno 2026 | [10 empty] | Razem El Nowe Jaworzno 2027
[14 empty] | Razem rok 2026 | [10 empty] | Razem rok 2027