**Załącznik nr 1 do RFI**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych zaworów odcinających grzybkowych NORI 500 ZXSV DN65, wyspecyfikowanych w poniższej tabeli, zwanych dalej Towarem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. pozycji zamawiającego** | **Opis pozycji** | **Jm** | **Ilość** |
| 140-070-715-0 | ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY NORI 500 ZXSV DN65 PN500 | szt. | 2 |
| 140-070-716-0 | ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZYBKOWY NORI 500 ZXSV DN65 PN400 MAT.1.4903 | szt. | 2 |

Właścicielem dokumentacji dot. przedmiotowej armatury jest firma KSB.

1. **Miejsce dostawy:**

TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno, ul. Energetyków 15, 43-600 Jaworzno. Miejsce dostawy Towaru na bazie DDP magazyn Zamawiającego zgodnie z INCOTERMS 2020.

1. **Wymagane dokumenty wraz z dostawą:**

Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu wraz z dostawą wszelkich niezbędnych dokumentów w języku polskim, w tym:

* dowód dostawy,

1. **Termin realizacji dostawy**

Termin realizacji zamówienia na etapie RFI określają Wykonawcy w formularzu wyceny szacunkowej.

1. **Produkty równoważne**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu równoważnego.

W przypadku zaoferowania produktów równoważnych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu dwa rodzaje dokumentów:

- oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu równoważnego oraz potwierdzające, iż oferowany produkt równoważny posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych urządzeń lub w układach technologicznych Zamawiającego.

- opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów oraz parametrów przedmiotu oferty.

1. **Warunki gwarancji i rękojmi**:

Okres gwarancji na dostarczony produkt wynosi 24 miesiące od daty dostawy Towaru.

Okres rękojmi wynosi dwa lata od daty dostawy Towaru.