## Cz 1
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 1
1. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy i remontu dla instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 1 : Usługa przeglądu, konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach administrowanych przez Zespół Administracji w Centrum, Zespoły Administracyjno-Gospodarcze ZG Sobieski, ZG Janina oraz Dział Gospodarki Materiałowej (TEM) ZG Sobieski.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt. | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Ilość przeglądów/ ilość rbh dla okresu do 31.12.2026r | Cena jednostkowa dla okresu do 31.12.2026r netto w [ zł/jednostkę } | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r netto w [ zł ]
Centrum PPA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) | 7 | 8 (6*7)
1. | Przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu. | przegląd | 3 | 2 | 6 |  | 0
2. | Przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego. | przegląd | 3 | 2 | 6 |  | 0
3. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
4. | Przegląd techniczny i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. | przegląd | 5 | 2 | 10 |  | 0
5. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu central oddymiania i odprowadzania ciepła. | przegląd | 3 | 3 | 9 |  | 0
6. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji tryskaczowej. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
7. | Naprawy urządzeń i systemów p.poż | rbh | 100 |  | 100 |  | 0
8. | Materiały | [5 empty] | 0
| RAZEM POZYCJA od 1 do 8 | [5 empty] | 0
ZG Sobieski DPA1
9. | Przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu. | przegląd | 5 | 2 | 10 |  | 0
10. | Przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego. | przegląd | 7 | 2 | 14 |  | 0
11. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. (Geofizyka) | przegląd | 1 | 5 | 5 |  | 0
12. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. (Centrala tel.) | przegląd | 1 | 5 | 5 |  | 0
13. | Przegląd techniczny i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. | przegląd | 35 | 2 | 70 |  | 0
14. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu central oddymiania i odprowadzania ciepła. | przegląd | 6 | 3 | 18 |  | 0
15. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji tryskaczowej. | przegląd | 5 | 2 | 10 |  | 0
16. | Naprawy urządzeń p.poż | rbh | 200 |  | 200 |  | 0
17. | Materiały | [5 empty] | 0
| RAZEM POZYCJA od 9 do 16 | [5 empty] | 0
ZG Janina DPA 2
18. | Przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
19. | Przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego. | przegląd | 1 | 2 | 2 |  | 0
20. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. | przegląd | 1 | 6 | 6 |  | 0
21. | Przegląd techniczny i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. | przegląd | 64 | 2 | 128 |  | 0
22. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu central oddymiania i odprowadzania ciepła. | przegląd | 2 | 3 | 6 |  | 0
23. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji tryskaczowej. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
24. | Naprawy urządzeń p.poż | rbh | 120 |  | 120 |  | 0
25. | Materiały | [5 empty] | 0
| RAZEM POZYCJA od 17 do 24 | [5 empty] | 0
TEM Dział Gospodarki Materiałowej ZG Sobieski
26. | Przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu. | przegląd | 1 | 2 | 2 |  | 0
27. | Przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego. | przegląd | 1 | 2 | 2 |  | 0
28. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
29. | Przegląd techniczny i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych. | przegląd | 4 | 2 | 8 |  | 0
30. | Przegląd techniczny i konserwacja systemu central oddymiania i odprowadzania ciepła. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
31. | Przegląd techniczny i konserwacja instalacji tryskaczowej. | przegląd | 0 | 0 | 0 |  | 0
32. | Naprawy urządzeń p.poż | rbh | 40 |  | 40 |  | 0
33. | Materiały | [5 empty] | 0
| RAZEM POZYCJA od 25 do 32 | [5 empty] | 0
| Szacowana wartość zamówienia | [5 empty] | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 1 [ zł netto ] |  | 0
[5 empty] | Centrum Jaworzno | 0
[5 empty] | ZG Sobieski | 0
[5 empty] | ZG Janina | 0
Część 1 : |  |  |  |  | ZG Sobieski | 0
Centrum Jaworzno | [5 empty] | 0
* Budynek Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Jaworzno ul.Grunwaldzka 37
* Budynek Administracyjny nr 1 (Winterówka), Jaworzno ul.Zacisze 2
* Budynek Administracyjny nr2 (Centrala), Jaworzno ul.Grunwaldzka 37
Osoba do udzielania informacji : Barbara Rozmus tel.: 032 6185259 email: barbara.rozmus@pkw-sa.pl
ZG Sobieski :
- Budynek Łaźni górniczej rejon Piłsudski, Jaworzno ul. Krakowska 6
- Budynek Łaźni górniczej rejon Sobieski (wysoka nowa), Jaworzno ul. Sulińskiego 2
- Budynek Łaźni górniczej rejon Sobieski (niska stara), Jaworzno ul. Sulińskiego 2
- Budynek Administracyjny (Cechownia) rejon Sobieski, Jaworzno ul. Sulińskiego 2
- Budynek Administracyjny (Dyrekcja) rejon Sobieski, Jaworzno ul. Sulińskiego 2
Osoba do udzielania informacji : Anna Gomułka tel.:326185239 email: anna.gomulka@pkw-sa.pl
ZG Sobieski | [5 empty] | …………………………………………………………………………………………………………
- Budynek Magazynu Głównego rejon Sobieski Jaworzno ul. Sulińskiego 2 | [5 empty] | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)
Osoba do udzielania informacji : Marta Ferenc tel.:326185305 email: marta.ferenc@pkw-sa.pl
ZG Janina |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
- Budynek Łaźni górniczej Libiąż ul. Górnicza 23 |  | 0 | - Miejsce do wpisania wartości w zakresie materiałów
Osoba do udzielania informacji : Barbara Augustynek tel.: 32 6270343 email: barbara.augustynek@pkw-sa.pl
Uwaga:
1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy.

## Cz 2
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 2
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 2 : Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 i Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 w ZG Janina.
Cennik na wykonanie poszczególnych usług
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł za 1 przegląd] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 w ZG Janina. | przegląd | 2 |  | 0
2 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Głównej Stacji Transformatorowej GST-1 w ZG Janina. | przegląd | 2 |  | 0
3 | Szacowany udział wszystkich części zamiennych w serwisie urządzeń |  |  |  | 0
CAŁOŚĆ |  |  |  |  | 0
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT typu 802373 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
2 | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect typu 805590 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
3 | Przycisk ROP IQ8 typu 804905 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
4 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką typu 704900 (dostawa i montaż) | szt | 4 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny ROLP LX typu 766430 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
6 | Rolka papieru do drukarki systemowej (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
7 | Akumulator 18Ah 12V (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
8 | Akumulator 7Ah 12V (dostawa i montaż) | szt | 4 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 2 [ zł netto ] |  | 0
Część 2
ZG Janina
Budynki Głównej Stacji Zasilającej GSZ-1 i Głównej Stacji Transformatorowej GST-1
Osoba do udzielania informacji :
Jerzy Sędzielewski tel. 32 62 70 401, email jerzy.sedzielewski@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 3
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 3
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 3 : Usługa przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” oraz „Janina VI” w ZG Janina.
Cennik na wykonanie poszczególnych usług
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł za 1 przegląd] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Wykonanie przeglądu i konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru wczesnej detekcji VESDA dla basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” w Zakładzie Górniczym Janina | przegląd | 5 |  | 0
2 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem POLON-ALFA 6000 dla basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” w Zakładzie Górniczym Janina | przegląd | 5 |  | 0
3 | Wykonanie rocznego przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i sterowania gaszeniem POLON-ALFA 6000 dla basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” w Zakładzie Górniczym Janina | przegląd | 2 |  | 0
4 | Szacowany udział wszystkich części zamiennych w serwisie urządzeń |  |  |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Filtr VLP (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
2 | Filtr VLS (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
3 | Filtr VLC (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
4 | Filtr VLF (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
5 | Filtr XCC (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
6 | Wkład filtracyjny prefiltra VSP-850 (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
7 | Akumulator 27 Ah (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
8 | Wentylator czujek VLC (dostawa i montaż) | szt | 6 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 3 [ zł netto ] |  | 0
Część 3
ZG Janina
Budynki basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” oraz „Janina VI” - Libiąż ul. Górnicza 23
Osoba do udzielania informacji :
Władysław Witkowski tel.: (032) 627 02 20 email: wladyslaw.witkowski@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 4
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 4
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 4 : Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina.
Cennik na wykonanie poszczególnych usług
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł za 1 przegląd] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Wykonanie przeglądu instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie kompleksowym ZPMW ZG Janina w Libiążu | przegląd | 1 |  | 0
2 | Szacowany udział wszystkich części zamiennych w serwisie urządzeń |  | 0.25 | 0 | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Moduł EBK 4/2 (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
2 | Czujka optyczna dymu IQ8 (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
3 | ROP IQ8 (obudowa elektronika) (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
4 | ROP hermetyczny IP66 IQ8 (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
5 | Podstawa kroploszczelna czujki (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
6 | Sygnalizator akustyczno-optyczny hermetyczny IP65 (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
7 | Akumulator 27 Ah (dostawa i montaż) | szt | 1 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 4 [ zł netto ] |  | 0
Część 4
ZG Janina
Obiekt kompleksowy ZPMW ZG Janina
Osoba do udzielania informacji : |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Krzysztof Grzywa tel.: 32 627 0628 email: Krzysztof.Grzywa@pkw-sa.pl
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 5
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 5
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 5 : Usługa przeglądu wraz z wymianą akumulatorów systemu oddymiania w budynku łaźni nr 1 w ZG Brzeszcze.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt. | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Ilość przeglądów/ ilość rbh w okresie do 31.12.2026r | Cena jednostkowa - netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
ZG Brzeszcze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) | 7 | 8 (6*7)
1. | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu central oddymiania w obiekcie łaźni górniczej ZG Brzeszcze | przegląd | 2 | 2 | 4 |  | 0
2. | Naprawy urządzeń i systemów p.poż | rbg |  |  | 10 |  | 0
3. | Materiały | [5 empty] | 5000
| RAZEM POZYCJA od 1 do 3 | [5 empty] | 5000
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 5 [ zł netto ] |  | 5000
Część 5
ZG Brzeszcze
Obiekt budynku łaźni górniczej
Osoba do udzielania informacji :
Małgorzata Walczyk tel.: (032) 716 56 14 email: Malgorzata.Walczyk@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 6
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 6
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 6 : Usługa przeglądu i napraw obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego w budynku łaźni górniczej w ZG Brzeszcze.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt. | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Ilość przeglądów/ ilość rbh w okresie do 31.12.2026r | Cena jednostkowa - netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
ZG Brzeszcze
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4*5) | 7 | 8 (6*7)
1. | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu oświetlenia awaryjnego w budynku łaźni górniczej ZG Brzeszcze | przegląd | 1 | 2 | 2 |  | 0
2. | Naprawy urządzeń i systemów p.poż | rbh |  |  | 10 |  | 0
3. | Materiały | [5 empty] | 5000
| RAZEM POZYCJA od 1 do 3 | [5 empty] | 5000
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 6 [ zł netto ] |  | 5000
Część 6
ZG Brzeszcze
Obiekt budynku łaźni górniczej
Osoba do udzielania informacji :
Małgorzata Walczyk tel.: (032) 716 56 14 email: Malgorzata.Walczyk@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
| Uwaga: |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)
2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy.

## Cz 7
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 7
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 7 : Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy systemu centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB nr fabr. CH5956 w ZG Brzeszcze.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Usługa - wykonanie przeglądu okresowego systemu centralnego zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB nr fabr. CH5956 dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. - ZG Brzeszcze. | przegląd | - | 2 |  | 0
2. | Stawka roboczogodziny pracy serwisu producenta ptrzy usuwaniu zgłoszonych awarii dla jednego pracownika niezależnie od pory i dnia tygodnia | rbg | 32 | - |  | 0
L.p. | Podzespoły rezerwowe | Jednostka miary | Ilość | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | UM 3x4A-ILS | szt | 1 | 1 |  | 0
2 | LSM2003-24 | szt | 1 | 1 |  | 0
3 | LSM2003-230 | szt | 1 | 1 |  | 0
4 | ADR20-ILS | szt | 1 | 1 |  | 0
5 | EVG-1L-ILS-R lub E | szt | 1 | 1 |  | 0
6 | 3U-extern | szt | 1 | 1 |  | 0
7 | Ładowarka LBGA | szt | 1 | 1 |  | 0
8 | Moduł sterownika CUE | szt | 1 | 1 |  | 0
9 | Extra wyjście na UM-E | szt | 1 | 1 |  | 0
| wartosć łączna podzespołów rezerwowych: |  |  |  | 0 | 0
Współczynnik wykorzystania podzespołów | [5 empty] | 0.25
0
Szacowana wartość zamówienia | [5 empty] | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 7 [ zł netto ] |  | 0
Część 7
ZG Brzeszcze
Osoba do udzielania informacji :
Dariusz Pachota tel.: (032) 716 57 62 email: Dariusz.Pachota@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 8
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 8
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 8 : Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy instalacji detekcji pożaru w głównym tunelu kablowym w ZG Brzeszcze.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Usługa - wykonanie przeglądu instalacji detekcji pożaru w głównym tunelu kablowym - ZG Brzeszcze. | przegląd | - | 2 |  | 0
2. | Stawka roboczogodziny pracy serwisu producenta ptrzy usuwaniu zgłoszonych awarii dla jednego pracownika niezależnie od pory i dnia tygodnia | rbg | 32 | - |  | 0
L.p. | Podzespoły rezerwowe | Jednostka miary | Ilość | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | płyta główna MB | szt | 1 | 1 |  | 0
2 | kontroler wersja podstawowa d-ListControllerCR | szt | 1 | 1 |  | 0
3 | Karta przekaxnikowa RELMOD16 | szt | 1 | 1 |  | 0
4 | moduł przyłaceniowy CBO | szt | 1 | 1 |  | 0
5 | Kable SEC15/3 | m | 100 | 100 |  | 0
6 | Kable SEC15/4 | m | 100 | 100 |  | 0
7 | Kable połączeniowy CC | m | 100 | 100 |  | 0
8 | Uchwyty montażowe CLICK15 | opak | 1 | 1 |  | 0
| wartosć łączna podzespołów rezerwowych: |  |  |  |  | 0
Współczynnik wykorzystania podzespołów | [5 empty] | 0.25
0
Szacowana wartość zamówienia | [5 empty] | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 8 [ zł netto ] |  | 0
Część 8
ZG Brzeszcze
Osoba do udzielania informacji :
Dariusz Pachota tel.: (032) 716 57 62 email: Dariusz.Pachota@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 9
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 9
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 9 : Usługa przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach rozdzielń 6kV Zakładu Górniczego Sobieski.
Cennik na wykonanie poszczególnych usług
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku rozdzielni 6kV R-1"P" | przegląd | 2 |  | 0
2 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku rozdzielni 6kV R-1"S" | przegląd | 2 |  | 0
3 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku rozdzielni 6kV R-4"S" | przegląd | 2 |  | 0
4 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku rozdzielni RK-6kV i R-110kV | przegląd | 2 |  | 0
5 | Wykonanie przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkustacji GSZ 20/6kV # Grzegorz | przegląd | 2 |  | 0
| Szacowany udział wszystkich części zamiennych w serwisie urządzeń |  |  |  | 0
CAŁOŚĆ |  |  |  |  | 0
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Czujka dymu i ciepła IQ8 OT typu 802731 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
2 | Gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
3 | Przycisk ROP IQ8 typu 804905 (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
4 | Obudowa ROP IQ8 czerwona z szybką typu 704900 (dostawa i montaż) | szt | 4 |  | 0
5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny Flashini (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
6 | Rolka papieru do drukarki systemowej (dostawa i montaż) | szt | 2 |  | 0
7 | Akumulator 18Ah 12V (dostawa i montaż) | szt | 4 |  | 0
8 | Akumulator 7Ah 12V (dostawa i montaż) | szt | 4 |  | 0
SUMA |  |  |  |  | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 9 [ zł netto ] |  | 0
Część 9
ZG Sobieski
Budynki rozdzielń 6kV Zakładu Górniczego Sobieski
Osoba do udzielania informacji :
Mariusz Juszczyk tel. 3 26185446, email mariusz.juszczyk@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 10
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 10
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 10 : Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB o numerze fabrycznym: CH 6468 w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” dla oddziału ED2 ZG Janina.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie przeglądu i konserwacji obwodów zasilania oświetlenia awaryjnego typu CZB o numerze fabrycznym: CH 6468 w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” ZG Janina. | przegląd | - | 2 |  | 0
2. | Stawka roboczogodziny pracy serwisu producenta ptrzy usuwaniu zgłoszonych awarii dla jednego pracownika niezależnie od pory i dnia tygodnia | rbg | 32 | - |  | 0
L.p. | Podzespoły rezerwowe | Jednostka miary | Ilość | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | UM 3x4A-ILS | szt | 1 | 1 |  | 0
2 | LSM2003-24 | szt | 1 | 1 |  | 0
3 | LSM2003-230 | szt | 1 | 1 |  | 0
4 | ADR20-ILS | szt | 1 | 1 |  | 0
5 | EVG-1L-ILS-R lub E | szt | 1 | 1 |  | 0
6 | 3U-extern | szt | 1 | 1 |  | 0
7 | Ładowarka LBGA | szt | 1 | 1 |  | 0
8 | Moduł sterownika CUE | szt | 1 | 1 |  | 0
9 | Extra wyjście na UM-E | szt | 1 | 1 |  | 0
10 | Baterie | szt | 1 | 1 |  | 0
| wartosć łączna podzespołów rezerwowych: |  |  |  | 0 | 0
Współczynnik wykorzystania podzespołów | [5 empty] | 0.25
0
Szacowana wartość zamówienia | [5 empty] | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 10 [ zł netto ] |  | 0
Część 10
ZG Janina
Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina III” ZG Janina.
Osoba do udzielania informacji : |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Andrzej Mulka tel.: 32 62 70 607, email: andrzej.mulka@pkw-sa.pl
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 11
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 11
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 11 : Usługa - wykonanie przeglądu okresowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego typu HVCBS SYS 0000-1,2-10-18-12-12-1-230-DC-X zainstalowanego w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” dla oddziału ED2 ZG Janina.
LP | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość szt | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Usługa - wykonanie przeglądu okresowego systemu oświetlenia ewakuacyjnego typu HVCBS SYS 0000-1,2-10-18-12-12-1-230-DC-X zainstalowanego w budynku basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” ZG Janina. | przegląd | - | 2 |  | 0
2. | Stawka roboczogodziny pracy serwisu producenta ptrzy usuwaniu zgłoszonych awarii dla jednego pracownika w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00 | rbg | 32 | - |  | 0
L.p. | Podzespoły rezerwowe | Jednostka miary | Ilość | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
MATERIAŁY
1 | Moduł EPS do oprawy awaryjnej | szt | 1 | 1 |  | 0
2 | Zasilacz H-506 | szt | 1 | 1 |  | 0
3 | Ładowarka H-507 | szt | 1 | 1 |  | 0
4 | Moduł UKN | szt | 1 | 1 |  | 0
5 | Moduł USO | szt | 1 | 1 |  | 0
6 | Komputer H-505 | szt | 1 | 1 |  | 0
7 | Akumulator do HVCBS Pb AGM 12V 12Ah | szt | 1 | 1 |  | 0
8 | Opraw oświetlenia awaryjnego HYBRYD | szt | 1 | 1 |  | 0
| wartosć łączna podzespołów rezerwowych: |  |  |  | 0 | 0
Współczynnik wykorzystania podzespołów | [5 empty] | 0.25
0
Szacowana wartość zamówienia | [5 empty] | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 11 [ zł netto ] |  | 0
Część 11
ZG Janina
Budynek basztowej wieży szybowej szybu „Janina VI” ZG Janina.
Osoba do udzielania informacji : |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Andrzej Mulka tel.: 32 62 70 607, email: andrzej.mulka@pkw-sa.pl
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)

## Cz 12
FORMULARZ OFERTOWY - Badanie rynku - RFI dla Części nr 12
Kalkulacja kosztów realizacji zamówienia pn.: „Usługa wykonania przeglądu, konserwacji, naprawy instalacji, urządzeń i systemów przeciwpożarowych w obiektach Południowego Koncernu Węglowego S.A.” Część 12 : Usługa przeglądu i konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru w Zakładzie Wzbogacania i Odsiarczania Miałów obiekt 107 oraz w Zakładzie Produkcji Paliw Kwalifikowanych ZG Sobieski.
Cennik na wykonanie poszczególnych usług
L.p. | Nazwa usługi | Jednostka miary | ilość przeglądów od wrzesień 2025 do 31.12.2026r | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość szacunkowa dla okresu do 31.12.2026r [zł] NETTO
1 | Przegląd techniczny i konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu | przegląd | 4 |  | 0
2 | Przegląd techniczny i konserwacja oświetlenia awaryjnego | przegląd | 4 |  | 0
3 | Przegląd techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru | przegląd | 4 |  | 0
4 | Przegląd techniczny i konserwacja drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych | przegląd | 4 |  | 0
5 | Przegląd techniczny i konserwacja systemu central oddymiania i odprowadzania ciepła | przegląd | 4 |  | 0
6 | Przegląd techniczny i sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń p.poż | przegląd | 4 |  | 0
7 | Naprawy urządzeń i systemów p.poż | rbh | 200 |  | 0
8 | Materiały |  |  |  | 0
CAŁOŚĆ |  |  |  |  | 0
Stawka podatku od towarów i usług VAT 23 %
WARTOŚĆ całej usługi w zakresie części nr 12 [ zł netto ] |  | 0
Część 12
ZG Sobieski
Budynek Płuczki Miałowej ob. 107
Osoba do udzielania informacji :
Wiesław Bebak tel. 32 618 5396, email wieslaw.bebak@pkw-sa.pl |  |  | - Miejsce do wpisania cen jednostkowych
Budynek Hali Paczkowalni ob.1 |  | 0 | - Miejsce do wpisania wartości w zakresie materiałów
Osoba do udzielania informacji :
Jacek Krzyworzeka tel. 32 618 5843, email jacek.krzyworzeka@pkw-sa.pl
Uwaga:
| 1) W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………
| 2) Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie, bez wpływu na ceny jednostkowe oraz inne warunki realizacji umowy. |  |  | (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców)