Szczegółowy opis zamówienia

- Przedmiot Zamówienia:

Dostawa nagrzewnic elektrycznych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.

- Dane techniczne

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 22kW

Przepływ powietrza – min. 2400 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 400V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 30 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 18kW

Przepływ powietrza – min. 1700 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 400V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 25 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 15kW

Przepływ powietrza – min. 1100 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 400V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 20 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 9kW

Przepływ powietrza – min. 800 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 400V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 15 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 5kW

Przepływ powietrza – min. 500 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 400V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 10 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 5kW

Przepływ powietrza – min. 500 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 230V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 10 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 3,3kW

Przepływ powietrza – min. 250 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 230V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 7 kg

- Nagrzewnica stojąca elektryczna

Moc grzewcza – 2kW

Przepływ powietrza – min. 180 m3/h

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Zasilanie 230V

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Stopień ochrony - minimum IP44

Waga – do 6 kg

- Termostat pomieszczeniowy

Zasilanie 230V

Zastosowanie Nagrzewnica elektryczna

Długość przewodu minimum 3 m

Stopień ochrony minimum IP44

Zakres regulacji temperatury 0-40°C

- Termostat pomieszczeniowy

Zasilanie 230V

Zastosowanie Nagrzewnica elektryczna

Długość przewodu minimum 10m

Stopień ochrony minimum IP44

Zakres regulacji temperatury 0-40°C

- Grzejnik elektryczny z termostatem

Moc grzewcza – 2000W

Wolnostojący i/lub do zawieszenia na ścianie

Termostat

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Zasilanie 230V

Regulacja mocy grzewczej oraz prędkości przepływu powietrza.

Kabel zasilający długości minimum 5 m zakończony wtyczką.

Waga – do 3 kg

- Nagrzewnica podwieszana elektryczna wraz z sterownikiem cyfrowym

Moc nagrzewnicy: 6/9 kW

Zasilanie: 400 V

Pobór prądu na fazę: I Prędkość 2x12,99 A; II Prędkość 3x12,99 A

Częstotliwość: 50 Hz

Przepływ powietrza: I Prędkość 920 m³/h; II Prędkość 1100 m³/h

Hałas: I Prędkość 47 (dB); II Prędkość 50 (dB)

Podnoszenie temp.: I Prędkość 24°K; II Prędkość 28°K

Rodzaj nagrzewnicy: elektryczna

Typ: podwieszana (na ścianie)

Stopień ochrony: IP44

Waga: 26 kg

Zakres regulacji temperatury: od 7° do 27°C

Wymagane wyposażenie: sterownik cyfrowy (montaż natynkowo)

- Grzejnik elektryczny z termostatem 500W np. Warmec EWX 500W dla pomieszczeń do 5m2

Zasilanie 230V

Zastosowanie Nagrzewnica elektryczna

Długość przewodu minimum 5m

Stopień ochrony minimum IP20

Zakres regulacji temperatury 6-30°C

- Grzejnik elektryczny z termostatem 1000W np. Warmec EWX 1000W dla pomieszczeń do 10m2

Zasilanie 230V

Zastosowanie Nagrzewnica elektryczna

Długość przewodu minimum 5m

Stopień ochrony minimum IP20

Zakres regulacji temperatury 6-30°C

- Grzejnik elektryczny z termostatem 2500W np. Warmec EWX 2500W dla pomieszczeń do 25m2

Zasilanie 230V

Zastosowanie Nagrzewnica elektryczna

Długość przewodu minimum 5m

Stopień ochrony minimum IP20

Zakres regulacji temperatury 6-30°C