Zał. nr 2 do umowy

ZAŁĄCZNIK NR 9

do Zaproszenia

/Załącznik  nr  5 do umowy

# PROTOKÓŁ KONSERWACJI

# I PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO

Realizując postanowienia umowy nr ...................... z dnia .........................r. wykonano usługę konserwacji i przegląd techniczny systemów alarmowych zainstalowanych na terenie:

……………………..............

(Nr Jednostki Wojskowej, miejscowość, nr kompleksu, nazwa obiektu)

................................................................................................................................................................................................................................

(Nazwa systemu alarmowego)

### Termin wykonania przeglądu: ..............................r. w godz.............................

### Wykaz przeprowadzonych czynności dotyczących przeglądu technicznego:

| Lp. | Nazwa wykonanej czynności | Stan techniczny – uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu |  |
| Elementy wykrywające – czujki |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności |  |
|  | Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy |  |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki |  |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego |  |
| Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny |  |  |
|  | Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru |  |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych |  |
| Element decyzyjny – centrala alarmowa |  |  |
|  | Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali |  |
|  | Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy |  |
|  | Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu |  |
|  | Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu |  |
|  | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy |  |
| Urządzenia sygnalizacyjne - sygnalizatory |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku |  |
|  | Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń |  |
| Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne |  |  |
|  | Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy) |  |
|  | Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek |  |
|  | Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń |  |
| Urządzenia transmisji alarmu |  |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu |  |
|  | Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń |  |
| Zasilanie |  |  |
|  | Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |
|  | Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory) |  |
|  | Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe |  |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |
|  | Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego |  |
|  | Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego |  |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |  |  |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację. |  |
| Zewnętrzne systemy alarmowe |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności |  |
|  | Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego |  |
|  | Sprawdzenie czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp. |  |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień |  |
|  | Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe |  |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek |  |
|  | Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej) |  |
|  | Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu |  |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu |  |
| System Kontroli Dostępu (SKD) |  |  |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych |  |
|  | Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności |  |
|  | Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy |  |
|  | Sprawdzenie właściwego działania czytnika |  |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne) |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego |  |
|  | Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |
|  | Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp. |  |
|  | Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu |  |
|  | Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy |  |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci) |  |
|  | Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze) |  |
|  | Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne |  |
|  | Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających |  |
|  | Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru |  |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu |  |
|  | Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |
| Telewizyjny System Nadzoru (TSN) |  |  |
|  | Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej |  |
|  | Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu |  |
| Punkty kamerowe wewnętrzne |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania do niego kamery |  |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |
|  | Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony |  |
|  | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego |  |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego | *(WAR) |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery |  |
|  | Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika |  |
| Punkty kamerowe zewnętrzne |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania do niego |  |
|  | Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających |  |
|  | Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego | *(WAR) |
|  | Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego | *(WAR) |
|  | Czyszczenie obiektywu kamery |  |
|  | Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery |  |
|  | Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy |  |
|  | Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer |  |
|  | Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki |  |
|  | Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych |  |
|  | Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują |  |
|  | Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer) |  |
| Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu |  |  |
|  | Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje |  |
|  | Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora |  |
|  | Sprawdzenie w dzień i w nocy, jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach |  |
|  | Czyszczenie monitora |  |
|  | Sprawdzenie stabilności połączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych |  |
|  | Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaczem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu |  |
|  | Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego |  |
|  | W przypadku telewizyjnego systemu nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref |  |
|  | Sprawdzenie poprawności zaprogramowania, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych |  |
|  | Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty |  |
|  | Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer | *(WAR) |
|  | Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych) |  |
|  | Czyszczenie rejestratorów cyfrowych |  |
|  | Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu |  |
| Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych |  |  |
|  | Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację |  |
|  | Legenda: *(WAR) – wykonać w trakcie przeglądu technicznego o ile zaistnieje taka potrzeba UWAGA Przy każdej zmianie organizacji systemu ochrony dostosowuje się strefy ochrony nadzorowane przez wideodetekcję do nowej sytuacji. Czynności, które nie zostały wymienione w powyższej tablicy, a są zalecane przez producent, należy również wykonać. |  |
| Przegląd techniczny czynności wg. wymagań/** |  |  |
| 1. | Sprawdzenie systemu i urządzeń alarmowych według algorytmów zawartych w wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z 08.05.2020r./** */w czasie przeglądu półrocznego i rocznego |  |
| 2. | Dokonanie sprawdzenie urządzeń alarmowych w celu określenia ich przydatności do dalszej rocznej eksploatacji /według minimalnej normy efektywności/. */w czasie przeglądu rocznego |  |

3. Ocena sprawności systemu:...................................................................................................

System sprawny, system niesprawny *(niepotrzebne skreślić)

### 4. UWAGI: JW...............................m............................................

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................	Załączono wykaz urządzeń podlegających konserwacji na ...............stronach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- ..............................................................              ...........................................................

(ADMINISTRATOR SA z JW. – st. imię i nazwisko)			     	 (podpis)

- ..............................................................              ...........................................................

(UŻYTKOWNIK z JW. – st. imię i nazwisko)		    	     		(podpis)

- ..............................................................              ...........................................................

(przedstawiciel WYKONAWCY - imię i nazwisko)			    	     	(podpis)

- ..............................................................              ...........................................................

(przedstawiciel WYKONAWCY - imię i nazwisko)			    	     	(podpis)

Zapoznałem się:

..............................................................