Załącznik nr 2

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przegląd, konserwacja oraz legalizacja i naprawy sprzętu ppoż. (gaśnice, hydranty) w Szpitalu św. Anny w Miechowie ul. Szpitalna 3

Oferta powinna zawierać cenę z przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej oraz kopię uprawnień pozwalających na przeprowadzenie powyższego przeglądu. Wybór oferty uzależniony jest od najkorzystniejszej ceny jednostkowej brutto dla Zamawiającego na poszczególne pozycje.

- przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)

- przegląd i legalizacja gaśnic śniegowych (GS2x, GS5x)

- przegląd i legalizacja gaśnic  GWG-2x AF

- przegląd i legalizacja kocy gaśniczych

- przegląd hydrantów wewnętrznych (HW52, HW25)

- przegląd hydrantów podziemnych

- remont gaśnic proszkowych

- remont gaśnic śniegowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu postępowania** | **Ilość / szt.** |
| 1. | Przegląd i legalizacja gaśnic wszystkich typów (1 – 2 kg, 4 – 6 kg) | 144 |
| 2. | Przegląd i legalizacja kocy gaśniczych | 8 |
| 3. | Przegląd hydrantów wewnętrznych  (HW25,HW52) | 42 |
| 4. | Przegląd hydrantów zewnętrznych  (naziemnych i podziemnych) | 5 |
| 5. | Remont gaśnic proszkowych | 10 |
| 6. | Remont gaśnic śniegowych | 1 |
| 7. | Przegląd urządzeń gaśniczych układów elektrycznych typu UGS – 2x | 12 |

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia **15.11.2024** r.

Usługa winna zostać wykonana na obiekcie Zamawiającego, w cenę wliczony koszt dojazdu Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego.

Ilości podane w zapytaniu ofertowym są wartościami szacunkowymi.

Wykaz sprzętu udostępniony będzie wykonawcy po wyborze oferty.