**Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych**

**„Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

**SPS ZOZ w Lęborku – dostawa sprzętu medycznego”.**

**Część nr 3 ZESTAW DO SEGREGACJI MEDYCZNEJ SZT. 2**

Producent: …………………………………………………………………….…….............……...

Typ/model/ oznaczenie handlowe: ………………………………………..…..…………………

Rok produkcji: ……………….....................…. kraj pochodzenia ……………………………….

Cena netto …………………….. zł, podatek VAT ……%, cena brutto ………………… zł

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR** | **Parametry oferowane /Potwierdzenie wymagania** |
| **I.** | **Opis parametrów** | |
| 1. | * 1. Zestaw triage rozszerzony do segregacji poszkodowanych umieszczony w specjalnej torbie, wykonanej z wytrzymałej tkaniny |  |
| 2. | Zestaw musi zawierać co najmniej:  - opaski odblaskowe kodowane kolorami (czerwonym, żółtym, zielonym oraz szachownicy (czarno-białe)). Paski wykonane z materiału o właściwościach termoplastycznych, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na niekorzystne warunki pogodowe. Konstrukcja pasków z elementem sprężynującym (elastycznym) pozwalającym na łatwe umieszczenie paska na kończynie pacjenta) - min. 50 szt.  - rękawice nitrylowe min. 10 par  - nożyczki ratownicze 1 szt.  - karty segregacyjne min. 6 szt.  - akumulatorowa latarka czołowa 1 szt. |  |
| 3. | * 1. Opaski triage do uzupełnienia zestawu segregacyjnego po 2 komplety do każdego zestawu (komplet – min. 20 szt.) |  |
| **II.** | **Pozostałe wymagania** | |
| 7. | * 1. Zestaw i jego części składowe w pełni sprawne, fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, nierekondycjonowane |  |
| 8. | * 1. Termin dostawy maksymalnie 2 miesiące od podpisania umowy | *(potwierdzić i podać ilość miesięcy)* |
| 9. | * 1. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej dołączona do dostawy |  |