Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**CENNIK CZĘŚCI ZAMIENNYCH**\*

*(należy wypełnić pola zaznaczone w kolorze szarym)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa urządzenia** | **j.m.** | **ilość** | **Cena netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** |
| 1 | Wskaźnik stanu izolacji - WSITR | szt | 1 |  |  |
| 2 | Układ samoczynnego załączania rezerwy – SZR-B | szt | 1 |  |  |
| 3 | Przekładnik prądowy – 50A AC – 2,5 DC POLMED PP-50 | szt | 1 |  |  |
| 4 | Moduł zasilający POLMED SZR-C | szt | 1 |  |  |
| 5 | Moduł pomiarowy SZR POLMED SZR-A | szt | 1 |  |  |
| 6 | Stycznik wraz z elementami dodatkowymi GE POWER CL07A300M6 | szt | 1 |  |  |
| 7 | Transformator UMD 5,0 BREVE-TUFVASSONS | szt | 1 |  |  |
| 8 | Kaseta sygnalizacyjna SG-3U POLMED | szt | 1 |  |  |
| 9 | Zasilacz POLMED ZN-1 12V 0,18A DC | szt | 1 |  |  |

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen w trakcie trwania Umowy.*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |