**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

Zamawiający: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

**Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej trzech hal.**

1. Oferta powinna obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z poniższym opisem.
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: styczeń – marzec 2025
3. Ofertę należy przesłać na adres: w terminie do dnia **12.11.2024 r.** do godziny **12:00.**
4. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi uwzględniać całość zamówienia zgodnie z poniższym opisem.
5. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena netto
6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z szczegółowym opisem zakresu oferty.
7. Osoba do kontaktu Pan Mariusz Krotla 692 949 126

**Opis przedmiotu zamówienia**

Dobranie i zastosowanie odpowiedniej technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych trzech hal stanowiących skład większego kompleksu budynków:

- hala przyjęcia odpadów 409A

- hala – łącznik operacyjny 409B

- hala obróbki końcowej 409C

Prace mają odbyć się na podstawie, posiadanych przez Zakład Utylizacyjny, badań agresywności wyciągu wodnego z odpadów na stal (dokumentacja została załączona). W każdym z trzech budynków środowisko oddziaływania jest inne.

Klasa korozyjności atmosfery wg której należy wykonać zabezpieczenie to minimum C5.

Oczekujemy udzielenia gwarancji na minimum 36 miesięcy na dobraną technologię oraz wskazanie czasu oddziaływania.

Zalecana jest wizja lokalna.