Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –

Komponenty i opakowanie do Indywidualnego Zestawu 
Profilaktycznego IZP

| Lp. | Nazwa | JM | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antyseptyki i środki dezynfekujące - ethacridini lactas lub hydrogenii peroxidum lub polvidonum iodinatum, żel , 45-100 g (można łączyć mniejsze opakowania) | op. | 29 |
| 2 | Leki hamujące perystaltykę przewodu pokarmowego - loperamidi hydrochloridum 2 mg, 10-30 tabl. | op. | 29 |
| 3 | Leki przeciwgrzybicze do stosowania zewnętrznego zawierające: miconazole nitrate lub clotrimazolum lub terbinafine h/chloride lub undecylenic acid, postać: zasypka lub puder lub płyn do stosowania na skórę lub krem lub maść lub żel | op. | 58 |
| 4 | Środek przeciw odmrożeniom i oparzeniom - balsamum peruvianum 100mg/g maść 20 - 40 g. Dopuszczalnie maść 20-40 g zawierająca w składzie: bacytracynę cynkową, siarczan neomycyny, lanolinę lub dopuszczalnie maść 20-40 g zawierająca w składzie: allantoinę i deksopantenol. | op. | 29 |
| 5 | Preparat pielęgnacyjno- łagodzący do skóry narażonej na oparzenia (termiczne, słoneczne, popromienne), odmrożenia i otarcia, opakowanie 50-120 ml, opakowanie zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem | szt. | 58 |
| 6 | Krem lub emulsja ochronna przeciwsłoneczna z filtrem min. SPF 50+, opakowanie 100 - 150 ml, opakowanie zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem | szt. | 58 |
| 7 | Krem ochrony do rąk glicerynowo-aloesowy z witaminą A + E, opakowanie 75 - 100 ml, opakowanie zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem | szt. | 58 |
| 8 | Zestaw plastrów opatrunkowych hipoalergicznych (min. ilość w opakowaniu 20 szt., różnych rozmiarów, w tym plastry wodoodporne) | op. | 29 |
| 9 | Miniaturowa pompka ssąca stosowana przy ukąszeniach owadów, węży, pająków, skorpionów. Przeznaczona do samodzielnego i wielokrotnego zastosowania w miejscu ukąszenia do usuwania jadów i toksyn. Zasada działania pompki opierająca się na wytworzeniu miejscowego podciśnienia. Na wyposażeniu zestawu wymienne końcówki do usuwania jadów i toksyn o różnej wielkości i kształcie, min. 3 szt.. Kompletny zestaw umieszczony w opakowaniu z dołączoną instrukcją użycia. Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie kraju. | szt. | 29 |
| 10 | Preparat do dezynfekcji rąk i skóry na bazie chlorhexidiny 0,2% lub octenidyny (75-250 ml) | szt. | 29 |
| 11 | Opatrunek indywidualny - szczegółowy opis OPZ | szt. | 29 |
| 12 | Środek, repelent przeciw komarom i kleszczom, zawierający związek chemiczny diethyltoluamid o stężeniu min. 50% i wielkości opakowania 75-125 ml lub zawierający związek chemiczny ikarydyna o stężeniu 20-30% i wielkości opakowania 75-125 ml. Produkt dopuszczony do obrotu na terenie kraju. | szt. | 58 |
| 13 | Opakowanie do Indywidualnego Zestawu Profilaktycznego (IZP) | szt. | 29 |

- Opis i przeznaczenie.

Indywidualnego Zestaw Profilaktyczny (IZP) przeznaczony jest do zabezpieczenia żołnierzy w medyczne środki materiałowe realizujących zadania poza terenem naszego kraju. Produkty lecznicze znajdujące się w IZP mają za zadanie zmniejszać prawdopodobieństwo lub łagodzić skutki wystąpienia chorób i urazów mogących pojawić się w czasie wykonywania zadań służbowych związanych 
z oddziaływaniem środowiska naturalnego.

- Wymagania techniczne dla wyrobów (asortymentu IZP).

- Opatrunek indywidualny:

- Zastosowanie: tamowanie krwotoków i opatrywanie ran.

- Forma opatrunku:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm  ± 10%.

- wyposażony w jeden (nieruchomy) lub dwa tampony/kompresy (nieruchomy i ruchomy);

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie po założeniu bandaża oraz mechanizm uniemożliwiający przypadkowe rozwinięcie bandaża w czasie bandażowania (taśmy samozaczepne lub przeszycie).

Dopuszczalny jest opatrunek:

- elastyczny bandaż o szerokości 10 cm ±10%;

- wyposażony w jeden (nieruchomy) tampon/kompres w formie kieszeni, wewnątrz której znajduje się gaza wypełniająca oraz plastikowa folia;

- gaza wypełniająca o wysokiej chłonności, może służyć do dodatkowego zaopatrzenia rany postrzałowej;

- plastikowa folia może służyć m.in. jako opatrunek okluzyjny na rany postrzałowe klatki piersiowej;

- wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku;

- wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz taśmy samozaczepne – haczyk („rzep”) umieszczone na bandażu uniemożliwiające przypadkowe rozwinięcie bandaża oraz stabilizujące założony opatrunek.

- Bandaż koloru zielonego, oliwkowego, szarego lub piaskowego. Tampon/kompres w kolorze białym.

- Opatrunek sterylny.

- Opatrunek zwinięty w rolkę w opakowaniu.

- Opakowanie wodoodporne, podciśnieniowe, łatwe do otwierania (posiadające nacięcia ułatwiające otwieranie).

- Opakowanie w ciemnym kolorze: zielonym, oliwkowym, brązowym lub szarym.

- Instrukcja stosowania w języku polskim lub piktogramy użycia na opakowaniu.

- Wymagania techniczne dla opakowania IZP.

- Opakowanie IZP jest opakowaniem gwarantującym sprawne przechowywanie produktów leczniczych.

- Opakowanie musi umożliwiać użytkowanie zestawu IZP o każdej porze roku, niezależnie od warunków atmosferycznych, tj. w temperaturze otoczenia 
od                -25 st.C do +55 st.C oraz wilgotności powietrza od 5% do 100%.

- Rozmiar opakowania o wymiarach szerokość 40 cm i wysokości 45 cm (tolerancja wymiarów: ±1 cm) musi umożliwiać swobodne umieszczenie w nim wszystkich elementów składowych. Konstrukcja opakowania wykonana 
z jednego pasa tkaniny przeszytego po bokach (wysokość) 
i zamkniętego od góry (szerokość) zamkiem błyskawicznym (zamek błyskawiczny na całej długości górnej krawędzi torby).

- Opakowanie musi umożliwiać przenoszenie za pomocą uchwytu (rączki, ucha)  wykonanej z taśmy nośnej i wszytej w górnej części opakowania. Rączka nie może ograniczać dostępu do wnętrza opakowania.

- Na zewnętrznej stronie opakowania umieszczona naszywka ze znakiem czerwonego krzyża, przyczepiana za pomocą taśmy samozaczepnej umiejscowionej w centralnej części ściany frontowej.

- Na zewnętrznej stronie opakowania, pod znakiem czerwonego krzyża, kieszeń o wymiarach 9cm (poziomo) x 6cm (pionowo), przyszyta z trzech stron przeznaczona do umieszczenia etykiety z numerem serii IZP. Kieszeń wykonać z folii przezroczystej.

- Dodatkowo w celu uporządkowania/rozmieszczenia asortymentu 
w opakowaniu wymaga się dołączenia 4 woreczków strunowych o wymiarach 28cm x 20cm do każdego opakowania IZP.

- Wymagania dla materiałów opakowania IZP.

- Tkanina zasadnicza:

- Tkanina poliestrowa lub poliamidowa.

- Tkanina w kolorze ciemnozielonym lub coyote brown.

- Gęstość liniowa nie mniejsza niż 260 g/m2 dostosowana do konstrukcji opakowania, w szczególności tkanina zasadnicza musi posiadać parametry zapewniające użytkowanie w warunkach polowych, atest dotyczący braku szkodliwości dla człowieka, dopuszczalny jest dokument/oświadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH

- Taśma nośna:

- Taśma poliamidowa lub poliamidowa.

- Taśma w kolorze tkaniny zasadniczej.

- Taśma powinna umożliwiać swobodne przenoszenie opakowania.

- Taśma powinna posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika, dopuszczalny jest dokument /oświadczenie wystawione przez producenta zgodnie z wymogami konwencji REACH.

- Zamek błyskawiczny:

- Zamek błyskawiczny wyposażony w suwak z hamulcem.

- Zamek w kolorze ciemnozielonym, czarnym lub coyote brown.

- Zamek powinien posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika, dopuszczalny jest dokument /oświadczenie wystawione przez producenta zgodnie z wymogami konwencji REACH.

- Nici:

- Nici poliester wielordzeniowy ciągły.

- Nici w kolorze tkaniny zasadniczej.

- Nici powinny posiadać atest dotyczący bezpieczeństwa i braku szkodliwości dla użytkownika, dopuszczalny jest dokument/oświadczenie wystawione przez producenta zgodnie
z wymogami konwencji REACH.

- Folia przezroczysta:

- Materiał PVC.

- Grubość w zakresie 0,4 – 0,5mm.

- Odporność na temperaturę od -20ºC do 60 ºC.

- Klauzula kodyfikacyjna

Indywidualny zestaw profilaktyczny podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Natowskiego Systemu Kodyfikacyjnego (NCS).