|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARKUSZ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH |  |
| Nazwa zadania:. Prowadzenie eksploatacji urządzenia energetycznego: gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej wraz z wewnętrzną siecią gazową i instalacją gazową na terenie oczyszczalni ścieków „Orzegów” przy ulicy Bytomskiej 70 w Rudzie Śląskiej |  | Planowany termin zakończenia: ...... 31.12.2025 .... |
| OPIS CZYNNOŚCI (ROBÓT) WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW: |  |  |
| Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych - gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa wraz z wewnętrzną siecią gazowa i instalacją gazową w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów i napraw, kontrolno-pomiarowym, montażu i demontażu, w tym: - prace remontowo – konserwacyjne, - prace montażowe instalacji i armatury gazu, - prace pomiarowe - prace instalacyjne, - prace spawalnicze, - używane maszyny, urządzenia i narzędzia: - elektronarzędzia, - drobny sprzęt budowlany, - urządzenia pomiarowe |  |  |

| #### ZAGROŻENIE MOŻLIWE NIEBEZPIECZNE WYDARZENIE |  | # PRZYCZYNA ZAGROŻENIA |  | #### MOŻLIWE SKUTKI |  | ZALECANE STOSOWANIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA |  | OCENA RYZYKA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | S |  | ## P |  | ## R |  | D |  |
| Hałas | Wentylatory, pompy, silniki, sprężarki powietrza, urządzenia ręczne udarowe, kosiarka do trawy, kosa. |  | Uszkodzenie słuchu. |  | Stosowanie ochronników słuchu. |  | M |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Elementy urządzeń technicznych | Elementy ruchome: wentylatorów, pomp, sprężarek, ruchomych mechanizmów, armatura i rurociągi. |  | Urazy ciała, amputacje kończyn. |  | Nie zdejmowanie osłon, nie przebywanie w strefie zagrożenia. |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy) | Wąskie i niskie dojścia do urządzeń, maszyn, pomp, armatury itp. |  | Urazy ciała, stłuczenia, urazy głowy. |  | Oznaczenie stref i miejsc niebezpiecznych, szczególna ostrożność, stosowanie środków ochronnych. |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Maszyny i pojazdy oraz transportowane przedmioty suwnicami, dźwigami | Poruszające się pojazdy, urządzenia dźwigowe itp. |  | Urazy ciała, stłuczenia, urazy głowy. |  | Stosowanie się do znaków drogowych i ostrzegawczych, nie przebywanie w strefie pracy. |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Powierzchnie, na których jest możliwy upadek pracujących | Nierówne ciągi komunikacyjne, wykopy, zwały ziemi. Powierzchnie dróg komunikacyjnych, schody mokre i śliskie, wystająca armatura oraz rurociągi. |  | Urazy ciała. |  | Zachowanie szczególnej ostrożności. Prawidłowe oznakowanie miejsc niebezpiecznych. |  | M |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Spadające elementy, przedmioty, przygniecenia itp. | Spadające elementy, kamienie, części ziemi, narzędzia itp. |  | Urazy ciała, urazy głowy. |  | Hełmy ochronne, utrzymywanie ładu i porządku na stanowisku pracy, odpowiednie zabezpieczenie wykopów zależne od głębokości. |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Ostre, wystające, chropowate elementy | Elementy konstrukcji urządzeń technicznych, armatury i rurociągów, maszyn. |  | Urazy ciała, skaleczenia. |  | Stosowanie się do oznaczeń stref i miejsc niebezpiecznych, zachowanie szczególnej ostrożności przy przejściach w strefie instalacji technicznej. |  | M |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Gorące elementy urządzeń, maszyn (pomp, wentylatorów itp.), części silników spalinowych, kosiarek itp. | Manipulowanie przy naprawie regulacji, maszyn i urządzeń, uzupełnianiu paliwa w kosiarkach itp. |  | Oparzenia, urazy ciała. |  | Nie wykonywanie prac na urządzeniach będących gorącymi, nie przebywanie w strefach wyrzutu spalin z kosiarek. |  | M |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Naruszenie konstrukcji urządzeń | Rozszczelnienie instalacji technologicznych itp, awarie urządzeń i podpór instalacji i armatury. |  | Urazy ciała, głowy. |  | Nie przebywanie w strefie pracy, instalacji itp. |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Upadek do zagłębień, wykopów, otworów technologicznych | Niezabezpieczone, nie oznakowane wykopy, zagłębienia, kanały, otwory technologiczne itp. |  | Urazy ciała, złamania kończyn, urazy głowy. |  | Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Nie wchodzenie do stref niebezpiecznych, zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przemieszczania się, |  | Ś |  | M |  | M |  | A |  |  |
| Upadek z wysokości | Praca na wysokości powyżej 1 m, na drabinie, rusztowaniu, nad wykopem, zbiornikiem |  | Urazy ciała, złamania kończyn, urazy głowy, zgon. |  | Prawidłowe zachowanie się pracownika na drabinie Nie wychylanie się poza obrys konstrukcji, budynku, rusztowania. Nie wykonywanie prac z drabin bez ich zabezpieczenia. Stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie wykonywania prac na wysokości. |  | D |  | M |  | Ś |  | A |  |  |
| Napięcie w obwodzie elektrycznym | Uszkodzone izolacje instalacji i urządzeń elektrycznych, niesprawne zabezpieczenia przeciw porażeniowe np. Wyłączniki różnicowe, transformatory bezpieczeństwa i separacyjne itp. |  | Porażenie prądem, oparzenie, zgon. |  | Unikanie kontaktów z uszkodzonymi instalacjami elektrycznymi. Nie używanie maszyn i urządzeń uszkodzonych bez aktualnych przeglądów. Okresowe kontrole, konserwacje instalacji elektrycznych, środki ochrony przeciwporażeniowej. |  | D |  | M |  | Ś |  | A |  |  |
| Pożary | Zaprószenie ognia przez pracowników np. palenie papierosów w miejscach zagrożonych pożarem, nieszczelne kanistry paliwa, niesprawne instalacje elektryczne, wyładowania atmosferyczne, prace spawalnicze. |  | Zatrucia, poparzenia, zgon. |  | Nie używanie otwartego źródła ognia w strefach zagrożonych pożarem, zachowanie szczególnej ostrożności przy pracach spawalniczych. |  | D |  | M |  | Ś |  | A |  |  |

Zapewnienie stałego nadzoru osoby kierującej nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.

| KOLUMNA |  | ##### OKREŚLENIE |
| --- | --- | --- |
| ###### S | Ciężkość szkodliwych następstw zagrożenia | M – małe skutki, Ś – średnie skutki, D – duże skutki. |
| ###### P | Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia | M – małe prawdopodobne, Ś – średnie prawdopodobieństwo, D – duże prawdopodobieństwo. |
| ###### R | Poziom ryzyka | M – mały, Ś – średni, D – duży. |
| ###### D | Akceptowalność ryzyka | N – nieakceptowalny, A –akceptowalny. |

Firma ........................................... 
 zobowiązuje się do stosowania 
wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.

...........................................

podpis