INSTRUKCJA BHP DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH WYKONUJĄCYCH PRACE NA TERENIE OBIEKTÓW PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Pracownicy firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej są zobowiązani do:

- Przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Pracownicy firmy zewnętrznej:

Nie mogą:

- przebywać na terenie PWiK Sp. z o.o. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

- wnosić i posiadać alkoholu i środków odurzających,

- palić papierosów w miejscach do tego nie przeznaczonych,

- łamać przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Powinni:

- posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenie lekarskie 
o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku,

- wykonywać prace w odzieży i obuwiu roboczym, a w razie potrzeby ochronnym,

- stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,

- posiadać stosowne uprawnienia w zakresie obsługiwanych urządzeń,

- przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z ocena ryzyka zawodowego dla pracowników firm zewnętrznych obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.,

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych Zleceniobiorca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią swoich pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio Zleceniobiorca oraz osoba posiadająca uprawnienia budowlane, stosownie do zakresu obowiązków.

- Ustala się, że zgodnie z Art. 208. §1 pkt. 2 KP, Koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, jest:

……………………………………………       Kierownik Oczyszczalni Ścieków      ………………………………………………

- Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych, budowlano – remontowych, rozbiórkowych, przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy.

- Na terenie PWiK Sp. z o.o. Zleceniobiorcy nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy, 
w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wymaganego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i bezpieczeństwa ppoż.

- Przy wykonywaniu robót na wysokościach stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wys. 1,1m; wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, ewentualnie zastosować sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

- Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie terenu budowy wykonać należy w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jego wysokość powinna wynosić, co najmniej 1,5m.

- Zagospodarowanie terenu budowy należy do Zleceniobiorcy, którego zobowiązuje się do wykonania tego zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 roku (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- W przypadku wykonywania robót budowlanych, remontowo-budowlanych, malarskich, impregnacyjnych 
w budynkach, obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie zleceniobiorcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 6.02.2003r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Rozdzielnice te powinny być usytuowane 
w odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii.

- Podłączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia i pracowników Zleceniodawcy oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie instalacje i urządzenia elektroenergetyczne stosowane przez Zleceniobiorców podczas wykonywania przez nich prac ujętych w zleceniu na terenie przedsiębiorstwa powinny odpowiadać wymogom określonym w rozdziale 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- Wykonywanie prac przy wykorzystaniu sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego oraz urządzeń przez pracowników Zleceniobiorcy dopuszcza się pod warunkiem przestrzegania przez obsługujących lub używających je pracowników obowiązujących przepisów, określonych w rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- Używanie rusztowań i ruchomych podestów roboczych przy wykonywaniu przez pracowników Zleceniobiorcy prac ujętych w zleceniu dopuszczalne jest pod warunkiem przestrzegania obowiązujących przepisów, określonych w rozdziale 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- Roboty: na wysokościach, ziemne, impregnacyjne i odgrzybieniowe, murarskie i tynkarskie, ciesielskie, zbrojarskie i betonowe, montażowe, roboty spawalnicze, roboty dekarskie i izolacyjne oraz roboty rozbiórkowe wykonywane przez pracowników Zleceniobiorcy na terenie przedsiębiorstwa winny być wykonywane zgodnie z przepisami określonymi odpowiednio w rozdziałach od 9 do 18 włącznie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr.47 poz.401).

- Prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1210).

- Instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych są dostępne, do wglądu, w Dziale Utrzymania Ruchu.

- Wszelkie prace zlecone przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej nakładają na Zleceniobiorcę obowiązek wykonywania jej z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego - Rozporządzenie. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07.06.2010 r. (Dz.U. Nr 109 poz.719) 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 822).

- Ustalenia:

- ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 10 km/h,

- kierujący pojazdem jest zobowiązany podczas przebywania na terenie przedsiębiorstwa stosować się do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym,

- wykonawcy zobowiązani są stosować się do uwag i poleceń dotyczących bezpieczeństwa zakładu.

- Każdy zaistniały wypadek na terenie PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przedstawiciel firmy zewnętrznej niezwłocznie zgłasza do Zespołu ds. BHP, ppoż. i OC.

- Maszyny i inne urządzenia używane przez firmę zewnętrzną nie mogą stwarzać zagrożenia dla pracowników 
i powinny posiadać deklarację zgodności oraz oznaczenie CE.

- Substancje niebezpieczne stosowane w procesie pracy muszą być oznakowane i przechowywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku stosowania w procesie pracy substancji szczególnie niebezpiecznych, przedstawiciel firmy zewnętrznej musi pisemnie powiadomić specjalistę ds. bhp.

- Przed rozpoczęciem prac spawalniczych, z otwartym ogniem przedstawiciel firmy zewnętrznej musi zgłosić 
i uzyskać polecenie pisemne na wykonanie tych prac od inspektora ds. ppoż.

- Wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone 
i zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- Wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Zleceniobiorca zagospodarowuje we własnym zakresie.

- Miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne muszą być tak zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- W przypadku niestosowania się do instrukcji osoba może zostać usunięta z terenu przedsiębiorstwa, a wobec winnego mogą być wyciągnięte konsekwencje przewidziane w KP oraz KC.

- W sytuacjach awaryjnych, zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, należy bezzwłocznie poinformować 
i stosować się do poleceń wydawanych przez upoważnioną osobę wskazaną przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej: Kierownik Obiektu Oczyszczalni Ścieków.

- Do udzielania pierwszej pomocy wyznaczeni są pracownicy:

Zgodnie z wykazem znajdującym się na obiekcie oczyszczalni ścieków „Orzegów”

- Informacja o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników dostępna jest w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

- Instrukcja jest załącznikiem i stanowi integralną część wszelkich umów na prace remontowe, budowlane, przy urządzeniach energetycznych itp. prowadzone przez firmy zewnętrzne, wykonywane na terenie PWiK Sp. o.o. w Rudzie Śląskiej, na którym jednocześnie w tym samym miejscu wykonują prace pracownicy Spółki.

- Instrukcja obowiązuje od dnia podpisania.

Przyjąłem do wiadomości i przestrzegania 				…………………………………………

/Podpis przedstawiciela

firmy zewnętrznej/

Załącznik do instrukcji:

- Arkusz Oceny Ryzyka Zawodowego dla firm,