1.Rozdzielnica elektryczna na stojaku IP44

2. Rozdzielnica IP44

3. Przewód 5x6mm (czarny - linka)

4. Wtyczka przenośna 32 A/5P 400V IP44

5. Gniazdo siłowe 32 A/5P 400V IP44

6. Adapter redukcja przejściówka 32A 5P na 16A 5P

7. Wtyk tablicowy prosty WP125 125A 5P 400V IP67