Wydział Inwestycji i Remontów

KWP we Wrocławiu

ZAPOTRZEBOWANIE

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grzejnik C22 1000x550, dwupłytowy, z podłączeniem bocznym | szt | 5 |
| 2 | Grzejnik C22 600x500, dwupłytowy, z podłączeniem bocznym) | szt | 5 |
| 3 | Bateria umywalkowa ścienna | szt | 5 |