**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH** (przedmiotowy środek dowodowy)

**PAKIET 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY OCENIANE** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Homogenizator** | | | |
|  | Funkcja czyszczenia końcówki homogenizującej bez konieczności jej demontażu | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowania urządzenia o: |  |  |  |
| 1. Statyw | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. Pokrywkę na zlewki chroniącą przed rozpryskami | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. Jednorazowe, plastikowe końcówki dyspergujące | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. Końcówkę dyspergującą ze stali nierdzewnej o średnicy stojana co najmniej 8 mm | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. Końcówkę dyspergującą ze stali nierdzewnej o średnicy stojana co najmniej 10 mm | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |