**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**FORMULARZ PARAMETRÓW OCENIANYCH** (przedmiotowy środek dowodowy)

**PAKIET 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY OCENIANE** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **I.** | **Zamrażarka niskotemperaturowa** | | | |
|  | Panel kontrolny: |  |  |  |
| 1. dotykowy wyświetlacz | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
| 1. graficzna prezentacja danych temperaturowych | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość demontażu filtra skraplacza bez użycia narzędzi | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość eksportu danych z urządzenia do zewnętrznego nośnika | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt  NIE – 0 pkt |