## Numeracja dokumentów
Załącznik nr …..
Wzór numeracji dokumentów
Lp. | Rodzaj dokumentu | wzór numeracji | przykład
1 | Raport z przeglądu / konserwacji okresowej | nr/K/KOŁOBRZEG /MM/RRRR | 1/K/KOŁOBRZEG /01/2025
2 | Protokół z wykonanej naprawy | nr/N/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 2/N/KOŁOBRZEG/02/2025
3 | Protokół awarii | nr/AW/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 1/AW/KOŁOBRZEG/01/2025
4 | Protokół konieczności | nr/KN/KOŁOBRZEG/MM/RRRR | 3/KN/KOŁOBRZEG/01/2025
Oznaczenia:
1. | nr - numer kolejny danego dokumentu
2. | miejscowość: KOŁOBRZEG
3. | MM - miesiąc
4. | RRRR - rok

## Oferta wykonawcy
| WYKONAWCA | [12 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
…………………………
ZESTAWIENIE CENOWE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin -
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujęcia wody - hydroforni.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów odcinających, pojemników metalowych
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [10 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Ilość konserwacji w trakcie roku | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena konserwacji rok 2025
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] (poz.6*poz.12*poz.14) | Wartość podatku VAT [zł] (poz.15*0,23) | Wartość brutto [zł] (poz.15+poz.16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-20 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujecie nr 34 | KPW Gdynia | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-23 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujęcie nr 35 | KPW Gdynia | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
3 | Hydrofornia | Odżelaziacz zamknięty 5 000 L | b/n | Polska | 2 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mieszacz DN 600 | ARDW | Polska | 1 | 2002 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Sprężarka | SP 250 | Polska | 1 | 2007 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Hydrofor 2 500 L | b/n | Polska | 1 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Q= 6,0 m3/h | SP 6-630 5,5 Kw | GRUNDFOS | 1 | 2014 | GSA | - | 17 WOG | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | typ TPA 960 wyd 1.8 m3/h | TAPWORKS | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | hydrofor o pojemności 500 litrów | - | - | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | hydrofor o pojemności 2000 litrów | - | - | 1 | 1992 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | szafa sterująca ze sterownikiem | - | - | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | sprężarka bezolejowa | SP | Air Com Włochy | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Grundfos | typ Sqe 5-60 | GRUNDFOS | 1 | 2015 | Darżewo | - | 17 WOG | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
7 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | sterylizator | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Ujęcie wody studnia nr 1 | pompa głębinowa GB-65 | SF-160 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ujęcie wody studnia nr 2 | pompa głębinowa GBA 2.10 | GBA 2.10 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 1 |  | 0 | 0 | 0
10 | Hydrofornia | zbiornik retencyjny 10m3 | - | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | Zał.nr 1 do STWIOU pkt 2 |  | 0 | 0 | 0
|  | zawór pływakowy w zbiorniku retencyjnym | 80f | Zetkam | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | zestaw hydroforowy pompy CR | typ CR-15-5F | GRUNDFOS | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Automatyka zestawu hydroforowego | XV-102-B8-35TQR-10-PLC | Eaton | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | osuszacz powietrza | DHH-18f | DSt Polska | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0

## Wzór Harmonogramu WZÓR (hidden)
| AKCEPTUJĘ | [26 empty] | Załącznik nr 3
…………………………
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin -
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujęcia wody - hydroforni.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50510000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów odcinających, pojemników metalowych.
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie roku | Harmonogram realizacji przeglądów rok/m-c/nr przeglądu | [11 empty] | Wycena konserwacji rok 2025 |  |  |  | Całość umowy
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2025
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2025 1: 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-20 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujecie nr 34 | KPW Gdynia | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-23 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujęcie nr 35 | KPW Gdynia | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ` | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
3 | Hydrofornia | Odżelaziacz zamknięty 5 000 L | b/n | Polska | 2 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | Mieszacz DN 600 | ARDW | Polska | 1 | 2002 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | Sprężarka | SP 250 | Polska | 1 | 2007 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 12 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2
|  | Hydrofor 2 500 L | b/n | Polska | 1 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
4 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Q= 6,0 m3/h | SP 6-630 5,5 Kw | GRUNDFOS | 1 | 2014 | GSA | - | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
5 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | typ TPA 960 wyd 1.8 m3/h | TAPWORKS | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | hydrofor o pojemności 500 litrów | - | - | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | hydrofor o pojemności 2000 litrów | - | - | 1 | 1992 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | szafa sterująca ze sterownikiem | - | - | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | sprężarka bezolejowa | SP | Air Com Włochy | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 12 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2
6 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Grundfos | typ Sqe 5-60 | GRUNDFOS | 1 | 2015 | Darżewo | - | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
7 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | sterylizator | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
8 | Ujęcie wody studnia nr 1 | pompa głębinowa GB-65 | SF-160 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
9 | Ujęcie wody studnia nr 2 | pompa głębinowa GBA 2.10 | GBA 2.10 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
10 | Hydrofornia | zbiornik retencyjny 10m3 | - | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | zawór pływakowy w zbiorniku retencyjnym | 80f | Zetkam | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | zestaw hydroforowy pompy CR | typ CR-15-5F | GRUNDFOS | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | Automatyka zestawu hydroforowego | XV-102-B8-35TQR-10-PLC | Eaton | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
|  | osuszacz powietrza | DHH-18f | DSt Polska | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | ` | bar: Rok 2025 2; Rok 2025 8
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto przeglądu [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Zest do fakt Kołobrzeg (hidden)
| WYKONAWCA | [16 empty] | Załącznik nr 4a
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość brutto konserwacji wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania konserwacji | Nr raportu z wykonanej konserwacji | Sprawność urządzeń |  |  | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-20 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujecie nr 34 | KPW Gdynia
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-23 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujęcie nr 35 | KPW Gdynia
3 | Hydrofornia | Odżelaziacz zamknięty 5 000 L | b/n | Polska | 2 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia
|  | Mieszacz DN 600 | ARDW | Polska | 1 | 2002 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia
|  | Sprężarka | SP 250 | Polska | 1 | 2007 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia
|  | Hydrofor 2 500 L | b/n | Polska | 1 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia
[15 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [5 empty] | Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową nr …………………………………
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….

## Zes. do faktur Gz Koszalin (hidden)
| WYKONAWCA | [16 empty] | Załącznik nr 4b
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość brutto konserwacji wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania konserwacji | Nr raportu z wykonanej konserwacji | Sprawność urządzeń |  |  | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Q= 6,0 m3/h | SP 6-630 5,5 Kw | GRUNDFOS | 1 | 2014 | GSA | - | 17 WOG
2 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | typ TPA 960 wyd 1.8 m3/h | TAPWORKS | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG
|  | hydrofor o pojemności 500 litrów | - | - | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG
|  | hydrofor o pojemności 2000 litrów | - | - | 1 | 1992 | GSA | 24 | 17 WOG
|  | szafa sterująca ze sterownikiem | - | - | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG
|  | sprężarka bezolejowa | SP | Air Com Włochy | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG
3 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Grundfos | typ Sqe 5-60 | GRUNDFOS | 1 | 2015 | Darżewo | - | 17 WOG
4 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG
|  | sterylizator | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG
[15 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową nr …………….
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….

## Zest. do faktury Darłowo (hidden)
| WYKONAWCA | [16 empty] | Załącznik nr 4c
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ DARŁOWO
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość brutto konserwacji wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania konserwacji | Nr raportu z wykonanej konserwacj | Sprawność urządzeń |  |  | Wycena konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | pompa głębinowa GB-65 | SF-160 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | pompa głębinowa GBA 2.10 | GBA 2.10 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
3 | Hydrofornia | zbiornik retencyjny 10m3 | - | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
|  | zawór pływakowy w zbiorniku retencyjnym | 80f | Zetkam | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
|  | zestaw hydroforowy pompy CR | typ CR-15-5F | GRUNDFOS | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
|  | Automatyka zestawu hydroforowego | XV-102-B8-35TQR-10-PLC | Eaton | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
|  | osuszacz powietrza | DHH-18f | DSt Polska | 1 | - | Bobolin | - | CSSP
[15 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z umową nr …………….
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….

## Raport Kolobrzeg (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr 5a
…………………………
RAPORT NR nr/K/miejscowość/MM/RRRR Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR ………., KOMPLEKS ……………………………
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ KOŁOBRZEG
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
5. | Data wykonania kompletnej konserwacji wg harmonogramu:
6. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-20 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujecie nr 34 | KPW Gdynia | 6
12
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | Pompa GRUNDFOS | typ SP 14-23 | GRUNDFOS | 1 | 2020 | Ustronie Morskie | Ujęcie nr 35 | KPW Gdynia | 6
12
3 | Hydrofornia | Odżelaziacz zamknięty 5 000 L | b/n | Polska | 2 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6
|  | Mieszacz DN 600 | ARDW | Polska | 1 | 2002 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6
|  | Sprężarka | SP 250 | Polska | 1 | 2007 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 12
|  | Hydrofor 2 500 L | b/n | Polska | 1 | 1990 | Ustronie Morskie | 45 | KPW Gdynia | 6
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI

## Raport Koszalin (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr 5b
…………………………
RAPORT NR nr/K/miejscowość/MM/RRRR Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR ………., KOMPLEKS ……………………………
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
5. | Data wykonania kompletnej konserwacji wg harmonogramu:
6. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja przeglądu i czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Q= 6,0 m3/h | SP 6-630 5,5 Kw | GRUNDFOS | 1 | 2014 | GSA | - | 17 WOG | 6
12
2 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | typ TPA 960 wyd 1.8 m3/h | TAPWORKS | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6
|  | hydrofor o pojemności 500 litrów | - | - | 2 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6
|  | hydrofor o pojemności 2000 litrów | - | - | 1 | 1992 | GSA | 24 | 17 WOG | 6
|  | szafa sterująca ze sterownikiem | - | - | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6
12
|  | sprężarka bezolejowa | SP | Air Com Włochy | 1 | 2007 | GSA | 24 | 17 WOG | 6
12
3 | Ujęcie wody studnia | Pompa głębinowa Grundfos | typ Sqe 5-60 | GRUNDFOS | 1 | 2015 | Darżewo | - | 17 WOG | 6
12
4 | Hydrofornia | stacja uzdatniania wody | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6
|  | sterylizator | EPURO | EPURO | 1 | 2015 | Darżewo | 11 | 17 WOG | 6
12
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. | [6 empty] | ……………………………………
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI

## Raport Darłowo (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr 5c
…………………………
RAPORT NR nr/K/miejscowość/MM/RRRR Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR ………., KOMPLEKS ……………………………
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ DARŁOWO
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: Urządzenia techniczne ujecia wody - hydroforni.
4. | Nr (wg. Harmonogramu) konserwacji:
5. | Data wykonania kompletnej konserwacji wg harmonogramu:
6. | Data faktycznego wykonania kompletnej konserwacji:
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącej konserwacji:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania konserwacji [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Ujęcie wody studnia nr 1 | pompa głębinowa GB-65 | SF-160 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
12
2 | Ujęcie wody studnia nr 2 | pompa głębinowa GBA 2.10 | GBA 2.10 | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
12
3 | Hydrofornia | zbiornik retencyjny 10m3 | - | - | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
12
|  | zawór pływakowy w zbiorniku retencyjnym | 80f | Zetkam | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
|  | zestaw hydroforowy pompy CR | typ CR-15-5F | GRUNDFOS | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
12
|  | Automatyka zestawu hydroforowego | XV-102-B8-35TQR-10-PLC | Eaton | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
|  | osuszacz powietrza | DHH-18f | DSt Polska | 1 | - | Bobolin | - | CSSP | 6
5 | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
6 | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
7 | W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
8 | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
9 | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………………………………………………………………………. |  | ……………………………………
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI