OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa baterii trakcyjnych do nw. Sprzętu:

1. Bateria trakcyjna kwasowo – ołowiowa do wózka widłowego akumulatorowego HELI CPD20. Typ baterii 48V 10 PzB 550 Ah – skrzynia ładunkowa   
   o wymiarach 970 mm x 715 mm. Dostawa baterii na koszt dostawcy   
   do 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Grupa Zabezpieczenia Chełm   
   ul. Wojska Polskiego 139.
2. Bateria trakcyjna kwasowo – ołowiowa do wózka widłowego akumulatorowego BALKANCAR EV 683 48V 6 PzS 630 Ah – o wymiarach: 720 mm x 810 mm   
   x 560 mm,

- skrzynia ładunkowa o wymiarach 729 mm x 815 mm x 620 mm. Dostawa baterii na koszt dostawcy do Jednostki Wojskowej nr 4055 w Hrubieszowie   
ul. Dwernickiego 4.

Podpis osoby sporządzającej

…………………………………………