OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa przedmiotu zamówienia

Usługa czyszczenia separatorów, osadników i innych urządzeń sozotechnicznych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów powstałych w wyniku świadczenia usługi.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

do obowiązków Wykonawcy należy:

- opróżnienie urządzeń, zbiorników z zalegających odpadów typu mieszaniny wodno-olejowe, tłuszcze i mieszaniny olejów jadalnych z separacji, szlamy 
z kolektorów, osady ściekowe (w zależności specyfiki urządzenia),

- wywóz i unieszkodliwienie odpadów powstałych w trakcie opróżniania urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia,

- kontrola drożności przepływu wraz z jego udrożnieniem w razie potrzeby

- wymiana złoża w neutralizatorach,

- napełnienie czystą wodą komór separacyjnych po ich opróżnieniu i oczyszczeniu,

- uzupełnienie wpisów w książkach eksploatacji separatorów,

- uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia,

- sprawdzenie stanu neutralizatora ścieków kwaśnych, w przypadku konieczności wymienić sorbent,

- w oczyszczalni sanitarnej Bio Hybryda przy Placu Ćwiczeń Taktycznych „Twierdza” w przypadku konieczności zastosować preparat Biolatrin Bio7,

- w separatorze substancji ropopochodnych oksydan raz na kwartał: usunięcie oddzielonych w urządzeniu zanieczyszczeń, kontrola stanu wkładów koalescencyjnych, raz na pół roku całkowite opróżnienie i oczyszczenie układu, kontrola stanu technicznego zbiornika i jego podzespołów

- w odstojniku komory przepompowni ścieków  (bud. nr 87 -  m. Kielce) w miesiącu kwiecień oraz sierpień wejście do zbiornika w celu oczyszczenia krat do pomp.

|  | ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ODPADU (URZĄDZENIE, OBIEKT)/ LOKALIZACJA | OBJĘTOŚĆ CZYNNA URZĄDZENIA [m³] | CZĘSTOTLIWOŚĆ CZYSZCZENIA [ilość/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa Zabezpieczenia w Nowej Dębie |  |  |  |
| Nowa Dęba, ul. Anieli Krzywoń 1 |  |  |  |
| 1. | Separator tłuszczu przy bud. nr 509 (kuchnia - stołówka) | 2,00 | 4 (luty, maj, lipiec, listopad) |
| 2. | Separator tłuszczu przy bud. nr 575 (kuchnia – stołówka w poligonie) | 4,00 | 4 (luty, maj, lipiec, listopad) |
| 3. | Separator substancji ropopochodnych- oleopator KSP nr 20/3121 (kontenerowa stacja paliw) | 2,5 | 2 (maj, listopad) |
| 4. | Neutralizator ścieków kwaśnych | 1,00 | 1 (lipiec) |
| 5. | Oczyszczalnia sanitarna – Bio Hybryda przy Placu Ćwiczeń Taktycznych „TWIERDZA” | 10,00 | 2 (luty, lipiec) |
| 6. | Oczyszczalnia deszczowa – Drainfix Twin przy Placu Ćwiczeń Taktycznych „TWIERDZA” | 2,5 | 2 (luty, lipiec) |
| 7. | Separator substancji ropochodnych OKSYDAN-PB 10/100-5,0 zintegrowany z osadnikiem i by-passem wykonany w zbiorniku betonowym | 5,00 | 4 (luty, maj, lipiec, listopad) |
| 8 | Oczyszczalnia ścieków SBR typu BioKem 30oraz przepompowania wody sanitarnej oksypomp ps 1,2-2x1,2-65 | 3,00 | 1 (lipiec) |
| 9 | Separator oleopator – BYPASS-C-FST-8/80/1600 (przy bud. Artylerii) | 1,6 | 2 (maj, listopad) |
| 10 | Separator koalescencyjny, zintegrowany z osadankiem UGOS SEKOT-B CE 3-0,6 (przy bud. 521 PSO) | 0,6 | 4 (luty, maj, lipiec, listopad) |
| Grupa Zabezpieczenia w Sandomierzu |  |  |  |
| Sandomierz, ul. Mickiewicza 38 |  |  |  |
| 11. | łapacz tłuszczu przy bud. nr 19 (kuchnia - stołówka) | 1,00 | 4 (luty, maj, sierpień, listopad) |
| 12. | separator substancji ropopochodnych | 1,15 | 2 (maj, listopad) |
| Grupa Zabezpieczenia w Kielcach |  |  |  |
| Kielce, ul. Wojska Polskiego 300 |  |  |  |
| 13. | Odstojnik komory przepompowni ścieków bud. nr 87 | 5,76 | 5 (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad) |
| 14. | łapacz tłuszczu przy bud. nr 8 (kuchnia) | 3,40 | 5 (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad) |
| 15. | łapacz tłuszczu przy bud. nr 8 (kuchnia) | 2,00 | 5 (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad) |
| 16. | łapacz tłuszczu przy bud. nr 8 (kuchnia) | 2,00 | 5 (luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, listopad) |
| 17. | Separator olejów (kontenerowa stacja paliw)wraz z czyszczeniem filtra o średnicy 40 cm i wysokości 0,50 cm | 4,50 | 2 (kwiecień, sierpień) |

- Wykonawca usługi będzie wytwórcą odpadów. Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w trakcie świadczenia usługi będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
w szczególności:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania 
z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi.

- Wykonywane czynności nie mogą powodować zagrożenia dla ludzi, zwierząt i mienia oraz ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz pełne koszty z tytułu wszelkich szkód powstałych w ramach świadczonych usług.

- Pracownicy Wykonawcy, którzy będą wykonywać prace na terenach kompleksów objętych przedmiotem zamówienia winni przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz być ubrani w firmową odzież roboczą, a także stosować się do obowiązujących standardów i zasad organizacyjno-porządkowych dla danego kompleksu uregulowanych przez właściwych dowódców jednostek wojskowych oraz stosować się do przepisów o ochronie informacji niejawnych.

- Dokumentem potwierdzającym sposób postępowania z odpadem powstałym 
w trakcie świadczenia usługi będzie „Karty Przekazania Odpadu”. Na terenie realizacji przedmiotu umowy nie prowadzi się działalności przemysłowej. Odbierane odpady należy zatem klasyfikować według katalogu odpadów tj.:

- 13 05 02* - Szlamy z odwadniania olejów w separatorach;

- 13 05 08* – Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach;

- 19 08 09 – Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze.

- Wszelkie prace i czynności związane z czyszczeniem urządzeń, obiektów objętych przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w godz. 7:30 -14:30 pod nadzorem pracowników Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Dowodem każdorazowego czyszczenia obiektu, urządzenia będzie spisany 
w 3 egzemplarzach protokół odbioru prac.

- Protokół odbioru wykonanej usługi będzie podstawą do wystawienia faktury VAT.

- Wykonanie usługi nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymanego przez Wykonawcę zgłoszenia.

- Zamawiający zapewni swobodny dostęp do urządzeń.

- Wodę do celów technologicznych Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie oraz zastosuje narzędzia posiadające własne źródło zasilania w energię elektryczną.

- Wykonawca powinien zapoznać się wykazem oraz parametrami technicznymi urządzeń, obiektów podlegających czyszczeniu. Możliwa jest również wizja w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w sprawach merytorycznych jest:

- Kierownik Sekcji Ochrony Środowiska tel. 261 16 24 16.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do podania wykazu osób realizujących przedmiot zamówienia (imię i nazwisko) i pojazdów (marka, typ, nr rejestracyjny) pod groźba niewpuszczenia na teren jednostek z winy Wykonawcy.