Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (poprzedzonej koncepcją) modernizacji schodów wraz z przebudową murków oporowych w parku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Bydgoszczy (dz. nr 145, 144/5, 77/6, 77/4, 76/14, 67/23, 63/3, 62/10, 61/6, 60/5, 59/5, 58/8, 58/11, 57/8, 56/5, 56/6, 144/12, 89, 144/10 obr.96),

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- uzyskanie mapy do celów projektowych (matrycy),

- wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz., do odczytu – z rozszerzeniem PDF, do edycji – pliki rysunków w formacie dxf),

- koncepcja powinna uwzględniać:

- założenia zgodne z opracowanym dla tego terenu mpzp. „Szwederowo –Stroma” oraz „Śródmieście –Grudziądzka”,

- docelowe projektowanie inwestycji następuje z chwilą uzyskania ostatecznej akceptacji koncepcji przez przedstawicieli Zamawiającego,

- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego wraz z odpowiednią do wyników badań dokumentacją hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- wykonanie oceny stanu technicznego istniejących schodów oraz murków oporowych wraz ze wskazaniem niezbędnych do wykonania robót (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z kompletem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymaganych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i jego uzyskania przez Zamawiającego (wersja papierowa: 4 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz do edycji - pliki rysunków w formacie dxf),

- wykonanie projektu technicznego i wykonawczego /w rozumieniu §  5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego/ uzgodnionego z gestorami sieci w zakresie lokalizacji inwestycji i ewentualnej kolizji z uzbrojeniem podziemnym i/lub napowietrznym, koniecznego do realizacji inwestycji budowlanej (wersja papierowa: po 2 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz. z tym,  że do odczytu z rozszerzeniem PDF; do edycji pliki rysunków w formacie .dxf, dodatkowo wykonanie rysunków 3D w projekcie technicznym dla konstrukcji schodów),

- wykonanie przedmiarów robót budowlanych i kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz. z tym, że do odczytu – z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze  szczegółowym opisem projektowanych materiałów budowlanych wraz z podaniem kryteriów równoważności zastosowanych wyrobów budowlanych (STWOiR) (wersja papierowa: 2 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- wykonanie inwentaryzacji ornitologicznych i chiropterologicznych  wraz z zaleceniami, (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),

- wykonanie ekspertyzy systemu korzeniowego drzew (w tym jego głębokości i zasięgu) co powinno być podstawą planowania/projektowania (murków oporowych, schodów, prac ziemnych, itd.), (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym/płyta CD-R: 2 egz.),

- wykonanie innych opracowań, których konieczność wykonania ujawni się w fazie projektowania, niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do prawidłowego w oparciu o ww. dokumentację wykonania robót budowlanych, np. projekty dotyczące niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją, uzgodnionych z Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej UMB (wersja papierowa: 3 egz., na nośniku elektronicznym: 2 egz.)

- wykonanie projektu ewentualnych nasadzeń zastępczych (wersja papierowa – 3 egz., na nośniku elektronicznym: 1 egz.),

- przygotowanie dokumentów i wniosków w zakresie uzyskania przez Wykonawcę warunków, decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych dla otrzymania przez Zamawiającego stosownej zgody administracyjnej na realizację inwestycji.

- Przedmiot zamówienia powinien być:

- zgodny z obowiązującymi przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, w tym m.in. z przepisami wynikającymi z:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,

- rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

- zaakceptowany przez Zamawiającego (WIM) i przedstawiciela Użytkownika (Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) na etapie opracowywania koncepcji, projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków,

- zaopatrzony w oświadczenie o:

- sporządzeniu dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji,

- kompletności dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć oraz zgodności dostarczonych prac projektowych w wersji papierowej z danymi na nośniku elektronicznym,

- braku przywołania materiałów z nazw własnych producentów, a w przypadku konieczności ich zastosowania wskazanie istotnych parametrów równoważnych wraz z zakresem ich tolerancji.

- Informacje dla wykonawców dot. sposobu i formy przygotowania dokumentacji:

- tworzenie plików PDF:

- dokumenty tekstowe: składające się z większej liczby stron (np. opisy do projektów, specyfikacje techniczne) powinny być przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plików PDF, tzn. cały dokument to jeden plik PDF,

- niedopuszczalne jest przygotowanie plików PDF (według formuły 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilości plików PDF z ilu stron składa się dokument tekstowy (np. strona tytułowa – 1 plik PDF, spis treści – 1 plik PDF),

- przygotowując pliki pdf należy pamiętać o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze każdego pojedynczego pliku, tj. 50 MB, 2) opisywanie plików PDF i katalogów:

- wszystkie pliki PDF powinny być prawidłowo opisane zgodnie z wytycznymi w punktach poniżej, tj. w sposób umożliwiający ewentualne ich łączenie w celu zmniejszenia ich ilości,

- w przypadku załączników w postaci (np. rzutów, map, rysunków) nazwa tworzonego pliku PDF powinna odpowiadać nazwie oraz numerowi opisywanego załącznika, rysunku,

- utworzone pliki PDF powinny być zapisane w katalogach odpowiadającym poszczególnym branżom, stanowiąc tym samym komplet plików PDF dla danego zagadnienia,

- nazwa katalogu powinna wskazywać jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plików PDF – jeżeli nie ma takiej potrzeby nie należy tworzyć podkatalogów,

- tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawierać w swych nazwach polskich liter oraz  znaków specjalnych np. ąężźć,

- nazwy plików, katalogów i podkatalogów – powinny być zapisywane jako nazwy skrócone  np. br. sanit., br. elektr. (należy unikać rozbudowanych nazw, które utrudniają skopiowanie dokumentacji z płyty),

- nazwy katalogów i plików nie powinny zawierać w nazwie lokalizacji (płyta zawiera dokumentację dot. konkretnej inwestycji – nie ma więc potrzeby przywoływania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),

- uzgodnienia, oświadczenia projektantów, zaświadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego należy zamieszczać w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

Formy elektroniczna i papierowa sporządzonej dokumentacji muszą być jednakowe. Brak tej zgodności może być podstawą nieodebrania przez Zamawiającego etapu wykonania zamówienia. Wykonawca dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hasłami, na nośniku elektronicznym / płycie CD.

- Zamawiający udostępnia wykonawcom:

- wyciąg z mpzp „Stare Miasto” w Bydgoszczy (uchwała RMB Nr XXI/397/12  z dn. 25 stycznia 2012r. – cz. graficzna i opisowa (pełna treść WWW.mpu.bydgoszcz.pl > plany miejscowe > obowiązujące > lp. 100 > Nr planu 8164),

- mapa zasadnicza informacyjna,

……………………, dnia........................                 ............................................

(pieczęć Wykonawcy)

#### O F E R T A

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- rozbudowy budynku ZSE o parterowy budynek pracowni urządzeń techniki komputerowej (usytuowany pomiędzy budynkiem ZSE i salą gimnastyczną),

- adaptacji sali lekcyjnej na pracownię eksploatacji urządzeń elektronicznych/ laboratorium systemów bezpieczeństwa stosowanych w automatyce przemysłowej – systemów alarmowych, kontroli dostępu, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej,

na terenie: Zespołu Szkół Elektronicznych przy ul. Karłowicza 20 w Bydgoszczy, złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe WIM 271.2.18.2017 z dnia  15.03.2017r.

##### W związku z jak wyżej oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia:

##### za kwotę brutto: …………........	słownie: .....................................................,

w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy

oraz oświadczamy, że:

- posiadamy status wykonawcy usług określonych w zapytaniu ofertowym,

- dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia w tym osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia  budowlane do projektowania,

- posiadamy odpowiednie doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 
tj. 1 wykonane w ciągu ostatnich 3 lat zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,

- w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się zawrzeć umowę w przedmiocie opisanym w zapytaniu ofertowym oraz na warunkach i w terminie ustalonych przez Zamawiającego (Miasto Bydgoszcz).

..........................................................

(czytelny podpis osoby uprawnionej)