Załącznik nr 1

Zapytania ofertowego DAG.261.33.2024

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych cyfrowej centrali telefonicznej typ: SLICAN MAC 6400 znajdującej się w obiekcie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – przez okres 
24 miesięcy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na wykonywaniu bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych, napraw awaryjnych centrali telefonicznej typ: SLICAN MAC 6400 znajdującej się w obiekcie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii przy ul. Reymonta 8 w Opolu.

- Przez konserwację rozumie się przeglądy i czynności służące utrzymaniu urządzeń 
i infrastruktury w dobrym stanie technicznym, zapewniającym stałą sprawność 
i funkcjonalność urządzeń i sieci.

- Przez naprawy awaryjne rozumie się usuwanie uszkodzonych podzespołów elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych urządzeń.

- Przez przeglądy techniczne rozumie się obserwację wizualną urządzeń teletechnicznych.

- Zakres przedmiotowy usługi, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

  - administrowanie (nadzór, obsługa) cyfrową centralą telefoniczną Slican MAC6400 (Wykonawca posiada certyfikat autoryzowanego serwisu marki Slican),

  - wykrywanie i usuwanie usterek programowych i sprzętowych oraz dokonywanie ewentualnej rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej,

  - usuwanie usterek (awarii) sprzętowych i systemowych oraz sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów,

  - kreowanie nowych numerów telefonicznych wewnętrznych (wg numeracji operatora) 
i dokonywanie zmian w numerach – zgodnie z potrzebami Zamawiającego - na każde wezwanie Zamawiającego,

  - zmiana lokalizacji urządzeń końcowych i numeracji we wszystkich pomieszczeniach Klinicznego Centrum,

  - uaktywnienie gniazd sieci telefonicznej lub zmiana ich lokalizacji,

  - okresowe przeglądy centrali telefonicznej i infrastruktury telekomunikacyjnej (min. 2x 
w miesiącu) oraz na każde uzasadnione zgłoszenie awarii sieci lub sprzętu telekomunikacyjnego,

  - HOTLINE - telefoniczne wsparcie w dni robocze w godz. 700 do 1700,

  - zdalną konfigurację i serwis centrali telefonicznej - do 8 godzin zegarowych w miesiącu,

  - co najmniej 2 wizyty przeglądowe / konserwacyjne na terenie Zamawiającego w tygodniu (wizyta potwierdzona u Zamawiającego wpisem do Arkusza ewidencji stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy),

  - sprawdzanie aparatów telefonicznych pod kątem sprawności technicznej – po każdym wezwaniu przez Zamawiającego. W przypadku możliwości naprawy: usunięcie usterki – na zasadach określonych niniejszą umową, a w przypadku braku możliwości naprawy: wydanie opinii technicznej w przedmiotowym zakresie,

  - naprawa urządzeń końcowych (telefony przewodowe, bezprzewodowe, urządzenia VoIP), pracujących na całym obszarze Klinicznego Centrum,

  - zarządzanie telefonami systemowymi oraz urządzeniami VoIP,

  - koordynację i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów funkcjonowania systemu łączności i zakupu urządzeń,

  - opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną nad sprzętem telekomunikacyjnym,

  - reprezentowanie Zamawiającego i koordynację procesu usunięcia awarii występujących po stronie operatorów,

  - nadzór linii miejskich ISDN, GSM, VoIP pod kątem ich prawidłowego funkcjonowania,

  - zmianę nazw abonentów wew. przekierowania na inny numer w razie potrzeby,

  - tworzenie grup dzwoniących wg zaleceń Zamawiającego,

  - wykonywanie rozliczeń miesięcznych kosztów (bilingów) abonentów wew. posiadających możliwość realizowania połączeń wychodzących w formie elektronicznej i przekazanie ich osobie wskazanej przez Zamawiającego,

  - niezwłoczne wykonywanie zestawień połączeń poszczególnych numerów w przypadku zaistnienia nagłej konieczności ustalenia danych numerów przychodzących lub wychodzących,

  - modyfikację i zarządzanie automatyczną Infolinią głosową,

  - aktualizację danych taryfowych i uprawnień – wg potrzeb Zamawiającego,

  - bieżący serwis instalacji telefonicznej, naprawy oraz położenie nowych przewodów 
(w razie potrzeb),

  - przekrosowywanie istniejącej instalacji telefonicznej, dostosowane do zapotrzebowania Zamawiającego,

  - pomoc techniczną, wsparcie techniczne w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi

  - stworzenie lub uzupełnienie dokumentacji odnoszącej się do sieci telefonicznej Klinicznego Centrum.

Ponadto:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bieżących konserwacji i przeglądów centrali telefonicznej bez wezwania ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania na bieżąco usterek i innych nieprawidłowości 
w działaniu centrali telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach 800 do 1600, 
a w przypadkach awarii po wcześniejszym zgłoszeniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii w ramach zapłaty za usługę stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, w przypadku gdy:

- usunięcie tych awarii nie jest objęte gwarancją lub konserwacją i

- nie jest konieczne usunięcie ich przez wyspecjalizowany serwis producenta.

- W przypadku, gdy do usunięcia awarii konieczna będzie wymiana uszkodzonego elementu lub podzespołu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego może dostarczyć element lub podzespół na wymianę, na podstawie odrębnego zlecenia udzielonego przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania prac przekraczających zakres konserwacji, w tym również awarii.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić niezwłocznie – nie później jednak niż w czasie określonym w ust. 9 i ust. 10 - do naprawy uszkodzeń centrali, a w przypadku uszkodzenia wymagającego naprawy u producenta lub zakupu nowego naprawa winna być wykonana 
w terminie możliwie najkrótszym uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac, o których mowa w ust. 5, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym – na podstawie odrębnego zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad tajemnicy służbowej odnośnie prac będących przedmiotem umowy oraz informacji powziętych w trakcie realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustalają czasookresy reakcji na zgłoszone awarie lub problemy techniczne, rozróżniając typy możliwych nieprawidłowości w działaniu sieci teletechnicznej Zamawiającego:

- Awaria pilna – czas reakcji wynosi 12h:

Przez awarię „pilną” rozumie się usterkę powodującą brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących lub odbierania połączeń przychodzących na głównych numerach telefonicznych Zamawiającego (portiernia, sekretariaty Dyrekcji, Naczelna Pielęgniarka, Główna Księgowa, Izba Przyjęć),

- Awaria krytyczna – czas reakcji wynosi 1h

Przez awarię „krytyczną” rozumie się: usterkę linii miejskiej (jeśli problem leży po stronie operatora telekomunikacyjnego - niezwłoczne zgłoszenie i koordynacja w celu jak najszybszego rozwiązania problemu), usterkę istotnych telefonów wewnętrznych Zamawiającego (Punkt Informacyjny, Izba Przyjęć, Sekretariat Dyrektora), problem zgłaszany przez centralę telefoniczną w postaci komunikatów systemowych.

- Awaria standardowa – czas reakcji wynosi 24h:

Przez awarię „standardową” rozumie się pozostałe problemy techniczne m.in. awarię pozostałych telefonów wewnętrznych.

- Strony ustalają następujące czasookresy usunięcia problemów dla następujących typów awarii:

- Krytycznych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia roboczego – 6h,

- w pozostałych godzinach dni roboczych – 8 h,

- w dni wolne od pracy i Święta – 24 h,

- Pilnych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia roboczego – 24 h,

- w pozostałych godzinach dni roboczych – 36 h,

- w dni wolne od pracy i Święta – 48 h,

- Standardowych w godzinach:

- 700 do 1600 dnia ro	boczego – 36h,

- W pozostałych godzinach dni roboczych – 48h,

- W dni wolne od pracy i święta – 72h,

o ile problem nie leży po stronie operatora zewnętrznego.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu serwisu do pomieszczeń, w których występują sygnalizowane awarie lub przebiega sieć teletechniczna, a w szczególności do pomieszczenia serwerowni, będącej miejscem instalacji centrali telefonicznej i przełącznicy głównej.

II.	Koszty realizacji/świadczenia usługi miesięcznie:

netto: ………………………………..…………………………………………………...........

brutto:………………………………………………………………………………………….

słownie złotych brutto:………………………………………….……………..………………

…………………………………………………………………………………………………

- Łączne koszty świadczenia wykonania usługi w okresie 24 miesięcy:

netto: ………………………………..…………………………………………………...........

brutto:………………………………………………………………………………………….

słownie złotych brutto:………………………………………….……………..………………

…………………………………………………………………………………………………

Powyższa wartość uwzględnia wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia oraz dojazdy do siedziby Zamawiającego.

- Należności za usługi świadczone w ramach przedmiotu zamówienia regulowane będą miesięcznie (za dany miesiąc kalendarzowy) w formie przelewu na konto Wykonawcy
 – w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.