**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**”Wymiana siłowników wraz z fotokomórką i centralą sterującą napędów elektrycznych bramy wjazdowej dwuskrzydłowej w Komisariacie Policji w Gryfowie Śląskim przy ul. Polnej 7A”**.

Roboty, których dotyczy zapytanie ofertowe, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac związanych z wymianą siłowników wraz z fotokomórką i centralą sterującą napędów elektrycznych bramy wjazdowej dwuskrzydłowej w Komisariacie Policji w Gryfowie Śląskim przy ul. Polnej 7A. Centralę sterującą należy wyposażyć w **piloty na kod zmienny w ilości 33 szt.**

Roboty budowlane, których dotyczy opis przedmiotu zamówienia, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem prac związanych z wymianą napędów elektrycznych bramy wjazdowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania wszystkich prac.

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

Oferta Wykonawcy musi zawierać wycenę całości kosztów z wykazaniem elementów cenotwórczych dla wymiany siłowników wraz z centralą sterującą.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja w terenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich prac zgodnie ze zleceniem oraz   
w zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów.

Rozliczenie nastąpi w jednorazowej płatności w formie ryczałtowego wynagrodzenia.

Podstawą płatności za wykonane roboty jest podpisany przez wykonawcę oraz zamawiającego końcowy protokół odbioru.



Wykonał:

Andrzej Kłobukowski