**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiot zamówienia:**

Pogwarancyjny roczny przegląd agregatu prądotwórczego FOGO FDG 300 DS moc 300 kVA silnik DOOSAN.

**Cel zamówienia**

Celem zamówienia jest wykonanie pogwarancyjnego przeglądu rocznego agregatu prądotwórczego marki FOGO. Przegląd należy wykonać zgodnie z zaleceniami i w zakresie wynikającymi z instrukcji obsługi zespołu prądotwórczego FOGO FDG 300 DS, ze szczególnym uwzględnieniem:

* wymiany oleju oraz filtrów oleju;
* wymiany filtra paliwa;
* wymiany/czyszczenie filtra powietrza;
* kontroli stanu elementów gumowych (paski klinowe, uszczelnienia, rusy), w przypadku konieczności wymiany, należy taką czynność wykonać wymieniając wadliwy element na nowy;
* kontroli szczelności układu chłodzenia, smarowania i paliwowego;
* kontroli ogólnej zespołu prądotwórczego;
* kontroli prądnicy;
* pomiaru rezystencji izolacji generatora;
* kontroli i testów układów sterowniczych agregatu;
* kontroli układów elektrycznych;
* kontrola, wymiana akumulatorów 12V 180Ah 1000A

**Dane techniczne:**

Agregat prądotwórczy typ: FOGO FDG 300 DS

Silnik: DOOSAN, 300kVA

Stan licznika godzin pracy: 40MTH

**Dane do zamówienia:**

Szkoła Policji w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. J .Kilińskiego 42

NIP 8390008774

**Miejsce stacjonowania agregatu:**

agregatorownia przy ul. Głowackiego 8 w Szkole Policji w Słupsku

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Wykonawca powinien posiadać przeszkolony serwis do wykonywania przeglądów oraz powinien dysponować potencjałem technicznym i osobami posiadającymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia do wykonania czynności związanych z przeglądem. Wykonawca po przeprowadzeniu przeglądu sporządzi protokół, w którym stwierdzi stan urządzenia będącego przedmiotem zamówienia.

**Osoba do kontaktu:** Paweł Szulatel. 47 74 37 505