Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia**

Na przedmiot umowy określony w § 4 składa się następujący zakres prac:

1. sporządzenie dokumentacji zdjęciowej zestawu wodomierzowego przed przystąpieniem do wymiany wodomierza,
2. zakręcenie zaworów odcinających przed i za wodomierzem, w przypadku braku zaworu odcinającego przed wodomierzem odcięcie dopływu wody do budynku poprzez zakręcenie zasuwy przydomowej na przyłączu,
3. w przypadku nieszczelności zasuwy przydomowej, jej uszkodzenia lub jej braku, Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić przedstawiciela BPK o tym fakcie,
4. demontaż istniejącego wodomierza,
5. w przypadku stwierdzenia niesprawnych zaworów kulowych lub zaworów grzybkowych (niezależnie od ich stanu) Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić przedstawiciela BPK o tym fakcie,
6. montaż nowego wodomierza łącznie z uszczelnieniem półśrubunków (wymianą uszczelek),
7. podłączenie wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku do zestawu wodomierzowego,
8. odkręcenie zaworów i zasuw,
9. sprawdzenie szczelności zestawu wodomierzowego oraz instalacji,
10. zaplombowanie wodomierza,
11. sporządzenie dokumentacji zdjęciowej zestawu wodomierzowego oraz miejsca prac po wymianie wodomierza
12. sporządzeniem „Protokołu z wymiany wodomierza” stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy, (protokół powinien mieć wypełnione wszystkie pola wraz z zapisanym numerem plomby wodomierzowej) w dwóch kopiach (jedna dla Zleceniodawcy, druga dla Odbiorcy),
13. uzyskanie podpisu użytkownika/właściciela nieruchomości,
14. uzyskanie oświadczenia Odbiorcy usług (właściciela/użytkownika nieruchomości) stanowiącego załącznik nr 4 do Projektu Umowy o braku zastrzeżeń   
    do wykonywanych prac.