**Malowanie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, pomieszczeń biurowych KPP Lubań.**

Wymiana istniejących opraw świetlówkowych na LED 60x60 cm – 53 szt.

- w pomieszczeniu świetlicy, nr 35, 36 na II piętrze zeskrobanie miejscami odpadającej farby z sufitu i malowanie ścian oraz sufitu

- w pomieszczeniu nr 21 na I piętrze, pow. 18,73 m2 malowanie + dodatkowa lampa LED 60x60 cm

- w pomieszczeniu na parterze sala o pow. 34,95 m2 położenie gładzi i malowanie ścian oraz sufitu

- w pomieszczeniach na parterze recepcja, dyżurka i korytarzyk - malowanie ścian i sufitów

-   położenie podłogi technicznej w pomieszczeniu dyżurnych (materiał po stronie Zamawiającego)

-   malowanie ścian i sufitów wszystkich ciągów komunikacyjnych parteru, piętra i II piętra (w kalkulacji należy odjąć wysokość istniejącej lamperii z tynku strukturalnego: 1,5 m)

Rzuty kondygnacji z zaznaczeniem pomieszczeń w załączniku.

Kolor ścian: NCS: 1000 N

Kolor sufitów: biały

odcięcie przy suficie: szerokość ok. 50 mm

Złom stalowy (oprawy oświetleniowe) stanowi własność Skarbu Państwa (należy skalkulować odbiór przez punkt skupu złomu).

Wyniesienie mebli biurowych po stronie Zamawiającego.